# 高级氧化法深度处理造纸废水生化处理水的研究

### 论文摘要

随着环境形势的严峻和国家造纸废水排放标准的进一步严格,传统的物化+生化的二级处理工艺已经无法满足对污染物去除的要求。高级氧化技术对水体中有毒有害难降解的污染物具有较强的应用优势,具有高效、快速、无二次污染等众多优点,受到越来越多环境学者的关注。本文以造纸废水经传统二级处理后的出水为研究对象,对废水主要水质指标及污染物特征进行表征,并分别采用UV/TiO2/O2、Fenton及UV/Fenton三种高级氧化技术进行对其进行深度处理,主要得到以下结论:在对废水的水质及污染物分析中可知废水中含有一些有结构与木质素有关的低分子芳香族化合物,这部分物质是造成废水色度高、可生化性差、及具有一定生物毒性的主要原因。在对实验过程中的COD及UV254的关系探讨中发现,该类废水的一定的COD值范围内,UV254与COD存在一定的线性相关性。采用UV/TiO2/O2、Fenton及UV/Fenton三种高级氧化技术对废水均有较好的处理效果,对UV/TiO2/O2、Fenton体系进行正交实验,分析各因素对脱色效果影响强弱:对UV/TiO2/O2体系,反应时间＞TiO2投加量＞光照强度＞初始pH值;对Fenton体系,H2O2投加量＞pH值＞Fe2+投加量＞反应时间。对各体系进行单因素实验,确定最佳反应条件,优化实验过程,结果表明,在达到最佳实验条件时,UV/TiO2/O2和UV/Fenton法对废水的色度去除率可达95%以上,COD去除率可达75%以上。Fenton试剂法处理效果略差,脱色率和COD去除率可达到为86%和66%左右。对三体系处理效果比较结果显示,UV/Fenton体系的脱色率和COD去除率均较高,且反应速率较快,但相比UV/TiO2/O2体系,其药剂消耗量较大,过程控制比较复杂,相比Fenton体系,其能耗较大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 造纸废水的介绍

- 1.1.2 造纸废水的处理技术

- 1.1.3 造纸废水生化处理水水质特征

- 1.1.4 现行的国家造纸废水排放标准及深度处理的必要性

- 1.1.5 造纸废水生化处理水深度处理技术的概述

- 1.2 高级氧化技术（AOPs）

- 1.2.1 高级氧化技术的特点

- 1.2.2 高级氧化技术在废水处理中的应用

- 1.2.3 光催化氧化技术（Photo-catalyticOxidation）

- 1.2.4 Fenton试剂及类Fenton氧化技术

- 1.3 课题的意义及研究内容

- 第二章 造纸废水生化出水的污染物表征

- 2.1 废水污染物指标的测定

- 2.1.1 检测项目与方法

- 2.1.2 检测结果与分析

- 2.2 废水色度的测定

- 2.2.1 Cr-Co比色分光光度法

- 2.2.2 检测波长的确定

- 2.2.3 拟和方程的选择

- 2.3 紫外—可见光吸收光谱扫描（UV-UIS）

- 2.3.1 稀释水样对废水吸光度的影响

- 2.3.2 调节pH值对废水吸光度的影响

- 2.3.3 废水UV-VIS扫描结果与分析

- 254的测定与COD的相关性表征'>2.4 废水UV254的测定与COD的相关性表征

- 254在水质监测中的应用'>2.4.1 UV254在水质监测中的应用

- 254与COD相关性综述'>2.4.2 UV254与COD相关性综述

- 254与COD相关性分析'>2.4.3 UV254与COD相关性分析

- 2.5 废水的GC—MS分析

- 2.5.1 样品的预处理

- 2.5.2 气质联用的实验仪器及进样条件

- 2.5.3 GC-MS的定性分析

- 2.6 本章小结

- 2/O2处理造纸生化处理水的影响因素研究'>第三章 UV/TiO2/O2处理造纸生化处理水的影响因素研究

- 3.1 实验材料与方法

- 3.1.1 实验仪器与试剂

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.3 分析方法

- 3.2 正交实验结果与分析

- 2/O2单因素实验结果与分析'>3.3 UV/TiO2/O2单因素实验结果与分析

- 2加入量的影响'>3.3.1 TiO2加入量的影响

- 3.3.2 废水初始pH值的影响

- 3.3.3 光照时间的影响

- 3.3.4 光照强度的影响

- 3.3.5 加入不同氧化剂

- 3.4 氧化剂对体系的协同作用讨论

- 3.5 本章小结

- 第四章 Fenton及UV/Fenton处理造纸生化处理水的影响因素研究

- 4.1 实验材料与方法

- 4.1.1 实验仪器与试剂

- 4.1.2 实验方法

- 4.1.3 分析方法

- 4.2 正交实验结果与分析

- 4.3 Fenton试剂法单因素实验结果与分析

- 2O2理论消耗量的确定'>4.3.1 H2O2理论消耗量的确定

- 2O2加入量对Fenton体系处理效果的影响'>4.3.2 H2O2加入量对Fenton体系处理效果的影响

- 2+/H2O2对Fenton体系处理效果的影响'>4.3.3 Fe2+/H2O2对Fenton体系处理效果的影响

- 4.3.4 初始pH值对Fenton体系处理效果的影响

- 4.3.5 反应时间对Fenton体系处理效果的影响

- 4.3.6 温度对Fenton体系处理效果的影响

- 4.4 UV/Fenton法单因素实验结果与分析

- 2O2加入量对UV/Fenton体系处理效果的影响'>4.4.1 H2O2加入量对UV/Fenton体系处理效果的影响

- 2+/H2O2对UV/Fenton体系处理效果的影响'>4.4.2 Fe2+/H2O2对UV/Fenton体系处理效果的影响

- 2O2/Fe2+比及反应时间对UV/Fenton体系处理效果的影响'>4.4.3 H2O2/Fe2+比及反应时间对UV/Fenton体系处理效果的影响

- 4.5 本章小结

- 第五章 污染物降解表征及各体系处理效果的比较

- 5.1 废水的污染物降解表征

- 5.1.1 不同反应时间的UV-VIS扫描

- 5.1.2 处理前后废水的GC分析

- 5.2 处理效果的比较

- 5.2.1 UV-UIS扫描图对比

- 5.2.2 处理效果比较

- 5.3 反应速率的比较

- 254值的对比'>5.3.1 三体系对废水的脱色率、COD去除率及UV254值的对比

- 5.3.2 造纸废水生化处理水深度处理污染物降解动力学

- 5.4 药剂、能量消耗及二次污染的比较

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ed0e0c9450fd9b988c733d4.html