# 35kV全封闭式高压开关柜局部放电故障在110kV变电站的处理方法

（方城县供电公司473200）

摘要：电力作为我国能源体系的重要组成部分，在促进我国国民经济发展，提升能源结构的稳定性与安全性方面扮演着重要的角色，发挥着巨大的积极作用，但是由于电力的自身特性，其在产生、转化、传输与使用的各个环节之中都存在着一定的安全隐患，造成不必要的安全事故，为了提升电力系统运行的安全性与稳定性，我们将联锁装置与高压开关柜结合起来，实现二者的高效结合。本文旨在结合我国35kV高压开关柜装置使用的实际，在相关理论框架下，对110kV变电站局部放电故障处理方法进行全面研究，以期推动35kV全封闭式高压开关柜在实践中的科学高效应用。

关键词:110kV变电站；35kV高压开关柜；全封闭式；局部放电；方法

35kV全封闭式高压开关柜作为电力安全系统的核心构成，能够有效地提升电网自身运行的安全性，避免电路故障对相关设备以及人身造成伤害，因此35kV全封闭式高压开关柜在高压开关柜中的应用就有着十分重大的现实意义。根据35kV全封闭式高压开关柜自身的特性，通过将其局部放电故障的有效分析，能够很好满足110kV变电站不同环境下电力保护的不同需求，实现电力的安全稳定供应，保证高压开关柜的高效合理使用，从而为国民经济的发展提供充足稳定的能源供应。35kV全封闭高压开关柜在实际运行过程中，由于受到湿度、温度等诸多环境因素的影响，会发生内部局部放电的情况，使得开关柜线路发生损毁，造成大面积的停电。为了实现对35kV全封闭高压开关柜局部放电故障的有效排除，技术人员需要从局部放电的实际出发，借助多种处理方式，进行故障维护。

1.35kV全封闭式高压开关柜中应用的现实意义

35kV全封闭式高压开关柜中的应用能够实现高压开关柜用途的广泛化，提升与拓展其的使用领域。使得开关柜能够满足现阶段电力开发项目的实际需求。这一方面为高压开关柜生产企业的发展，提供了一个更为广阔的空间，提高其市场占有份额，使得生产企业的产品趋于多样化，形成一个更为完整的产品体系，无形之中增强了企业自身的发展潜力，使得企业在发展的过程中更具竞争优势[1]。另一方面，35kV全封闭式高压开关柜中的应用在电力领域的广泛使用，能够提升我国整个电力行业的发展层次，为其奠定一个坚实的物质基础，以35kV全封闭式高压开关柜为起点，更多更具有开创理念、更具现代理念的思维能够在设计与建设环节体现出来，极大的提升了电力能源的实用性能，改善了人们的工作生活环境，提高开发经济建设的速度与质量，从而极大的降低相关企业的人力、物力支出，减少资金的支出，相应的提升了资金链条的稳定性，保证企业自身的健康发展[2]。

2.110kV变电站35kV全封闭高压开关柜局部放电故障处理所遵循的原则

2.135kV全封闭式高压开关柜局部放电故障处理策略必须要遵循科学性的原则。35kV全封闭式高压开关柜局部放电故障处理策略目标的实现，要充分体现科学性的原则，只有从科学的角度进行各种元器件、各个环节之间进行认知，才能够最大限度的保证高压开关柜局部放电故障处理能够满足电力体系故障处理工作的客观要求，只有在科学精神、科学手段、科学理念的指导下，我们才能够以现有的技术条件为基础，进行35kV全封闭式高压开关柜中的应用策略[3]。

2.235kV全封闭式高压开关柜局部放电故障处理策略必须要遵循实用性的原则。电力资源开发利用作为人类改造自然环境的重要社会行为，对自然环境做出了巨大的改变，经历从无到有，从小到大的过程。而这一过程的实现就需要雄厚资金的支持，从实际来看，资金的稳定供应与否能够直接影响到局部放电故障处理的质量与水平，因此高压开关柜开发在各种资金投入的之中，占有着较高的比例。因而35kV全封闭式高压开关柜局部放电故障处理策略必须要遵循实用性的原则，最大限度的降低高压开关柜设计的成本，降低资金投入，从而能够将更多的资金利用与其他方面，提升电力资源的利用效率，降低电力能源的损耗。

3.110kV变电站35kV全封闭高压开关柜局部放电故障处理途径方法

3.135kV全封闭高压开关柜的改造

在进行35kV全封闭高压开关柜局部放电故障处理的过程中，技术人员可以在科学性原则的指导下，对高压开关柜的工作流程进行梳理，开展高压开关柜的改造工作，从而全面提升35kV全封闭高压开关柜的故障应对能力。从实际来看，改造可以从高压开关柜断路器开孔位置以及空径入手，进行120mm孔径流风机、加热器以及除湿器等设备的安装，使得高压开关柜在短时间内，能够有效预防水汽以潮湿环境对于35kV全封闭高压开关柜带来的不利影响。具体来看，在进行实际操作的过程中，其改造流程如下图所示：

在进行放电故障处理的过程中，借助于传感器的技术优势，对湿度、温度信息进行实时监控，一旦发现高压开关柜的温度、湿度数值超过了预设值，传感器将相关信号传递给继电保护装置，从而启动除湿、风扇等设备，从而为35kV全封闭高压开关柜营造一个良好的工作环境，从源头上减少了高压开关柜发生故障的机率[4]。

3.2在进行加热器配置的过程中，需要根据35kV全封闭高压开关柜的工作环境，对加热器的数量以及功率进行调整优化，使得加热器能够满足开关柜内部对于湿度环境的客观要求，形成良好的驱潮效果[5]。同时也需要工作人员对加热器的分布位置进行调整，使其能够覆盖在整个开关柜内，避免去湿死角的存在。通过这种操作方式，35kV全封闭高压开关柜内整体的温度、湿度环境得以有效控制，从实际情况来看，局部放电故障得以有效控制，高压开关柜自身处于良好的运行状态，满足了110kV变电站运行过程中对于开关柜的使用需求。

4.结语

110kV变电站35kV全封闭高压开关柜局部放电故障处理工作的有序进行，对于提升35kV全封闭高压开关柜的工作质量，增强110kV变电站整体电力资源传输能力有着十分深远的影响。文章全面分析35kV全封闭高压开关柜的性能优势，在科学性原则以及实用性原则的框架下，从多个维度出发，对局部放电故障处理体系进行分析，以期为后续工作的开展提供必要的参考。

参考文献：

[1]孙焱.开关柜声电联合局部放电检测在晋中电网的应用[J].华北电力大学（北京），2016（10）：78-79.

[2]苗俊杰，刘宏亮，刘胜军，高艳海.110kV组合电器局部放电信号异常原因分析[J].河北电力技术，2015,34（5）：31-33.

[3]杜刚.变电站35kV开关柜带电柜局部放电检测分析[J].工程技术：引文版，2016（8）：294-294.

[4]岳彩鹏，高春燕，陈虎.35kV开关柜局部放电检测与定位技术的应用[J].电力安全技术，2016,18（10）：52-54.

[5]隋恒，董万光，陈芳，孙圣凯，郭晓飞.35kV开关柜局部放电检抢测分析[J].山东电力技术，2016,43（10）：78-80.

作者简介：

王萍1980年女河南方城，单位:方城县供电公司，研究方向:变电站35kV高压开关柜运行与维护。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7fa9c4d05d7441727d3e846a.html