# 基于免疫算法的污水处理系统预测及优化控制研究

### 论文摘要

污水生化处理过程机理复杂,具有强耦合性、非线性、时变性等特征,智能化算法的引入能有力推动污水处理研究的发展。免疫算法是基于生物免疫机理而建立起来的用于解决各种复杂问题的智能化算法,已经广泛应用在故障诊断、优化计算、智能控制等领域中。但是,免疫算法的理论和应用研究还有较大的空间,在污水处理系统中的应用研究还很少。本文在总结前人工作的基础上,对免疫算法的理论进行了深入的研究和改进,并将其应用于污水处理系统的异常数据检测、出水水质预测、模型参数估计、解耦控制及最优控制中。本文的主要研究内容概括如下:1.为了获得高品质的污水处理数据,采用改进的实值负向选择算法对采集到的数据进行检测,剔除异常数据。该算法通过采用可变尺寸检测器,同时限制检测器的最小半径来提高算法的性能。通过对时间序列信号进行检测,验证了改进算法的有效性。将改进的实值负向选择算法应用于污水处理系统异常数据检测中,仿真结果表明,该算法提高了污水异常数据的检测精度。2.为了提高污水处理系统出水水质的预测精度,根据某污水处理厂工艺流程及进水水质特点,分析了影响出水水质的主要因素。污水处理系统是一个多输入多输出系统,而传统的支持向量回归机（SVRM）算法只适用于单输出系统,若采用构造一系列单输出SVRM模型的方法,由于输出变量之间的关联性,增加了算法复杂性且精度较差。为了解决多输出系统预测问题,提出了一种多输出最小二乘支持向量回归机（LS-SVRM）算法。采用多输出LS-SVRM进行污水处理系统出水水质预测,并应用免疫算法来优化多输出LS-SVRM的参数。仿真结果表明,所提出的方法提高了污水处理系统出水水质的预测精度。3.针对污水处理系统活性污泥模型参数不确定,以及应用于不同环境的模型参数并不能取同样参数值的问题,提出了一种基于改进免疫算法的模型参数估计方法。在改进的免疫算法中,根据生物免疫机制及生物进化的周期性,设计了一种周期变化变异算子,提高了算法的搜索效率。同时,将抗体浓度与亲和度矢量距离相结合作为评价指标,设计了一种改进的免疫选择算子,避免了仅仅以亲和度作为免疫选择评价标准,低亲和度抗体过度抑制的缺点。基于马尔科夫链分析了改进免疫算法的收敛性,并通过测试函数验证了该算法的有效性。将改进的免疫算法应用到活性污泥模型参数估计中,仿真结果表明,该方法提高了模型参数的估计精度。4.针对氨氮浓度和硝态氮浓度之间相互耦合,以及常规的PID控制方法难以获得满意控制效果的特点,以溶解氧浓度和内循环流量为操作变量,采用PID神经网络（PIDNN）对氨氮浓度和硝态氮浓度进行解耦控制。针对PIDNN连接权值容易陷入局部最优值,应用免疫算法优化PIDNN连接权值,并对解耦控制系统的稳定条件进行了分析。免疫算法采用抗体浓度与亲和度矢量距离相结合的免疫选择算子,提高算法寻找PIDNN连接权值最优值的能力。仿真所需的化学计量系数和动力学参数采用活性污泥模型参数估计值,仿真结果表明,该方法对污水生化处理系统具有很好的解耦能力和控制品质。5.针对污水处理过程运行费用最优控制问题,以污泥排放量和溶解氧浓度作为控制变量,以剩余污泥处理、污泥回流与供气三者的运行费用之和作为性能指标,以有机物排放总量和出水水质作为约束条件,提出了一种新型免疫算法求解污水处理过程运行费用的最优值。新型免疫算法将变尺度方法引入到高斯变异和柯西变异中,设计了一种变尺度混合变异算子,提高了算法的搜索效率,并对该算法的收敛性、稳定性和时间复杂度进行了分析。将新型免疫算法与基本免疫算法和遗传算法进行比较,仿真结果表明,新型免疫算法的收敛速度最快,搜索到的运行费用最优值的次数最多,运行费用平均值和方差最小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 污水处理包含的问题及研究现状

- 1.2.1 污水处理系统异常数据检测

- 1.2.2 污水处理系统出水水质预测

- 1.2.3 活性污泥模型参数估计

- 1.2.4 污水处理系统解耦控制

- 1.2.5 污水处理过程最优控制

- 1.3 免疫算法

- 1.3.1 免疫系统的机理

- 1.3.2 负向选择算法

- 1.3.3 克隆选择算法

- 1.4 论文的研究工作和内容安排

- 第二章 基于改进实值负向选择算法的污水异常数据检测

- 2.1 引言

- 2.2 实值负向选择算法存在的问题

- 2.3 改进的实值负向选择算法

- 2.3.1 算法流程

- 2.3.2 算法性能测试

- 2.4 仿真实验及结果分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于免疫优化多输出LS-SVRM 的出水水质预测

- 3.1 引言

- 3.2 出水水质的主要影响因素

- 3.3 免疫优化的多输出LS-SVRM

- 3.3.1 SVM

- 3.3.2 SVRM

- 3.3.3 多输出LS-SVRM 的优化

- 3.4 仿真实验及结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于改进免疫算法的活性污泥模型参数估计

- 4.1 引言

- 4.2 活性污泥模型在应用中存在的问题

- 4.3 改进的免疫算法

- 4.3.1 改进思路

- 4.3.2 周期变异算子设计

- 4.3.3 免疫选择算子设计

- 4.3.4 算法流程及收敛性分析

- 4.3.5 算法性能测试

- 4.4 仿真实验及结果分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 基于免疫优化PIDNN 的污水处理系统解耦控制

- 5.1 引言

- 5.2 氨氮和硝态氮的耦合问题

- 5.3 免疫优化的PIDNN 解耦控制系统

- 5.3.1 PIDNN 解耦控制系统结构

- 5.3.2 PIDNN 权值优化

- 5.3.3 控制系统的稳定条件

- 5.4 仿真实验及结果分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 基于新型免疫算法的污水处理过程最优控制

- 6.1 引言

- 6.2 污水处理过程最优控制的数学模型

- 6.2.1 适合于控制系统设计的简化模型

- 6.2.2 状态方程的建立

- 6.2.3 性能指标的建立

- 6.3 新型免疫算法

- 6.3.1 变尺度混合变异算子设计

- 6.3.2 算法流程及性能分析

- 6.4 仿真实验及结果分析

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].分布式污水处理系统在白洋淀流域的应用[J]. 河南科技 2019(31)

- [2].橡胶装置污水处理工艺的应用与改进研究[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [3].生物接触氧化法在医药污水处理中的应用[J]. 山西化工 2019(06)

- [4].对环境工程中城市污水处理的探讨[J]. 地产 2019(17)

- [5].关于环境工程中城市污水处理的分析[J]. 地产 2019(22)

- [6].农村污水处理难点及建议[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [7].联合站污水处理工艺及优化策略探讨[J]. 化工管理 2020(03)

- [8].论城市污水处理在环境保护工程中的实施办法[J]. 科技资讯 2019(35)

- [9].探究电气工程自控系统在污水处理工艺中的运用[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [10].环境工程中城市污水处理研究[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [11].浅析污水处理技术在化工行业环保工程中的应用[J]. 门窗 2019(20)

- [12].探讨污水处理技术在环境工程中的运用[J]. 门窗 2019(20)

- [13].分散式污水处理技术在污水处理中的应用[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [14].大数据技术在污水处理运营中的应用[J]. 数字通信世界 2019(12)

- [15].浅谈药厂污水处理工艺的选择[J]. 化工管理 2020(05)

- [16].污水处理的微生物指示预警作用[J]. 能源与环境 2020(01)

- [17].关于环境工程中城市污水处理的分析[J]. 化工管理 2020(05)

- [18].微生物技术在城市污水处理中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [19].污水处理工艺的生态安全性研究进展[J]. 居舍 2020(10)

- [20].农村污水处理技术浅析[J]. 农家参谋 2020(08)

- [21].高速公路服务区污水处理工艺改进方案研究[J]. 中国高新科技 2020(04)

- [22].浅谈磁悬浮风机在啤酒污水处理系统的应用实效[J]. 科学技术创新 2020(11)

- [23].环境工程中城市污水处理探讨[J]. 资源节约与环保 2020(04)

- [24].煤矿污水处理工艺及自动控制系统分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(22)

- [25].关于提高城镇污水处理设施出水水质的探究[J]. 建筑与预算 2020(03)

- [26].给排水污水处理技术问题及处理方法探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(11)

- [27].环保工程的污水处理思路及方法解析[J]. 农家参谋 2020(12)

- [28].农村污水处理中的主要痛点与对策分析[J]. 环境与发展 2020(03)

- [29].环境工程中城市污水处理技术的应用[J]. 科学技术创新 2020(16)

- [30].浅论环境工程之城市污水处理[J]. 资源节约与环保 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80566d19d1a595a10dd49866.html