# 基于磁测量的应力检测技术研究

### 论文摘要

随着世界工业的迅速发展,各种铁磁性材料的应用越来越广泛,因此,对铁磁性材料的安全性检测越来越重要。对于铁磁性材料的检测方法大体上由有损检测和无损检测两种组成,基于磁测量的应力集中区域无损检测方法不仅能够检测到材料已经存在的缺陷,而且对于材料的应力集中区域,即产生缺陷的前兆区域同样能够检测。因为此测量检测方法的这种预警作用,加上检测设备的可操作性和低成本,使得它正在受到越来越多的关注。基于磁测量的应力集中区域无损检测方法是基于铁磁性材料的逆磁致伸缩效应原理,即铁磁性物质在外力作用下其内部磁阻、磁导率会发生变化,利用设计的磁传感器可以将应力作用下磁阻的变化转换成检测线圈上的输出电压量的变化,从而达到检测的目的。论文研究了物质的磁化原理以及铁磁性物质的宏观磁特性和微观磁特性,介绍了基于磁测量的应力集中区域无损检测方法实验的各种硬件资源以及软件环境,磁测量的应力集中区域无损检测系统包括磁测量传感器、硬件测量系统、数据采集系统、数据拟合系统。在液压拉伸机上对钢板试件进行拉伸试验,通过实验的方法来对被测钢板的应力集中区域进行检测。实验是通过逐级加载的形式,在不同的激励电流和激励信号频率下,对不同深度缺陷的钢板进行检测,从而找到应力集中区域信号的特征。实验证实了利用磁测量的方法检测铁磁性材料应力集中区域的可行性,在弹性形变区域,应力集中区域的磁测量输出信号随着应力的增加而减小,在塑性变形区域出现非线性,在钢板断裂瞬间,输出信号急剧减小。实验取得了满意的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 应力集中区域检测研究的意义

- 1.2 磁测量应力检测技术及其特点

- 1.3 磁测量应力检测技术国内外的发展现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 论文的主要内容及章节安排

- 1.4.1 论文的主要内容

- 1.4.2 章节安排

- 第二章 磁测量应力检测技术的基本理论

- 2.1 物质的磁性以及分类

- 2.2 铁磁性物质的基本特性

- 2.2.1 铁磁性物质的宏观磁特性

- 2.2.2 铁磁性物质的微观磁特性

- 2.3 磁致伸缩效应与逆磁致伸缩效应

- 2.4 本章小结

- 第三章 磁测量应力检测技术硬件系统设计

- 3.1 磁测量应力传感器的设计

- 3.1.1 传感器铁芯

- 3.1.2 传感器线圈

- 3.1.3 传感器的仿真

- 3.2 信号发生器

- 3.3 功率放大电路的设计

- 3.3.1 功率放大器的选择与电路设计

- 3.3.3 功率放大电路的测试

- 3.4 滤波电路的设计与测试

- 3.4.1 滤波电路的设计

- 3.4.2 滤波电路的测试

- 3.5 被测试件的设计

- 3.6 液压拉伸机

- 3.7 本章小结

- 第四章 磁测量应力检测技术软件系统设计

- 4.1 应力集中区域的数据采集系统

- 4.2 应力集中区域的数据拟合系统

- 4.3 本章小结

- 第五章 磁测量应力检测实验与数据分析

- 5.1 实验过程

- 5.2 实验数据

- 5.3 实验结论

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80b2b6984f3a9c3b4fdfe8e1.html