# 变频调节技术在火电厂系统中的应用分析

### 一、变频调节技术在火电厂系统中的应用分析（论文文献综述）

闻瑞士[1]（2021）在《630 MW超临界机组凝泵深度变频节能改造与优化》文中进行了进一步梳理为进一步降低辅机厂用电率,某火电厂对其所属630 MW超临界机组的凝泵在已实现一拖二变频控制的前提下进行了深度变频节能改造与逻辑优化。将除氧器水位控制逻辑由原来的凝泵变频自动调节压力、除氧器水位调阀调节水位改造为除氧器水位调阀全开以减少节流损失,从而完全由凝泵变频自动调节水位。针对新逻辑下机组深度调峰时凝结水母管压力不能提供足够的给水泵密封水压力的情况,采取在给水泵密封水管路上增设增压泵的措施以保证给水泵密封水压力。实践表明,深度变频改造后的凝泵能耗显着降低,机组在不同工况下的除氧器水位、给水泵密封水压力安全稳定。

赵一凡[2]（2021）在《某煤矸石2×300MW电厂一次风控制系统改造设计》文中提出火电厂锅炉一次风机所配备的高压电机目前大多采用工频运行液耦调节的运行模式,这种运行模式会造成大量的能源浪费。所以减少生产用电比率,减少生产污染排放是当今火电厂所追求的改造目标。一次风机是火电厂的主要耗电设备,而现有一次风的液耦调节控制方式不仅会造成大量电能浪费且存在着启动电流大,对电机和高压电缆造成冲击、液耦卡涩等弊端,对一次风机的控制方法急需进行改造。本文对陕西某煤矸石电厂2×300MW机组两台一次风机现有液耦控制方式存在的问题进行了全面的分析,采用高压变频的控制方法,对该厂一次风机进行了变频节能改造的系统设计。设计了以拓扑结构单元串联多电平的高-高电压型变频器为核心的变频调速系统,包括变频器的选型、变频器控制电源以及冷却系统等;设计了一次风变频节能控制程序,主要包括一次风压检测和恒压控制系统（在DCS上实现PID控制）、基于PLC的变频器的联锁控制和现地控制,实现了该煤矸石电厂两台一次风机的变频改造。本文对改造前后的节能效果进行了对比,对经过变频改造之后的一次风机三个月试运行数据进行了分析,不同负荷下的节电率达到30%-50%。一次风机变频改造后A侧在270MW负荷工况下,电流值降低最高为98.21A,在210MW负荷下节能率最高为49.18%;B侧电机在300MW负荷下电流值降低最高为127.28A,在150MW负荷下节能率最高为59.39%。共计节约电量315万度,节能效果显着,预计改造运行后四年可以收回成本。并且通过变频改造之后,可以实现DCS系统对变频调速系统的实时监测与控制;利用高压变频器的旁路结构,实现了工频变频之间的自动切换,提高了一次风机系统的稳定性。

葛文婧[3]（2020）在《间接空冷设计优化及湿冷改空冷可行性研究》文中指出空冷技术由以其零耗水量的优势,近年来在许多电厂和化工厂得到了广泛的应用,特别是在富煤缺水地区。本文采用数学建模的方法,结合具体算例,对间接空冷设计优化和湿冷系统空冷化改造进行讨论分析。首先,本文针对自然通风和机械通风间接空冷塔进行优化设计与运行分析。进而,研究了湿冷系统空冷改造的可行性,分别对湿冷改间接空冷系统和湿冷改直接空冷系统进行探讨。在恒定热负荷下,提出了一种充分考虑塔型参数、环境侧风和散热器布置的自然通风间接空冷塔优化设计方案,并讨论明确了塔型参数对冷却塔冷却性能的影响规律。对某自然通风间接空冷塔进行优化设计,塔高和出塔水温分别降低约5.01m,0.128℃;冷却系统的建造成本分别减少约23万美元。针对机械通风间接空冷系统的设计提出方案,并对冬季防冻问题进行探讨。在环境温度低于0℃的经济性运行提出了不同方案并进行对比分析。两种热负荷工况均得到关闭部分风机方案具有更好的经济性,当环境温度为0℃时,热负荷465.3MW和240.3MW工况关闭部分风机方案比风机全部运行调频方案每小时可节约电能约为1549kWh和3947.7KWh,环境温度越低,节电效果越明显;计算全部关闭风机时环境温度分别约为-18.438℃和-2.91℃,为实际运行调节提供理论依据。针对某湿冷系统的自然通风间接空冷系统改造,提出两台机组与三座空冷塔耦合运行方案,讨论分析改造的可行性与不足性;通过改变环水量分配,实现系统优化设计与运行分析,对系统空冷改造后的年节水量和最优年成本进行了经济性进行了估算。可实现年节水量约为1449万吨,折合经济效益约为886万美元。讨论了年度成本,建立了年度成本函数,得到最低年成本约为18147万美元。针对湿冷改直接空冷系统,提出机械通风直接空冷岛加蒸发冷却的复合冷却系统的改造方案,并对不同环境温度下该系统的安全运行调节方案。当环境温度不高于24℃时,系统只开启直接空冷并根据环境温度进行变频调节。当环境温度为24℃至35℃时,直接空冷和蒸发冷并联运行;蒸发冷按照额定参数运行,直接空冷进行风量调节。当环境温度高于35℃时,计算在最大风量和水量运行时,该复合冷却系统最高安全运行环境干球温度为37℃。综上所述,本课题要研究探讨了间接空冷设计优化、运行分析,湿冷系统空冷改造可行性。较全面地涉及到各种空冷塔、空冷系统建模设计,并结合实际应用加以具体化分析,优化冷却效果或实现经济性运行。本课题研究丰富了间接空冷塔设计优化、湿冷系统空冷化改造研究,为湿冷塔、湿冷系统改造设计、空冷塔优化分析提供理论支持;对缓解水资源短缺、减轻环境压力、实现电力可持续发展具有重要作用。

代宇[4]（2019）在《自动化技术在电厂节能减排中的应用分析》文中研究表明我国实际的电力资源生产和供应工作当中由于能源开发的技术水平不能够满足相应的生产经营需求,导致能源生产跟不上能源的需求,经济发展受到不同程度的限制。而随着社会的进步,人们越来越关注电厂的资源合理利用,在我国电厂工作当中,只有不断地探究自动化的技术实际运用,用自动化技术实现电厂的节能减排,才能够促进电厂稳定的发展,更好地为我国各项生产经营活动提供电能支持。结合某燃气电厂实例对自动化技术的应用进行分析,该厂选用S209型"2拖1"燃气-蒸汽联合循环发电机组,对其进行可靠性判断分析,应用后能源消耗减少,节能效果突出。

刘一诺[5]（2019）在《工业燃煤锅炉SO2、NOx超低排放系统建模与经济性优化》文中提出燃煤工业锅炉作为重要的热能动力转换设备,其能源消耗在我国工业行业一直稳居前列,但是燃煤锅炉燃烧生成的SO2、NOX对大气环境产生了巨大的危害。《北方地区清洁供暖规划》明确要求:到2021年底,北方十五省50%-60%燃煤供热需要达到污染物到超低排放的要求。不同的减排技术,电价、消耗材料单价、运行负荷等的差别,使得单位污染物控制成本相差1倍以上,针对性地给出SO2、NOx超低排放减排系统的选型和优化运行策略,成为系统经济性运行的需要,也是可持续实施污染物减排重要发展方向。因此,本文开展了工业燃煤锅炉SO2、NOX超低排放系统建模与经济性优化研究,结合工业运行实例数据分析,给出了典型超低排放系统方案选择、变负荷运行、成本对比分析方法。针对SO2超低排放:以典型湿法脱硫工艺为研究内容,分析了MgO、CaO、CaCO3三种不同脱硫剂,在电价、负荷、关键运行参数变化时系统静态经济性,结合典型运行负荷变化和减排目标的差异,给出了降低负荷运行时,不同工艺运行成本的变化规律,得到了基于“运行成本最低”的系统选型的依据和方法,当电价低于0.25元/度时,采用CaCO3经济性最高,当电价高于0.65元/度时,采用MgO经济性最高。通过建立主要能耗设备模型、优化设备运行参数,对一台70MW燃煤锅炉脱硫系统进行了系统变负荷运行优化,当负荷从90%降至70%时增压风机变频调节可节能38.88元/h;当负荷从100%降至50%时氧化风机变频调节可节能21.94元/h;当负荷从100%降至75%时,关闭一台浆液泵可节能72.32元/h。针对NOx超低排放:以低氮燃烧与SCR烟气脱硝工艺结合为研究内容,分析了燃烧过程优化、烟气再循环、SCR系统在面向不同减排目标时经济性运行参数,给出了组合选型、优化设计、运行方法。采用一台130t/h循环流化床工业锅炉运行数据作为训练模型的数据库,基于LLSVM算法在MATLAB软件平台建立脱硝系统燃烧优化模型。利用GA遗传算法对模型预测的准确性进行修正,再利用PSO粒子群优化算法对模型输入输出变量进行寻优,获得了不同负荷下NOX排放浓度、单吨蒸汽燃煤消耗量的最优值,确立不同的减排目标下烟气再循环和SCR系统经济运行方式,执行特别排放标准时采用燃烧优化和烟气再循环的运行方式更具有经济性,执行超低排放标准时采用10%循环风量加三层催化剂的布置方式更具有经济性。

刘钊[6]（2019）在《华能铜川照金电厂主机凝泵变频改造及应用》文中研究表明我国的电力装机以火力发电机组为主,据统计全国总装机容量的81.3%为火力发电机组,其中燃煤机组要占到火力发电机组的70%以上。燃煤发电机组不仅需要耗用大量的煤碳资源,在生产发电过程中辅助设备还要耗用大量的电能,是节能减排工作的重点研究项目。目前600MW亚临界空冷燃煤火力发电机组的综合厂用电率设计值为6.26%,而节能环保型电厂要求厂用电率在6%以下,所以必须深挖机组节能潜力,满足国家的节能环保要求。燃煤火力发电机组的主机凝泵一般为工频方式运行,通过调整除氧器上水调阀开度的方式来调节凝结水流量,这种调整方式导致主机凝泵长期偏离高效率区间运行,并且主机凝结水系统在运行中存在较大的节流损失,需进行节能优化技术改造。本文以华能铜川照金电厂的主机凝泵高压变频调速技术改造工程为例,分析了铜川电厂主机凝泵的运行现状和系统运行中存在的问题,通过调研借鉴国内外主机凝泵高压变频调速系统技术改造的先进经验,设计了本次主机凝泵高压变频调速技术改造工程方案,对主机凝结水系统的运行方式进行了优化,并对技术改造后系统的相关联锁保护进行了修订。通过技术改造后的节能分析和安全分析,对此次主机凝泵高压变频调速技术改造工程的应用效果进行综合评价。同时采用高压变频调速技术后,改善了主机凝泵的启动特性和运行状况,提升了主机凝结水系统的安全性和经济性,充分验证了此次主机凝泵高压变频调速技术改造工程取得的综合效益,在火力发电厂的高压电动机变频改造工程中具有很高的借鉴指导作用。

郭天斌,刘勇,李欣,顾煜炯[7]（2018）在《一种汽轮机抽汽发电变频调节方式》文中提出由于变频器改造后会引发低频发热及谐波等难题造成现场事故频发,本文提出了一套汽轮机抽汽发电变频调节系统改造方案。在该方案中,驱动汽轮机以中压缸排汽作为汽源,将主汽轮机负荷率75%作为其设计工况,同时配备小发电机作为变频电源,取代传统的变频器装置,以此带动电厂内辅机的驱动电机,实现辅机变速运行。能效分析和经济效益分析结果表明,该方案节能潜力较大,而且系统管路相对简单,能有效地增加供电利润,提高经济效益,同时避免了变频器改造后引发的安全综合隐患。

董冲烈[8]（2018）在《火力发电厂循环水系统节能改造分析》文中研究表明火力发电厂在我国目前的电力生产中起着重要的作用,但是从火力发电厂的实际生产来看,其循环水系统存在着明显的水资源浪费情况。现阶段,我国的水资源的整体状况不容乐观,而全新环境下的经济发展也要求绿色化和节能化,所以火电厂的这种生产现状明显满足不了我国绿色经济和节能经济发展的需要。针对这样的情况,对火力发电厂的循环水系统做全面的节能改造便具有了积极的意义。本文系统性分析现阶段火力发电厂循环水系统具体存在的问题,并在问题的基础上就节能改造的具体方面以及改造方案做分析和研究,旨在为火力发电厂的节能实效提升提供有效的帮助。

张昭院[9]（2018）在《永磁调速技术在大屯发电厂中的节能应用研究》文中进行了进一步梳理永磁调速技术是目前国际上电机调速系统中先进的最新调速节能技术,克服了变频调节的先天不足,对于火力发电厂来讲,永磁调速技术应当构成其中不可或缺的关键性技术。永磁调速体现为显着的可靠性以及先进性特征,对于电机调速涉及到的传统技术模式予以全方位的改进,应当着眼于全面探析永磁调速技术,通过运用综合性的举措来突显火力发电厂应有的节能性以及实效性。

王跃勇,刘虎平[10]（2018）在《谈暖通设计中的变频技术》文中研究表明简述了变频技术的原理和作用,介绍了变频技术在暖通空调领域的若干应用,通过分析电动机在变频后的一些工作特性,指出应根据不同工况选用合理的变频区域,并总结了设计中应注意的问题,为合理地应用变频器提供参考。

### 二、变频调节技术在火电厂系统中的应用分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、变频调节技术在火电厂系统中的应用分析（论文提纲范文）

#### （1）630 MW超临界机组凝泵深度变频节能改造与优化（论文提纲范文）

0前言

1 设备与系统简介

1.1 设备概况

1.2 凝泵系统电气主接线

1.3 凝结水系统工艺流程

2 技术改造的动因与问题

3 凝泵深度变频解决方案

3.1 凝泵深度变频逻辑

3.2 凝泵深度变频的控制方式

3.3 给泵密封水压力的解决策略

3.3.1 给泵密封水增压泵系统配置

3.3.2 给泵密封水增压泵系统切换逻辑

4 节能效果评价

5 结束语

#### （2）某煤矸石2×300MW电厂一次风控制系统改造设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 火电厂一次风机改造的研究背景

1.1.1 火电厂一次风机改造的必要性

1.1.2 一次风机调速改造方法的研究

1.2 高压变频器的发展及在火电厂的应用现状

1.2.1 高压变频器的发展

1.2.2 高压变频技术在火电厂的应用现状分析

1.3 本课题研究任务

2 一次风机的变频控制机理

2.1 一次风的产生机理及作用

2.2 一次风机液力耦合器调节原理

2.3 一次风机变频调节原理

2.4 变频器控制机理

2.4.1 变频器基本构成

2.4.2 变频器恒压频比控制结构

2.5 高压变频器主电路拓扑

2.5.1 高压隔离变压器

2.5.2 功率单元结构

2.5.3 主控制系统

2.6 小结

3 一次风机变频改造设计

3.1 变频器选型

3.2 高压变频器控制原理

3.3 高压变频器集成设计

3.4 变频/工频切换方式设计

3.5 变频器散热系统设计

3.6 小结

4 一次风机变频调速的DCS逻辑控制

4.1 一次风信号测量与滤波

4.2 基于DCS的PID控制

4.2.1 积分分离式PID算法

4.2.2 分离PID模块HSVPID

4.3 DCS控制逻辑原理

4.4 小结

5 项目变频改造后的节能效果分析

5.1 变频改造前后不同负荷下小时耗电量

5.2 变频改造前后不同负荷下电机电流

5.3 变频改造后综合数据分析

5.4 一次风机变频改造后对机组的影响

5.5 小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

附录

参考文献

#### （3）间接空冷设计优化及湿冷改空冷可行性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

符号说明

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 空冷系统研究现状

1.2.1 空冷系统理论基础

1.2.2 空冷系统设计优化

1.2.2.1 翅片管散热器优化

1.2.2.2 空冷系统成本优化

1.2.2.3 塔型尺寸优化

1.2.3 空冷系统运行优化

1.2.3.1 间接空冷优化

1.2.3.2 直接空冷优化

1.3 本文研究内容及意义

1.3.1 本文研究内容

1.3.2 研究意义及价值

第2章 空冷简介及建模基础

2.1 空冷分类及原理

2.2 自然通风间接空冷塔建模

2.2.1 理论建模基础

2.2.1.1 热力建模

2.2.1.2 塔型尺寸建模

2.2.1.3 动力阻力建模

2.2.2 建模思路

2.3 机械通风间接空冷塔建模

2.3.1 理论建模基础

2.3.1.1 热力建模

2.3.1.2 动力阻力建模

2.3.2 建模思路

2.4 机械通风直接空冷建模

2.4.1 建模理论基础

2.4.1.1 热力建模

2.4.1.2 动力阻力建模

2.4.2 建模思路

2.5 空冷系统建模

2.5.1 理论建模基础

2.5.2 建模思路

2.6 本章小结

第3章 自然通风间接空冷塔型优化设计

3.1 设计任务及思路

3.1.1 设计任务

3.1.2 设计思路

3.2 塔型参数影响空冷性能的显着性分析

3.2.1 公式验证

3.2.2 正交分析

3.2.3 极差分析

3.2.4 方差分析和显着性检验

3.3 关键性参数对设计优化的影响分析

3.3.1 出塔水温的因素分析

3.3.2 塔高影响因素分析

3.3.3 关键因素综合分析

3.4 自然通风间接空冷塔的优化设计

3.5 本章小结

第4章 机械通风间接空冷塔设计及冬季运行分析

4.1 设计任务及思路

4.1.1 设计任务

4.1.2 设计思路

4.2 设计结果

4.3 不同工况下运行分析

4.3.1 热负荷465.3MW

4.3.1.1 风量调节方法一分析

4.3.1.2 风量调节方法二分析

4.3.1.3 两方法对比分析

4.3.2 热负荷240.3MW

4.3.2.1 风量调节方法二分析

4.3.2.2 风量调节方法一分析

4.3.2.3 风量两方法对比分析

4.4 本章小结

第5章 湿冷改自然通风间接空冷优化设计

5.1 改造设计任务及思路

5.1.1 改造设计任务

5.1.2 改造设计思路

5.2 改造塔冷却性能分析

5.2.1 公式验证

5.2.2 改造后性能分析

5.2.2.1 出塔水温

5.2.2.2 空冷散热器的效能

5.2.2.3 迎面风速

5.2.2.4 冷却单元数

5.2.2.5 空冷散热器传热系数

5.3 改造系统最优化设计

5.3.1 各方案出塔水温分析

5.3.2 各方案汽轮机背压分析

5.3.3 各方案汽轮机单位功率分析

5.3.4 各方案锅炉单位热耗分析

5.3.5 优化结果

5.4 改造后系统耦合运行及经济性分析

5.4.1 运行分析

5.4.2 经济分析

5.4.2.1 成本分析

5.4.2.2 节水分析

5.5 本章小结

第6章 湿冷改直接空冷+蒸发冷的复合冷却系统设计

6.1 改造设计任务及思路

6.1.1 改造设计任务

6.1.2 改造设计思路

6.2 直接空冷设计

6.2.1 热力计算

6.2.2 阻力计算

6.3 蒸发冷设计

6.4 复合空冷系统运行讨论与分析

6.4.1 环境温度低于23℃

6.4.2 环境温度为23℃-35℃

6.4.3 环境温度高于35℃

6.5 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 本文研究内容总结

7.2 研究展望

参考文献

致谢

攻读硕士期间发表的论文及其他成果

学位论文评阅及答辩情况表

#### （4）自动化技术在电厂节能减排中的应用分析（论文提纲范文）

1 自动化技术的应用目标

1.1 自动化的系统

1.2 自动化节能产品的研发方面

2 自动化技术在电厂节能减排中的应用

2.1 预测控制算法的应用

2.1.1 预测控制算法的应用原理与特点

2.1.2 预测控制算法存在的问题与解决方法

2.2 现场总线技术的应用

2.3 DCS系统的应用

2.3.1 DCS系统的应用原理及优势

2.3.2 DCS系统应用的安全问题

2.4 变频技术的应用

2.4.1 变频技术的应用原理及优势

2.4.2 变频技术应用时要注意的安全问题

3 应用实例

4 结语

#### （5）工业燃煤锅炉SO2、NOx超低排放系统建模与经济性优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 研究的目的和意义

1.3 国内外研究动态

1.3.1 国内外脱硫技术概述

1.3.2 国内外脱硝技术概述

1.3.3 传统的评价方法

1.3.4 新型的评价方法

1.4 本文主要研究内容

第2章 湿法脱硫系统经济性分析

2.1 典型工业锅炉湿法脱硫系统

2.1.1 烟气系统

2.1.2 SO_2吸收系统

2.1.3 吸收剂储备与供应系统

2.1.4 脱硫产物处理系统

2.1.5 其他系统

2.2 湿法脱硫效率影响因素分析

2.2.1 浆液pH值对脱硫效率影响

2.2.2 液气比对脱硫效率影响

2.2.3 钙硫比对脱硫效率影响

2.3 湿法脱硫成本影响因素分析

2.3.1 主要脱硫方法介绍

2.3.2 脱硫剂活性对成本影响

2.3.3 电价对成本影响

2.3.4 不同电价下脱硫剂选择

2.3.5 变负荷脱硫成本对比

2.4 本章小结

第3章 湿法脱硫系统设备运行优化

3.1 湿法脱硫系统能耗设备建模

3.1.1 主要能耗设备介绍

3.1.2 增压风机能耗模型

3.1.3 氧化风机能耗模型

3.1.4 循环浆液泵能耗模型

3.2 锅炉概况

3.3 增压风机节能优化

3.4 氧化风机节能优化

3.5 循环浆液泵节能优化

3.6 本章小结

第4章 脱硝系统燃烧优化建模

4.1 NO_X生成机理

4.1.1 快速型NO_X

4.1.2 燃料型NO_X

4.1.3 热力型NO_X

4.2 脱硝系统能耗分析

4.2.1 低氮燃烧与SCR烟气脱硝综合利用

4.2.2 脱硝效率的影响因素

4.3 脱硝燃烧优化建模介绍

4.3.1 建模方案

4.3.2 最小二乘支持向量机算法简介

4.3.3 模型输入、输出变量

4.4 锅炉脱硝燃烧优化建模

4.4.1 锅炉介绍与数据筛选

4.4.2 模型的建立

4.5 本章小结

第5章 脱硝系统经济性运行分析

5.1 遗传算法优化

5.1.1 遗传算法简介

5.1.2 优化方案

5.1.3 优化结果

5.2 粒子群算法优化

5.2.1 粒子群算法简介

5.2.2 优化方案

5.2.3 优化结果

5.3 烟气再循环和SCR技术成本分析

5.4 本章小结

结论

研究工作的未来展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表论文及其他成果

致谢

#### （6）华能铜川照金电厂主机凝泵变频改造及应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.1.1 课题研究的背景

1.1.2 课题研究的意义

1.2 主机凝结水系统运行现状和存在的问题

1.2.1 主机凝结水系统运行现状

1.2.2 主机凝结水系统存在的问题

1.3 国内外变频调速技术研究和应用现状

1.3.1 国内外变频调速技术研究现状

1.3.2 国内外变频调速技术应用现状

1.4 本文主要研究内容及章节安排

1.4.1 本文主要研究内容

1.4.2 章节安排

2 主机凝泵的改造方案分析

2.1 电厂概况

2.1.1 主机凝结水系统概述

2.1.2 主机凝泵工频运行方式分析

2.2 主机凝泵变频节能改造方案分析

2.2.1 主机凝泵变频改造方案设计

2.2.2 主机凝泵电源开关防误闭锁装置

2.3 本章小结

3 主机凝泵变频节能改造

3.1 主机凝泵概述

3.1.1 离心泵特性曲线

3.1.2 影响离心泵性能的主要因素

3.1.3 离心泵的节能原理

3.2 主机凝泵变频器的选择

3.3 变频器的工作原理

3.3.1 变频器的调速原理

3.3.2 变频器的结构

3.3.3 变频器输出波形叠加原理

3.4 本章小结

4 主机凝泵变频改造的调试

4.1 主机凝泵变频改造的注意事项

4.1.1 主机凝泵变频改造后运行操作规程的修订

4.1.2 主机凝泵变频器的现场布置

4.2 主机凝泵变频改造后的保护联锁和控制操作

4.2.1 主机凝泵工频运行保护联锁条件

4.2.2 主机凝泵变频改造后的保护联锁修订

4.2.3 主机凝泵变频改造后的控制操作

4.3 凝结水快速变负荷的系统优化

4.4 主机凝泵变频改造后的启停调试

4.4.1 主机凝泵变频器的加运和停运

4.4.2 设备故障时的联锁启动

4.4.3 主机凝泵的定期切换

4.5 本章小结

5 主机凝泵变频改造的综合分析

5.1 主机凝泵变频改造前运行情况

5.2 主机凝泵变频改造后运行情况

5.3 主机凝泵变频改造的节能分析

5.4 主机凝泵变频改造的安全分析

5.4.1 解决了启动电流对系统的扰动

5.4.2 提升设备寿使用命

5.4.3 有效降低汽机房内噪音

5.4.4 解决了凝结水系统的水锤问题

5.4.5 改善了MGGH系统的工作环境

5.5 主机凝泵变频改造的经济效益计算

5.6 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （7）一种汽轮机抽汽发电变频调节方式（论文提纲范文）

1 变频器改造的弊端

2 抽汽发电变频调节方案设计

3 抽汽发电变频调节方案能效分析

4 抽汽发电变频调节方案经济效益分析

5 结语

#### （8）火力发电厂循环水系统节能改造分析（论文提纲范文）

1 引言

2 火力发电厂循环水系统基本分析

3 火力发电厂当前循环水系统存在的问题

3.1 调节方式

3.2 运行方式

3.3 技术问题

3.4 管理问题

4 火力发电厂循环水系统节能改造的意义

4.1 经济效益

4.2 环境效益

5 火力发电厂循环水系统的节能改造

5.1 选择变频调节的方式

5.2 打造效率化运行方式

5.3 积极利用先进技术

5.4 强化管理

6 结语

#### （9）永磁调速技术在大屯发电厂中的节能应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 永磁调速的基本技术特征

2 永磁调速技术具备的独特优势

2.1 全面优化功率因数以及电力谐波

2.2 提升电压敏感性

2.3 妥善控制电动机启动以及系统振动

3 具体的节能运用

3.1 有效改造调速驱动器

3.2 有效节能改造电机

3.3 永磁调速具备的节能实效性

4 结束语

#### （10）谈暖通设计中的变频技术（论文提纲范文）

0 引言

1 变频器的基本原理和作用

1.1 变频调速

1.2 节能

1.3 变频启动

2 在暖通工程中的若干应用

2.1 中央空调系统

2.2 洁净空调系统

2.3 节能改造

3 设计中应注意的问题

4 结语

### 四、变频调节技术在火电厂系统中的应用分析（论文参考文献）

- [1]630 MW超临界机组凝泵深度变频节能改造与优化[J]. 闻瑞士. 上海节能, 2021(12)

- [2]某煤矸石2×300MW电厂一次风控制系统改造设计[D]. 赵一凡. 西安理工大学, 2021(01)

- [3]间接空冷设计优化及湿冷改空冷可行性研究[D]. 葛文婧. 山东大学, 2020(10)

- [4]自动化技术在电厂节能减排中的应用分析[J]. 代宇. 节能, 2019(10)

- [5]工业燃煤锅炉SO2、NOx超低排放系统建模与经济性优化[D]. 刘一诺. 哈尔滨工业大学, 2019(02)

- [6]华能铜川照金电厂主机凝泵变频改造及应用[D]. 刘钊. 西安科技大学, 2019(01)

- [7]一种汽轮机抽汽发电变频调节方式[J]. 郭天斌,刘勇,李欣,顾煜炯. 热力发电, 2018(12)

- [8]火力发电厂循环水系统节能改造分析[J]. 董冲烈. 信息记录材料, 2018(09)

- [9]永磁调速技术在大屯发电厂中的节能应用研究[J]. 张昭院. 价值工程, 2018(24)

- [10]谈暖通设计中的变频技术[J]. 王跃勇,刘虎平. 山西建筑, 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/823445ea53db54dcba7898d0.html