# 机电设备安装项目管理的技术要点分析刘军超

（中国电子系统工程第四建设有限公司河北省石家庄市050051）

摘要：机电设备安装项目管理是工程项目中最重要的环节，直接关乎工程项目质量的好坏。由于机电设备安装项目繁琐又复杂，导致它的管理工作也是极其艰难。因为机电设备安装项目管理工作是决定安装质量的关键，这就使得提高机电设备安装项目管理技术显得尤为的重要。加强机电设备安装项目管理技术，从质量管理、组织管理、安全管理、进度管理等多个方面进行，保证机电设备安装项目质量，为人民群众的生活质量、社会的经济发展提供最有力的保障。

关键词：机电设备；安装项目管理；技术要点

引言

随着我国经济建设的飞速发展，机电设备安装工程也得到了进一步的发展机电设备安装工程作为项目工程施工的一项重要工作，可以促进机电设备的正常运行，为整个工程的发展提供了强有力的保障，同时也对项目工程施工建设的效益有提升作用。但是在实际的工作中，技术和施工人员等因素会对工作产生制约，有一些不规范的现象在机电设备安装施工的工作中，对机电设备的正常运行和整个项目工程施工效益的提高有影响。因而，不断加强项目工程机电设备安装施工技术的管理工作势在必行。要严格的按照相关技术标准工作，促进机电设备的正常运行，提升整个项目工程建设质量和效益。

1、机电设备安装工程的施工特点

1.1施工周期长

机电设备安装工程的装备安装与整合所用的时间较长，主要涉及设备的购买，然后是安装、试行以及生产运行，最后是正式投入使用。这期间消耗的时间较多，施工周期长。

1.2涉及面广

机电设备安装工程所牵扯到的工程面比较广，主要包括电子电器、大型机械、电子自动化、仪器仪表、建筑工程、消防通道、管道、环境保护等各个工程。比如悦府大楼的电路安装项目，涉及到当地的物价局、监察局、物业管理局和项目的代理商等多个部门和单位。

1.3协调管理工作多

作为一项整体的项目工程，机电设备安装涉及到很多部门与专业，在部门之间的协调上，要与技术部门、统计部门、管理部门和具体的施工部门之间通力合作，保证工作的有序性和整体工程的合理性，有利于促进工作顺利完成。

2、机电设备安装项目管理的技术要点分析

2.1机电设备安装的质量管理

首先在机电设备安装施工过程当中，需要针对该施工项目的承包商开展相关的监督管理工作，因为在进行机电设备安装管理中，相关管理人员最大工作量的工作就是针对机电设备的安装质量进行实时监控。工程的管理的主要办法就在进行机电设备安装的各个阶段，针对不同责任的承包商的工程进行施工前的资格审核和项目审批，在进行施工的过程当中开展实地监督，并在相关施工工作全部完成之后进行严格的质量检查。然后，管理部门需要拟定一套完善的机电设备管理结构构架，保证在进行机电设备安装施工的过程当中，有相关的质量监督部门对施工方的工作进行有效管理和制约，并且在开展施工之前，对各个施工项目承包商的资质进行系统审查，保证上述管理体系能够有效落实，形成全方位的机电设备安装施工管理安全责任体系。同时，组建一个对机电设备安装施工方进行质量检测的专业部门，并且该部门需要与施工单位进行协商，对于工程的质量以及工序进行约定。在机电设备安装施工开展之前，该部门还要对各承包部门所提交相关技术报告开展审核工作。针对承包商所上交的施工技术和相关设计图纸需要有相关技术人员进行系统审查，并对相应设计图纸中存在的问题与承包商进行协商，针对存在问题的施工细节，需要进行修改。对引进的新型机电设备安装技术，新的建筑材料使用，需要有权威部门出具的相关审核报告才能投入使用，并在进行施工过程当中，对相关技术人员的施工过程进行系统的检查

2.2机电设备安装的安全管理

安全管理是机电设备安装过程中非常重要的一个环节，安全第一，时时刻刻要把安全放在第一位，在施工的过程中，要提高所有人的安全意识，为了能够提高施工人员的施工水平和安全防范意识，就要对施工人员进行技术培训和安全教育工作。在实际的管理工作中，机电设备安装过程的所有环节都要严格落实安全管理工作的内容。施工人员要对安全管理工作足够重视。而且，对于项目的管理和安装部门也应该切实加强安全管理工作，通过切实有效的措施，将安全管理工作全面落实好，保障机电设备安装工作安全进行，大大提高项目工程的质量和效益

2.3机电设备安装的进度管理

机电设备的安装工程项目管理的过程是非常复杂的，各部门要协调共同参与到控制项目的进度。主要通过项目的进度报告，关于项目进度的各项会议。要根据计划统一调度，精心安排，各项配置有效协调，实行动态管理。主管领导要随时的掌握项目的整体进度，对于项目的进展科学合理的进行评估，分析出项目能否预期完成

3、机电设备安装工程项目管理的建议

3.1安装人员要提升自身的技术水平

因为机电设备安装工作的操作性是非常强的，专业技术水平的人员才能够进行正确的操作。安装人员要学习专业的技术，提升工作能力，对于机电产品的各个功能、性能和作用等各项指标都了如指掌，清楚设备的安装条件和技巧。在上岗前，必须对机电安装的工作人员进行培训，掌握安装前的每一步，只有这样才能促进机电安装顺利完成

3.2机电设备在安装之前要做好准备工作，制定合理的计划

准备工作主要包括对机电设备的每一项性能和作用等进行分析和解答，然后合理的推论求证。制定出科学合理的整体施工计划，对工作人员严格要求，遵守计划，提升安全性。同时作为任务的调配员，管理人员的工作也是非常重要的，将详细的工作分配各个工作人员，调动人员的积极性，充分发挥各工作人员的优势，整体提升机电设备安装的质量

4、机电设备安装施工的技术改进手段

4.1精选设备承包商

在开展对机电设备的安装施工过程之前，相关技术人员需要对施工过程中需要使用到的相关技术设备进行精细筛选，同时使用一些理论性的实验对施工设备进行合理选择。并且，在选择设备的过程中，需要考虑到成本因素，即在满足施工质量要求的前提之下，尽量选择性价比最高的施工设备。施工设备一旦选定完成，相关工程人员严禁随意更改设备，如果一定要重新选择，必须要进行登记备案，这项举措目的在于有效控制施工成本，并保证施工过程中技术人员的生命安全。

4.2施工工作需要统一开展

承包方在开展机电设备安装施工的过程之中，因为在安装过程中，涉及到诸多行业领域，所以管理方需要对施工工程中的各个部门开展统一任务活动安排，并且在每一个项目施工队中，需要指派专业的管理人员对施工活动开展协调工作。在开展此项活动的过程中，管理部门需要对各方面提出的工程意见进行分析，并以此得出最为优化的安排，让管理部门对施工中的各项环节能够有清晰的认识。并对机电设备安装施工过程中可能会出现的技术或时间方面的问题有全面的掌握，针对可能发生的问题制定好相应的处理办法，最大的限度保障机电设备安装施工可以顺利完成

结束语

机电安装工程作为建筑工程施工的重要内容，加强对建筑机电设备的安装质量控制研究具有重要的现实意义。在建筑机电安装工程的施工中，必须严格控制施工全过程，提升施工安装人员的技术水平，建立完善的质量控制体系，深入了解并掌握机电安装施工质量的各个影响因素，针对易出现的质量问题，采取相应的质量控制措施，从材料、管理、技术以及人员等方面入手，为机电安装创造良好的条件，提升机电安装施工的质量水平，进而有效提高建筑工程的整体质量，提高经济效益。

参考文献：

[1]孔繁榕.浅谈建筑机电设备安装工程的质量控制［J］.科技资讯，2014（11）

[2]兰寅.建筑机电设备安装工程的质量控制研究［J］.江西建材，2015（18）

[3]乌仁.机电设备安装项目管理的技术要点分析[J].科技展望.2015（19）

[4]宋益风.机电设备安装项目管理的技术要点分析[J].福建建材.2012（06）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/83a9c717a03a089a6ddada0c.html