# 陈宇男：基于激光诱导荧光的溢油厚度定量检测实验研究论文

## 本文主要研究内容

作者陈宇男,杨瑞芳,赵南京,祝玮,黄尧,张瑞琦,陈晓伟（2019）在《基于激光诱导荧光的溢油厚度定量检测实验研究》一文中研究指出：海上溢油油膜厚度的定量检测是实现溢油量准确估计的重要依据和手段,为制定石油污染应急响应提供了基础数据。本文基于激光诱导荧光(LIF)的方法以柴油(0~# diesel)、机油(Mobil motor oil 20w-40)、润滑油(Shell Helix 15w-40, Shell Helix 10w-40, Shell Helix 5w-40)为研究对象,重点分析了油膜厚度-荧光发射强度关系,检出限以及油膜厚度在不同水体中定量检测的准确性。结果表明:0~#柴油和美孚机油20w-60的荧光光谱特征与润滑油的光谱特征有明显不同,柴油的荧光峰位于326 nm其FWHM为60 nm,美孚机油20w-60则具有三个荧光峰分别位于360 nm/375 nm/390 nm其FWHM为100nm。三种润滑油(壳牌润滑油15w-40、壳牌润滑油10w-40、壳牌润滑油5w-40)的荧光光谱重叠明显,荧光峰分别位于334, 344和343 nm且FWHM分别为75, 45和50 nm。5种油膜的荧光强度均随油膜厚度的增加而增加,校正曲线的相关性分别为0.997 8, 0.997 9, 0.996 4, 0.997 8和0.996 0,均具有较好的相关性, 5种油膜检出限分别为0.03, 0.02, 0.02, 0.03和0.05μm, 0~#柴油在合成海水A和B中的平均相对误差为5.04%和8.73%,平均相对标准偏差分别为4.37%和8.36%,美孚机油20w-40在合成海水A和B中的平均相对误差为7.99%和9.97%,平均相对标准偏差为4.78%和6.23%。壳牌润滑油15w-40在合成海水A和B中的平均相对误差为8.54%和13.69%,相对标准偏差为5.05%和9.08%。壳牌润滑油10w-40在合成海水A和B中的平均相对误差为6.33%和12.38%,平均相对标准偏差为2.85%和7.92%。壳牌润滑油5w-40在合成海水A和B中的平均相对误差为4.28%和11.57%,平均相对标准偏差为3.56%和7.73%。可见5种油膜在不同水体中定量检测的平均相对误差均小于14%,平均相对标准偏差均小于10%,研究结果可以实现对薄油膜的测量,为海上油膜厚度的在线监测提供了技术手段。

## Abstract

hai shang yi you you mo hou du de ding liang jian ce shi shi xian yi you liang zhun que gu ji de chong yao yi ju he shou duan ,wei zhi ding dan you wu ran ying ji xiang ying di gong le ji chu shu ju 。ben wen ji yu ji guang you dao ying guang (LIF)de fang fa yi chai you (0~# diesel)、ji you (Mobil motor oil 20w-40)、run hua you (Shell Helix 15w-40, Shell Helix 10w-40, Shell Helix 5w-40)wei yan jiu dui xiang ,chong dian fen xi le you mo hou du -ying guang fa she jiang du guan ji ,jian chu xian yi ji you mo hou du zai bu tong shui ti zhong ding liang jian ce de zhun que xing 。jie guo biao ming :0~#chai you he mei fu ji you 20w-60de ying guang guang pu te zheng yu run hua you de guang pu te zheng you ming xian bu tong ,chai you de ying guang feng wei yu 326 nmji FWHMwei 60 nm,mei fu ji you 20w-60ze ju you san ge ying guang feng fen bie wei yu 360 nm/375 nm/390 nmji FWHMwei 100nm。san chong run hua you (ke pai run hua you 15w-40、ke pai run hua you 10w-40、ke pai run hua you 5w-40)de ying guang guang pu chong die ming xian ,ying guang feng fen bie wei yu 334, 344he 343 nmju FWHMfen bie wei 75, 45he 50 nm。5chong you mo de ying guang jiang du jun sui you mo hou du de zeng jia er zeng jia ,jiao zheng qu xian de xiang guan xing fen bie wei 0.997 8, 0.997 9, 0.996 4, 0.997 8he 0.996 0,jun ju you jiao hao de xiang guan xing , 5chong you mo jian chu xian fen bie wei 0.03, 0.02, 0.02, 0.03he 0.05μm, 0~#chai you zai ge cheng hai shui Ahe Bzhong de ping jun xiang dui wu cha wei 5.04%he 8.73%,ping jun xiang dui biao zhun pian cha fen bie wei 4.37%he 8.36%,mei fu ji you 20w-40zai ge cheng hai shui Ahe Bzhong de ping jun xiang dui wu cha wei 7.99%he 9.97%,ping jun xiang dui biao zhun pian cha wei 4.78%he 6.23%。ke pai run hua you 15w-40zai ge cheng hai shui Ahe Bzhong de ping jun xiang dui wu cha wei 8.54%he 13.69%,xiang dui biao zhun pian cha wei 5.05%he 9.08%。ke pai run hua you 10w-40zai ge cheng hai shui Ahe Bzhong de ping jun xiang dui wu cha wei 6.33%he 12.38%,ping jun xiang dui biao zhun pian cha wei 2.85%he 7.92%。ke pai run hua you 5w-40zai ge cheng hai shui Ahe Bzhong de ping jun xiang dui wu cha wei 4.28%he 11.57%,ping jun xiang dui biao zhun pian cha wei 3.56%he 7.73%。ke jian 5chong you mo zai bu tong shui ti zhong ding liang jian ce de ping jun xiang dui wu cha jun xiao yu 14%,ping jun xiang dui biao zhun pian cha jun xiao yu 10%,yan jiu jie guo ke yi shi xian dui bao you mo de ce liang ,wei hai shang you mo hou du de zai xian jian ce di gong le ji shu shou duan 。

## 论文参考文献

- [1].方法检出限三个评估方法标准解读与比较[J]. 李玉武,任立军,王婧瑞,狄一安.  中国无机分析化学.2015(03)

- [2].化学分析-方法检出限的综合探讨[J]. 姜大伟.  吉林地质.2012(03)

- [3].关于检出限的定义及分类的探讨[J]. 冉敬,杜谷,杨乐山,熊及滉.  岩矿测试.2008(02)

- [4].光谱分析中空白与检出限的讨论[J]. 王晓凤,刘鸿皋,王树松.  光谱实验室.1998(02)

- [5].也谈谈原子吸收分析中的“检出限”[J]. 黄本立.  分析化学.1976(05)

- [6].检出限和灵敏度[J]. 河口広司,郑永章.  分析试验室.1982(03)

- [7].超高效液相色谱仪器检出限计算方法的比较分析[J]. 贾离离,祁志红,彭立军,陈福生,周有祥.  现代食品科技.2018(02)

- [8].液相色谱检出限的推导与讨论[J]. 张国城.  中国计量.2010(05)

- [9].电感耦合等离子体质谱法测定饮用水中微量元素[J]. 刘玺祥,李东雷,梁楠,舒红,王英杰.  吉林地质.2004(02)

- [10].电感耦合等离子体质谱法测定饮用水中微量元素[J]. 刘玺祥,李东雷,梁楠,舒红,王英杰.  中国测试技术.2004(06)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自光谱学与光谱分析的陈宇男,杨瑞芳,赵南京,祝玮,黄尧,张瑞琦,陈晓伟，发表于刊物光谱学与光谱分析2019年11期论文，是一篇关于激光诱导荧光论文,油膜厚度论文,在线监测论文,光谱学与光谱分析2019年11期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自光谱学与光谱分析2019年11期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/83d14ee4ca7848402c0b9cae.html