# 暖通工程中的地源热泵技术的应用赵俊坡

廊坊市硕达管道工程有限公司065000

摘要：房屋暖通工程采暖和供暖技术是影响房屋质量的关键因素所在，是衡量人们生活水平的重要标准，因此其具有重要的工程意义。地源热泵技术在暖通工程中体现了显著的优势，其采暖效率高，应用调试方便，同时其能源消耗量较少，通过构建完善的暖通系统来减少能量的损耗。本文作者结合多年来的工作经验，对暖通工程中的地源热泵技术的应用进行了研究，具有重要的参考意义。

关键词：暖通工程；地源热泵技术；应用策略；研究

1地源热泵技术的工作原理

传统的采暖方式是把其他方式的燃料能源转化为采暖能源，最为常用的采暖方式即通过煤炭资源的燃烧放热来提供供暖能量，从而完成整个采暖系统。下面对地源热泵技术的工作原理进行详细介绍，其工作原理的最大差异点是借助地表表层和建筑室内能量的差异进行供暖，通过介绍我们可以发现，其通过采暖设备把地热资源引入到室内中，从而实现调整室内温度和室内供热。这种供暖方式不涉及化学反应，只是单纯的能量交换，符合能量守恒定律，热量从高温转移到低温热源中，在这一过程中没有遵守能量守恒，并实现了均匀散热。地源热泵技术应用提高了建筑室内环境质量，为住户提供舒适的居住环境，当建筑物内部温度超过设定值时，热泵就会启动吸收系统，把室内的热量转移到土壤中；反之则把土壤中热量转移到室内，实现建筑的供暖和采暖需求。

2地源热泵技术的特点

地源热泵技术的供暖采暖方式有别于传统的暖通技术，其运行高效、技术成熟、设备稳定、使用寿命较长、后续的设备维持费用较低，从而有效完成了室内采暖需求。

2.1可再生资源利用

化石燃料燃料取暖存在着严重的环境污染，太阳能取暖费用高，供热不稳定。而地源热泵技术的应用直接解决了暖通工程的技术瓶颈，即能提供稳定的供热系统，同时其能耗低，对环境污染较小。地源热泵是使用可再生能源技术，利用土壤和水体富集的太阳能进行采暖，同时把地球内部蕴含的太阳量释放到室内空间中，这种采暖方式仅仅消耗了地表吸收太阳能很少部分，对环境产生的影响微乎其微，同时地表能量被利用之后，太阳能和地球内部传导很快就会完成热量平衡。

2.2运行效率高效

地源热泵技术工作状态稳定，其运行能效系数较高，无论在夏季或者冬季都能保持稳定的工作状态。同时地源热泵系统除了提高稳定的供暖之外，还能为用户提供热水服务，地源热泵设备实现了一机多用，增强了建筑系统的经济性。与其他的暖通工程相比，其运行稳定性较高，其使用寿命可以维持在20年以上，其中央空调系统组成结构简单，维护工作较少，只需要进行室内部门的普通维护即可，从而降低了地源热泵技术的经济消耗。

2.3占地面积较小

地源热泵技术可以实现区域性的控制，为后期的物业管理工作提供便利，各个区域内的工作机组可以独立进行制热或者制冷控制，有效提供了机组的工作效率，避免了能源的浪费，同时随着地源热泵技术逐渐智能化，中央空调系统可以进行智能化的控制和控制。再者地源热泵的结构较为紧凑，占地面积较小，不需要大规模的冷冻机房和锅炉房，从而减少了暖通设备的占地面积，不影响建筑美观，一些小规模的设备可以直接安装在室内，有效节省了空间面积。

3地源热泵技术在暖通工程中的应用

3.1地源热泵技术的钻孔施工

地源热泵技术在工程中应用需要进行设备固定，并在墙体内部和土壤表层中进行钻孔施工，从而提高热交换效率，保证墙面供热稳定。在钻孔施工过程中，要把其他工程施工和钻孔配合一起，尤其是避免对电缆工程造成破坏；再者在钻孔施工中，要根据供热效率和供热要求来严格计算钻孔数目，把钻孔位置精确到厘米范围内，从而提高钻孔施工效率。在钻孔施工过程中，要预设泥浆池来隔离钻孔，防止出现泥浆四处流淌的现象，从而出现孔道坍塌现象。钻孔施工结束之后，要及时进行钻孔质量检测，保证其强度和孔径大小符合工程要求，从而提高钻孔施工质量。

3.2地源热泵在暖通工程预组装施工

在地源热泵管材施工时，首先要保证管道材料质量，对要堆放的管材进行治理抽查，避免出现管材的挤压和堆积，通常而言，其堆积高度要维持在两米以下。装置预组装连接主要采用热熔技术，这种技术的操作简单，同时密封性良好，在预组装施工中，要保持管道接头的清洁，避免把杂物直接融入到管道中，造成密封性较差的问题。同时对于不同直径的管道采用不同的切割方式，管径较大可以采用手动切割，这样有利于控制切面的完整性，对于管径较小的管道，可以直接采用旋转切刀。地源热泵管路在地面完成连接之后，要及时进行管道试压，确定检测结构合格之后，才能进行埋设施工。

3.3地源热泵换热器的使用

地源热泵技术核心是换热器应用，换热器是实现热量交换的设备，调整整个系统的换热效率。当前在建筑工程中常用地下水源开采和土壤换热两种，前者适用于水资源丰富的地区，而后者的适用地域范围较广，其应用更加广泛。土壤换热器采用水平埋管或者竖直埋管，土壤换热器的适用性较强，其工程应用范围广阔。采用竖直埋管的土壤换热器对环境的破坏较小，不用担心对环境造成后续的破坏，其运行可靠稳定、安全环保。

3.4地源热泵技术的下管施工

下管子施工阶段是重中之重，因此在施工中准确进行施工，提高施工质量，保证下管自施工阶段为今后的工程应用提供坚实的基础。因此地源热泵技术的下管施工要及时有效，钻孔完成之后要马上进行下管，否则的话钻孔水泥就会出现冷凝固化，从而造成下管子困难，从而影响了管道的整齐性和密封性。再者为了提高下管施工的效率，要对预制的导头进行压力测试，看看其是否能承担工程压力要求，同时导头的直径要大于四根管道直径，并略小于钻孔直径，避免在下管时受到较大的阻碍而产生变形，不要出现紧贴一起的现象，并对管道两端进行密封，提高整个系统的密封性。

3.5系统参数的设计

系统参数设计是对于维持系统正常运行至关重要，因此要不断设计并调试其工程参数，实现参数设计最优化运行。首先是对两个重要工程参数的确定，即最大热量和最大释热量确定，根据这两个参数来确定其侧水量流量。通常而言，可以采用提高水流速度来增加换热系数，强化换热量，并减少换热面积，因此可以选取0.65-1.5m/s的流速。再者要不断完善相应的计算机软件，根据计算来确定设备的运行状况，尤其是计算地源热泵对环境的影响作用，如二氧化碳排放量、土壤污染等，及时检测对环境造成的破坏影响。

4结语

总之，随着我国经济的发展，对于居住条件的要求越来越高，良好的暖通工程成为人们不断追求的目标，当前地源热泵技术应用于暖通工程有良好的工程效果，我国幅员辽阔，地表浅层的地能资源丰富。因此，在暖通工程建设中，要改变传统的建筑暖通技术，及时转换到可再生资源的开发利用上，借助地表蕴含的热量完成采暖供暖。在地源热泵技术的应用中，要根据地区气候条件的差异性来设置工程参数，并强化施工控制，提高工程质量。

参考文献：

[1]梁永辉.地源热泵技术工作原理及在暖通工程中的应用设计[J].能源与节能，2014（06）.

[2]徐伟.地源热泵技术发展策略和工程应用分析[J].工程建设与设计，2008（01）.

[3]安嫦娥.暖通工程中的地源热泵技术的应用[J].科技传播，2012（18）.

[4]石丰.暖通工程中的地源热泵技术的应用[J].科技与企业，2014（06）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/844476e8048f570016583ad6.html