# 城市污水深度处理工艺发展研究

1诸城市城市供排水管理处山东诸城262200

2诸城市为民服务中心山东诸城262200

3诸城市城乡规划设计研究院山东诸城262200

摘要：随着人民生活水平的提高，对水处理质量逐渐关注，水处理压力越来越大标准也逐步提高，因此不断改进城市污水深度处理工艺十分重要。我国城镇生活污水的处理任重而道远，只有加大对污水处理的重视，才能保护生态环境，促进和谐社会的发展。

文章主要分析了城市污水深度处理工艺发展以供参考。

关键词：城市；污水处理；工艺；发展

引言

随着城市化进程不断加快，人口的急剧增长，也使得生活污水增长迅速。虽然我国的城市污水处理发展速度不断加快，但就现状而言，从工艺的先进性、管理水平以及与生态环境的协调等方面还是存在着诸多不足，尤其是在水资源的综合利用与可持续发展方面，与国外发达国家相比，差距依然。因此，加强城市污水处理工艺研究，对加快环境质量改善和提高居民生活水平，有着十分重要的经济意义和生态效益。

1城市污水深度处理工艺现状分析

近年来，随着我国在污水处理、再生利用以及污泥处理方面的新技术、新工艺的不断进步与发展，我国城市污水处理工艺逐步从过去单纯的去除有机物发展为具有脱氮除磷等功能的复合工艺，正在逐步适应我国对于水环境治理以及水资源可持续发展及利用的要求。但就现状而言，若从可持续发展的角度，我国城市污水处理的形势仍是不容乐观的。虽然近年来城市污水处理厂的建设规模不断增加，但大部分城市污水处理厂的运营状况不尽如人意，很多污水处理厂的年污水处理能力低于设计能力，有些地方的污水处理厂甚至是处于半开半停的状态。此外，我国城市污水处理的发展不平衡问题比较突出，许多地方在工艺技术、管理水平以及运营方面差距悬殊，缺乏科学合理的统筹规划，长远发展规划方面表现疲弱。

2城市污水深度处理主要工艺

2.1活性污泥法

活性污泥法是城市污水强化一级处理工艺，是根据絮凝动力学和生物吸附理论发展出的“絮凝吸附-沉淀-活化”工艺，具有有机物去除效率高、能耗以及运行费用低的优点，因此应用范围比较广泛。但此工艺主要是以去除BOD和SS为主要目标，对脱氮和除磷的效果不明显，容易引起水体富营养化。为了适应城市污水处理要求的不断提高，在此工艺的基础上，通过技术的不断改进，衍生出了许多新工艺，如A/O法便是在此工艺基础上增强了脱氮功能，A/A/O工艺实现了脱氮除磷功能。

2.2氧化沟法

氧化沟实则是活性污泥法的一种变型，主要是在水力流态上不同于传统活性污泥法，通过首尾相接的循环流，采用延时曝气的方法，在污水净化的同时使污泥得到稳定，是我国目前采用较多的一种城市污水处理技术。氧化沟法具有脱氮性能、负荷能力强、操作简单、出水水质稳定、运行费用较低的特点，虽然一次性投资成本较高，但综合成本偏低，在中小型城市污水处理厂中应用比较广泛。氧化沟法在工艺上有奥贝尔氧化沟、DE型氧化沟和三沟式氧化沟、卡罗塞尔氧化沟工艺等类。

2.3人工湿地处理工艺

人工湿地是利用自然生态环境中发生的一系列生物反应、化学反应以及物理反应的相互融合、相互协同等作用实现对城市生活污水的处理、净化等目的。据统计结果显示，建立人工湿地所需的费用以及后续的运行费用的总和与传统的活性污水处理法所需费用相比，前者的总工程费用仅是后者的10%到50%，该工艺具有低能耗、费用低的优点，具有乐观地发展前景。

2.4BLOAK污水处理工艺

BLOAK污水处理系统是一个脱氮除磷的生物污水处理系统，该系统采用的是低负载活性污泥工艺和别具特色的悬挂链式曝气工艺，通过后续简单的操作控制，可以使曝气池交替形成无氧区和好氧区，进一步实现城镇生活污水脱氮，使污水中的污染物质被系统中的微生物分解，从而达到净化生活污水的目的。BLOAK污水处理系统适合建立在低洼地形处，具有投资费用低、操作简单的优点。

2.5化学处理方法

化学处理法主要指在投加一定化学物质的前提下，使其与水中的油类物质发生一系列的化学反应，比如絮凝、沉淀或催化氧化等，以此达到将油类物质从水中去除的目的。目前，化学法的研究在污水的除油过程中，主要集中在新型的絮凝剂的开发方面。絮凝剂主要包括无机和有机絮凝剂，在无机絮凝剂方面，就有某大型的炼油厂对铁盐在炼油污水处理中的应用进行了较为深入的研究，并且得到了一定的成效，他们认为在浮选投加复合聚合铝铁，在浮选除油的同时还具有除硫作用。有机絮凝剂的主要特点和气自身的一些特性备受广大需求方青睐。

2.6淹没式生物膜工艺

目前，淹没式生物膜工艺被广泛应用于城镇生活污水的处理过程中，处理效果较为明显。淹没式生物膜工艺中的生物载体主要是由具备弹性的生物环填料、球形悬浮状填料以及软性填料组成，曝气池中生物的存在状态有两种，分别是悬浮状态和固定状态，选用该种工艺进行城镇生活污水的处理需要进行后续的再次沉淀，目的是进行固液分离。该工艺的主要优点：生物种类和生物量较多，对污水的处理能力较强，处理效果也较好；对污水的水质和水量变化的适应性较强，工艺性能比较稳定，不易被破坏；成本费用较低，操作简便，易于运行。综上所述，淹没式生物膜工艺具有低耗能、高效率、无二次污染的优点，是处理城镇生活污水的最佳选择。

2.7超声水处理技术

化肥所产生的气体、粉尘以及其他固体对地下水、河流以及湖泊等水质都使得一些原本健康的城市农业生产受到不同长度的污染和影响，给人们和社会生产带来了一定的困扰，造成了一定的污染以及农药在城市农业生产中的不断使用，然而超声技术是强化微污染水的生物处理中最为主要的处理技术，其原理根据超声技术本身的特性具有一定的特殊性，在一定强度超声的处理和影响下，这样做即可以使得膜生物反应器的生物活性得到增强，又使得反应器的有机负荷得到一定程度的增加，最终提高有机物的净化效率。在超声水处理技术中主要是通过提高污水中生物的活性，从而提高处理污水的能力。超声水处理技术在将声音在进行空化的过程中把所有的能量都聚集起来，通过很小的一个空间在空化泡崩的过程中爆发出来，这样就出现“局部热点”，这种异常高温以及高压的情况，大大加快了化学反应的速率。在城市污水处理的过程中，通过使用超声水处理技术来使得污水中的化学污染物得以降解，这种污水处理技术不仅能够为城市污水处理节省一定的成本，还能够对提高污水处理的效率起到事半功倍的作业。

3城市污水深度处理工艺选择

我国当前的城市污水处理在处理工艺设计和选择过程当中，往往只是片面的追求出水水质，而忽略了可持续发展的要求，不符合当前环境下对于城市污水处理的要求。因此，在城市污水处理工艺选择过程中，应从可持续发展的角度来选择污水处理的工艺和技术，综合考量各种污水处理工艺的优劣，从中筛选出符合可持续发展要求的技术组合和工艺流程。

我国城市污水处理的可持续发展，首先要从概念层面上、意识上充分理解和重视起来，不能仅仅停留在口号上、理论上，要根据我国城市化建设与发展、生态环境的变化以及社会经济发展的实际情况，采取科学合理的分析方法与手段，制订具有远景规划的城市污水处理可持续发展标准，要不断开发高效率、低能耗、低成本的先进工艺技术，要对现有的工艺技术以及新兴的工艺技术，在工艺特性、经济效益以及社会效益等方面进行分析和研究，采用科学的手段进行工艺筛选及组合方式，使其符合可持续发展的要求，从而为城市污水处理工艺的选择、设计和运行提供科学依据。

结束语

总而言之，近年来，随着人们经济水平和环保意识的不断加强，城市污水处理问题越来越被人们逐步重视起来。这是由于，城市污水已经成长为影响城市环保的一个大型问题所在。当前，科技技术在不断进步，我国城市污水处理技术也在不断发展。结合高新技术的污水处理技术将为新时期城市环保事业铺垫成为一项通途大路。

参考文献

[1]陈小艺.我国城市污水处理面临的问题及解决对策[J].环境保护与循环经济,2011(4).

[2]周锐锋.SBR工艺在城市污水处理厂的应用[J].环境保护与循环经济,2010(6).

[4]孙子建.生态工程组合工艺应用于城市污水处理厂尾水深度处理[J].环境保护与循环经济,2013(7).

[5]刘征兵.中国城市污水处理设施市场化改革路径研究[J].特区经济,2007(4).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/84df61416ea7e804974df7fe.html