# 中央空调冷冻水系统的调节方法研究

### 论文摘要

近年来，随着我国经济的快速发展，我国很多大型公共建筑都配套规模庞大的中央空调系统。在中央空调系统中，冷冻水系统负责输送冷量的重要工作。目前冷冻水系统的调节方法都非常繁琐，需要消耗大量的人力和资源来进行，而调节的结果都不尽如人意，“大流量小温差”现象非常普遍。因此，建立一种合理和方便快捷的冷冻水系统调节方法是十分必要的。本文主要围绕冷冻水系统调节这个目标展开，主要工作如下：1、根据实际建筑的设计图纸与现场施工情况，获取冷冻水系统的拓扑结构图以及管路的特性参数与设备的参数，并在此基础上建立了实际建筑的空调冷冻水系统模型。使用者可将模型视为冷冻水系统模拟仿真及水力特性研究的有力工具。2、通过建立的模型模拟计算获得冷冻水系统的各项水力参数，并结合冷冻水输配系统基本方程计算出系统调节支路需要增加的阻力特性系数，并在此计算基础上提出了两种冷冻水系统调节的方法——直接调阀法和监测流量调阀法。这两种调节方法结合数值模拟计算和实际工程应用，相比起原有的工程调节方法具有简便和精确的优点。3、通过模拟仿真计算的方法指出了目前工程上经常采用的只调节流量差很大的管路，而不调节流量已经接近目标流量的管路这种常规方式的缺陷。这种调节方法没有考虑到整个冷冻水系统的耦合特性。当系统耦合性很强时，对其余管路进行调节时会对未调节的管路的流量造成很大影响。因此,按以往常规思路调节结束后，原本流量已经接近目标流量的管路反而会成为水力失调最严重的管路。4、针对实际工程中缺少阀门时的情况，提出了判断管路水力平衡是否可调的方法，并且针对缺少阀门时的情况给出了合理的调节方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.1.1 冷冻水系统的失调问题

- 1.1.2 冷冻水系统调节现状

- 1.2 文献综述

- 1.2.2 冷冻水系统水力热力特性研究现状

- 1.2.3 目前冷冻水系统调试的工程方法

- 1.2.4 文献综述小结

- 1.3 本文拟开展工作

- 第2章 冷冻水输配系统基本模型及模拟工具

- 2.1 冷冻水系统的简化

- 2.2 输配系统基本方程

- 2.2.1 一元恒定总流基本方程

- 2.2.2 基于图论的模型表达

- 2.2.3 输配系统水力工况的模拟仿真

- 2.3 基于 MKP 算法的流体网络模拟平台

- 2.4 本章小结

- 第3章 冷冻水系统调节方法研究

- 3.1 模型建立

- 3.1.1 项目信息

- 3.1.2 建立模型方法

- 3.2 模拟过程及结果分析

- 3.2.1 阀门全开时模拟流量

- 3.2.2 模拟调节计算方法

- 3.2.3 实现管网调节的方法

- 3.2.4 系统运行中管路的调节

- 3.2.5 工程上常规思路的缺陷

- 3.3 本章小结

- 第4章 管路缺少阀门时的调节方法研究

- 4.1 管路缺少阀门的案例

- 4.2 缺少阀门时水力调节方法

- 4.2.1 判断缺阀门时水力是否可调

- 4.2.2 缺阀门时水力调节方法

- 4.2.3 实例验证

- 4.3 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 课题结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 广州某项目的冷冻水系统模型

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].反应堆空调冷冻水系统运行可靠性研究[J]. 机械与电子 2020(04)

- [2].冷冻水系统腐蚀原因分析及解决措施[J]. 石化技术 2020(05)

- [3].某三代核电站电气厂房冷冻水系统功能与布置设计[J]. 核科学与工程 2018(03)

- [4].电子工业厂房冷冻水系统自由冷却节能改造[J]. 洁净与空调技术 2015(04)

- [5].中央空调冷冻水系统问题分析及研究现状[J]. 制冷与空调(四川) 2016(01)

- [6].粮油厂冷冻水系统管路优化改造[J]. 科技创新导报 2019(10)

- [7].谈二级泵冷冻水系统的常见问题[J]. 建筑节能 2017(10)

- [8].水泥工程循环冷冻水系统改造方案探讨[J]. 水泥工程 2014(06)

- [9].新型核电冷冻水系统设计[J]. 机电信息 2015(12)

- [10].冷冻水系统节能降耗攻关改造[J]. 聚酯工业 2020(06)

- [11].蚁群算法在空调冷冻水系统中的应用研究[J]. 信息系统工程 2014(07)

- [12].改进蚁群算法在空调冷冻水系统中的应用研究[J]. 信息通信 2014(08)

- [13].冷冻水系统的改进[J]. 机电信息 2012(35)

- [14].中央空调循环冷冻水系统化学清洗及水质处理[J]. 清洗世界 2011(10)

- [15].中央空调冷冻水系统节能设计及运行控制分析[J]. 能源研究与管理 2019(04)

- [16].基于自动控制的建筑与空调冷冻水系统耦合模拟及实验研究[J]. 建筑科学 2020(04)

- [17].秦二厂冷冻水压力异常原因分析[J]. 科技视界 2019(04)

- [18].冷冻水系统变流量控制策略的节能研究[J]. 科技视界 2017(13)

- [19].重庆某地铁车站空调及冷冻水系统形式[J]. 洁净与空调技术 2016(01)

- [20].优化冷冻水系统管理[J]. 河北化工 2008(08)

- [21].中央空调冷冻水系统的优化控制与仿真[J]. 科技通报 2015(01)

- [22].超高层建筑冷冻水系统方案设计探讨[J]. 广西轻工业 2008(07)

- [23].集中式空调冷冻水系统运行特性分析与节能优化运行方法研究[J]. 建筑科学 2018(04)

- [24].基于监测数据的冷冻水系统模型建立[J]. 低温建筑技术 2017(08)

- [25].中央空调冷冻水系统缓蚀剂研究[J]. 山东化工 2013(11)

- [26].成套定压补水装置在空调冷冻水系统中的应用[J]. 科学之友 2012(10)

- [27].溴化锂冷冻水系统的工艺设计[J]. 广东化工 2012(09)

- [28].冷冻水进入对循环冷却水系统的腐蚀影响及对策[J]. 核动力工程 2017(S2)

- [29].大温差空调冷冻水系统探讨[J]. 广播电视信息 2013(03)

- [30].虹桥机场2号航站楼空调冷冻水系统手动调试[J]. 制冷与空调 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/850526cfc9c7ce77d7013393.html