# 基于非时序蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究

### 论文摘要

随着城乡经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,用户对供电可靠性的要求越来越高。配电系统处于电力系统的末端,是连接系统和用户的枢纽,其可靠性直接影响用户的电能质量。据文献统计,80%的停电事故是由配电网络环节故障引起的。因此,对配电网进行可靠性评估的算法研究,找出薄弱环节及解决措施,改善电力工业生产技术和管理,并对此网络进行改造,对保证供电质量、提高电力企业经济效益和社会效益有着重要的实际意义。然而,配电网具有元件众多、结构繁琐复杂的特点,如何快速而准确地进行配电网可靠性评估已成为一项非常艰巨而重要的任务。针对配电网结构特点本文展开了如下可靠性评估研究工作：（1）在大量查阅文献资料的基础上,介绍了国内外配电网可靠性评估的研究和发展现状,阐述了配电网可靠性评估的内容和意义、以及本文所完成的工作和任务。（2）介绍了配电网的基本概念,紧接着详细叙述了配电网元件可靠性的特征和不同属性元件的评估模型,列出了配电网元件和系统的可靠性评估指标并说明了评估研究中的一些条件假设。（3）阐述了将复杂配电网简化成简单配电网的等值过程,在此基础上运用了FMEA法对简单辐射状配电网在不同运行方式下的评估对比分析。（4）详细介绍了蒙特卡洛模拟法的基本概念和抽样方法及收敛准则,采用了非时序蒙特卡洛模拟仿真算法,运用MATLAB语言编制了相应的程序,通过对IEEE RBTS-6可靠性评估及F1母线系统在不同运行方式下的评估分析,评估结果表明该方法的有效性和实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 可靠性工程的概念和发展

- 1.2.1 可靠性工程的概念

- 1.2.2 可靠性工程的发展

- 1.3 配电网可靠性研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 配电网可靠性评估方法

- 1.5 配电网可靠性评估研究的任务

- 1.6 配电网可靠性评估内容

- 1.7 本文的主要工作

- 第2章 配电网可靠性评估原理

- 2.1 配电网基本概念

- 2.2 元件可靠性特征

- 2.2.1 不可修复元件的可靠性特征量

- 2.2.2 可修复元件的可靠性特征量

- 2.2.3 可修复元件可靠性特征量之间的关系

- 2.2.4 元件组故障率分析

- 2.3 配电网可靠性评估中的元件模型

- 2.3.1 功率元件

- 2.3.2 操作元件

- 2.4 配电网可靠性评估指标

- 2.4.1 负荷点可靠性指标

- 2.4.2 系统可靠性指标

- 2.5 配电网可靠性计算的一些条件假设

- 2.6 小结

- 第3章 配电网结构分析

- 3.1 配电网的基本结构

- 3.2 复杂配电网络的等值原理

- 3.2.1 简单辐射型主馈线分析

- 3.2.2 复杂配电网络的等值简化

- 3.3 简单配电网FMEA评估法

- 3.3.1 FMEA概念

- 3.3.2 典型辐射状配电网FMEA法评估

- 3.3.3 有备用电源、手动分段的配电网FMEA法评估

- 3.4 小结

- 第4章 非时序蒙特卡洛模拟评估法

- 4.1 蒙特卡洛仿真法分类

- 4.1.1 时序仿真法

- 4.1.2 非时序仿真法

- 4.1.3 准区域仿真法

- 4.2 蒙特卡洛模拟法基本原理

- 4.3 蒙特卡洛随机数产生原理

- 4.4 蒙特卡洛随机变量抽样方法

- 4.5 蒙特卡洛模拟法收敛准则

- 4.6 配电网可靠性的非时序蒙特卡洛仿真法

- 4.7 小结

- 第5章 算例分析

- 5.1 算例结构图及原始数据

- 5.2 计算结果

- 5.3 灵敏度分析

- 5.4 小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于蒙特卡洛模拟法的余额宝收益风险研究[J]. 市场研究 2019(07)

- [2].蒙特卡洛模拟法计算电动汽车充电负荷[J]. 通信电源技术 2016(01)

- [3].蒙特卡洛模拟法在复杂系统可靠性仿真中的应用研究[J]. 四川兵工学报 2015(09)

- [4].基于负荷路径的序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性计算[J]. 机电信息 2019(12)

- [5].运用蒙特卡洛模拟法的数据流调度优化模型研究[J]. 计算机与数字工程 2018(04)

- [6].基于蒙特卡洛模拟法的管网节点压力分析[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [7].基于蒙特卡洛模拟法的输电塔架结构可靠度分析[J]. 上海电力学院学报 2018(03)

- [8].蒙特卡洛模拟法在房地产开发风险分析中的应用[J]. 西安工程大学学报 2017(05)

- [9].基于蒙特卡洛模拟法的风电投资项目优选研究[J]. 项目管理技术 2011(11)

- [10].基于交通信息的多类型电动汽车综合充电需求研究[J]. 电力工程技术 2020(01)

- [11].标准投资组合风险保证金系统在商品期货中的应用[J]. 统计与决策 2019(07)

- [12].基于蒙特卡洛模拟法测算远期汇率的风险价值[J]. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版) 2008(01)

- [13].浅析我国的资产证券化定价方法——基于列维构造下蒙特卡洛模拟法实现OAS的方法研究[J]. 时代金融 2019(15)

- [14].对美式期权定价的蒙特卡洛模拟方法的研究[J]. 时代金融 2009(07)

- [15].基于蒙特卡洛模拟法优化米诺环素的给药方案[J]. 抗感染药学 2009(02)

- [16].基于蒙特卡洛模拟法的分尾装置优化设计[J]. 北华航天工业学院学报 2013(03)

- [17].风险价值分析——以皖通高速为例[J]. 时代金融 2019(22)

- [18].基于Monte Carlo采样策略的UKF算法应用[J]. 测绘工程 2013(01)

- [19].基于蒙特卡洛模拟法的股票挂钩结构性理财产品的收益探析[J]. 金融经济 2012(22)

- [20].计及相关性的电力系统概率潮流计算方法[J]. 建材与装饰 2019(22)

- [21].基于蒙特卡洛模拟法的红外光学系统公差分析[J]. 激光与红外 2010(05)

- [22].蒙特卡洛模拟法在城中村拆迁改造风险评估中的应用[J]. 安徽农业科学 2010(32)

- [23].一种基于重要抽样—序贯蒙特卡洛的运行可靠性评估方法[J]. 电力科学与工程 2019(01)

- [24].蒙特卡洛模拟法在也门马里卜—夏布瓦盆地中的应用[J]. 石油实验地质 2010(03)

- [25].基于概率分析法的蒙特卡洛模拟在房地产开发项目风险分析中的应用[J]. 陕西建筑 2018(04)

- [26].应用蒙特卡洛模拟法优化艾沙康唑给药方案[J]. 实用药物与临床 2017(02)

- [27].蒙特卡洛模拟在商业银行利率风险度量中的应用[J]. 吉林工商学院学报 2014(06)

- [28].FRP材料性质的可变性对RC桥可靠度的影响[J]. 山西建筑 2008(24)

- [29].考虑高渗透率光伏接入的分布式储能优化配置[J]. 浙江电力 2020(03)

- [30].蒙特卡洛模拟法的动力电池梯次利用容量计算模型[J]. 自动化与仪器仪表 2017(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/854476b8dc55d749dfabc8da.html