# 变电站220kV变压器现场安装技术的探讨

(西北电力建设第三工程有限公司陕西省咸阳市712000)

摘要：变电站内涉电零部件有很多种，其中变压器是变电站及电网终端主要的基础原件之一，变压器根据服务的电伏数不同而选择不同，主变压器的安装是220kV变电站建设的重要组成原件，因为变压器安装与调试过程极其复杂，对工人的技术和本身的产品质量要求极高，变压器安装质量的好坏，对今后变电站运行的安全稳定有着很大的影响，变电站内变压器安装的成功对其它最端变压器调试具有明显的指导作用和宝贵的高度经验。因此，本文主要介绍了变压器的特点和结构，重点介绍了变电站内变压器安装的几个重要步骤。最后，对几种重要的变压器安装技术进行了介绍和分析，为我国电流互感器安装技术的改进提供参考。

关键词：220kV变电站；主变压器；安装技术

引言

变电站内一般应用主变压器做为为各支路的分压设备，对其质量及技术要求标准较高，现行安装在变电站的主变压器具有体积大、质量好的特点，因此220kV变电站主变压器在运输过程要求也是十分重要的，同时主变压器的安装对220kV变电站运行的稳定性和安全性也显得至关重要。随着我国科学技术的不断进步，对主变压器安装过程和技术标准在不断提高，同时对安装的严谨性和标准化的要求也再不断提高。所以，如何提高主变压器的安装效率和安全操作，已成为国内行业内从业人员和相关研究人员共同关注的一个问题。

1变电站主变压器简单介绍

在变电站整体电器元件安装时，主变压器的安装对220kV变电站的安全稳定运行起到至关重要，因此，在主变压器安装前，要对变压器的选择用及说明书进行详细的了解，是否满足所建变电站电量变化的实际要求，一般来说，经过变电站主变压器的电流都很大，一但调试完工后启动开始发生变压器运行问题，将会对整个220kV变电站的运行造成巨大的破坏，本身电器元件也将被烧毁，一但那样将给220kV变电站造成不可挽回的经济损失，所以，在设计投建变电站图纸的时候，很有必要对主变压器的安全性，采取一些常规的保护措施。就目前我国常用的保护措施，主要是双重保护和差动保护相结合的方式，实践效果良好收到良好口碑[1]。

在变电站正常运行时一但主变压器发生故障时，在配备设置前安装保护措施会起到切断电源的作用，以最快的时间断闸从而保护整个220kV变电站其它电器元件不受损坏。因此，220kV变电站建设之初需要设置一个对主变压器作业时的一个实时监控，一但遇到突发事情配置备用的保护措施要第一时间产生作用，实现主变压器的双重保护功能，一是保证主变压器自身不会被损坏，二是保证故障的发生不会影响整个220千伏变电站。

2变电站主变压器安装的主要步骤

2.1安装前期准备工作

在整个变电站建设、电元件安装的早期阶段，需要按图纸和工程规化的要求，准备需要的电器元件材料同时要符合安装所需材料的标准，采购量还要确保安装所需材料的件数。其次，在安装过程中选用的电工人员，一定要保证其安装人员的专业水平达到国家标准，还要有相关的资格证明材料，由于主变压器安装复杂困难，需要对整个变电站和电器元件的工作原理十分了解，才能保证人员的专业性和主变压器安装的安全性。最后，在安装过程中从业人员一定要按照预先规化好的施工图纸标准，一步一步进行技术标准安装。由于主变压器的安装有严格规范要求，安装人员在安装过程中必须着行业工作服，每一步都要确保安全的前提下进行绝对不能有错误。

2.2变压器的设备检查

在变压器安装之前，要对变压器进行细致的检查，在外观上应注意变压器不能损坏、不能变形、不准有坑坑洼洼，特别需要注意的是主变压器不能有漏油的现象、更不能相关配件被腐蚀，施工技术部门要对变压器做一个完善的相关保障制度，制定主变压器安全限值和检查是否合格的具体标准。此外，在变电站配电完毕后，还应考虑灭火设备的种类、数量、安放位置和保护措施，由于220千伏变电站特殊的工作内容，防止一但发生故障造成巨大损害，所有220千伏变电站的工作人员上岗前都应具有安全意识，完善日常的保护设备工作，并定期对设备的每一个角落进行检查和更新，对排查出来的隐患点及时的消除。

2.3变压器附件检查

在主变压器经过进场检查完毕后，便安装组织专业的电工进行主变压器的安装，安装过程因变压器工作内容的特殊性和危险性，每一个步骤都不能丢失变压器的任何零部件，安装变压器前一定要熟读技术标准相关材料，对其零部件的检查也要给予重视。变压器开箱后配件的检查分为以下几步：一是变压器上线管外壳检查是否有破损、鼓包、脱线等情况；二是检查散热器的外观是否有歪曲，变压器通电后工作是否有问题；三是检查冷却器外观有无漏点，通电后是否能安全工作有无异响；四是进行必要的密封试验，查看是否达到行业标准，而后出具具体报告；最后，实验法测试整体是否绝缘，保障安全性[2]。

3220kV变电站主变压器的安装技术

3.1主变压器检查

变压器的检查主要分为三个步骤：第一，检查主变压器外观是否产生损坏以及碰撞等，同时对变压器内部的附件进行清点，查看是否存在零件丢失等。第二，对主变压器的内部压力进行检测，由于主变压器在运输过程中极易产生磨损，从而导致其绝缘性受到破坏，因此，需要定期对主变压器的绝缘性、密封性等检查。最后，检测主变压器的运输冲击，工作人员需要保证其运输冲击值在标准值之内。

3.2主变压器安装准备

不同程序安装人员之间必须及时做好工作的分配与交接，其安装人员还必须提前熟知其安装流程以及施工技术，对于安装过程中的保护措施需要准备到位。安装人员对于各个安装的附件必须认真检查，对于生锈、腐蚀等零件必须进行更换。除了对附件的检查之外，其中最主要的是对主变压器主体的检查，必须保证主变压器的各项检测值符合标准。

3.3主变压器附件安装

主变压器的附件主要有散热器、继电器、套管以及升高座等，对于附件的安装也需要严谨且规范。例如，对于套管的安装首先则需要对其外观进行检查，清洁套管表面，并需要对其进行必要的电气试验，以保证其不漏气等，并且套管的安装还需要保证牢固。由此可见，附件的安装也不可疏忽。

3.4变压器的交接与验收

交接与验收是变电站主变压器安装的最后步骤，也是极其重要的一个步骤，只有验收成功的变压器才可以投入真正的使用。对于变压器的验收，不仅需要对变压器主体以及附件进行检测，还需要对阀门、导管连接、保护装置以及导线连接位置等进行检测。

4结论与探讨

结合以上材料，变电站变压器安装作业是一整套的技术工作，具有复杂性、多样性、技能性等特点，变压器的安装对220kV变的电站运行起着主导作用，选用的变压器自身的稳定性和安全性对整个变电站的安全也起着极其重要的作用。因此，本文通过介绍220kV变电站内主变压器选用、安装过程注意事项等等，要求从业人员必须熟知整个过程，具体有主变压器的安装准备、变压器安装前设备检查、变压器所带附件检查三个步骤。最后，工程安装完毕后，还要对主变压器进行检查，保障变压器通电以后能够安全自主的工作，本文在主变压器附件的安装前准备、主变压器附件的安装以及主变压器附件的连接进行了综合讨论，从技术、安全、人员等方面详细的介绍了变压器现场的安装技术，相关资料具有推广意义。

参考文献:

[1]封永铭.220kV变电站安装施工中主变压器安装技术的探讨[J].科学与财富，2014（12）：444-445.

[2]陈华生.220kV变电站大型主变压器安装技术分析[J].科技与创新，2014（23）：48-49.

[3]杨胡萍，左士伟，钟耀星，陈豪.基于变电站变压器关键技术研究[J].郑州大学学报（工学版），2014（06）：100.

[4]刘春娟.变电站中变压器的保护管理和应用探索[J].中国新技术新产品，2014（21）：33.

[5]洪谊晖.变电站中变压器运行全过程中的危险点分析与预控[J].企业技术开发，2014（20）：104.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/859fe67dfe4798b0d38baf0e.html