# 基于ZigBee技术的静脉输液监护系统的研究和设计

### 论文摘要

静脉输液是医院常用的临床治疗手段。其中,输液速度是保证输液安全和治疗效果的重要参数。目前国内大多数医护人员主要根据累积的临床经验观察并手动调节输液速度,这样存在较大的调节误差,在某种程度上给病人带来了安全隐患；另外,输液完毕时的换瓶或拔针情况以及输液过程中输液管堵塞等情况,需要及时通知医护人员采取相应的处置措施；对于重症病人,需要实时记录输液过程,收集治疗案例。以上这些工作是由医护人员、病人、陪护人员分工合作完成,但由于输液时间较长,这不仅使病人和陪护人员身心疲惫,同时也增加了医护人员工作量和压力,容易造成工作失误,产生医疗纠纷。因此,传统的人工监护模式已不能满足医疗服务的需求,提升静脉输液监护系统的技术水平势在必行。近年来,ZigBee技术的研究和应用得到广泛重视,它是一种崭新的专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的短距离无线传感器网络技术。本文基于ZigBee技术设计了一种新型的医疗输液监护系统。该系统利用ZigBee技术、嵌入式技术和光电传感检测技术,首先实现了病人输液速度的实时检测和输液剩余容量的计算,以及输液状态的显示与声光报警提示功能；然后利用ZigBee的自组网技术实现了输液监控数据从病房到监护中心的无线传输,医护人员很方便地实时掌握病人的输液过程。本文主要研究和设计内容为：(1)研究和设计了系统方案,在此基础上提出系统网络构建方案；(2)研究和设计了ZigBee节点的软硬件功能,包括监护节点、路由器、协调器,重点对监护节点中的滴速检测模块的软硬件进行详细的研究和设计；然后讲述监护中心输液安全与信息管理系统的功能,并制定协调器与其数据的通信协议；(3)基于ZigBee技术的医院静脉输液监护系统的测试。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 课题研究意义

- 1.3 课题研究及应用现状

- 1.3.1 医疗静脉输液监护系统研究现状

- 1.3.2 无线传感器网络技术在医疗监护上的应用现状

- 1.4 论文主要研究内容及组织结构

- 1.4.1 论文主要研究内容

- 1.4.2 论文组织结构

- 第2章 ZIGBEE技术综述

- 2.1 常用短距离无线通信技术比较

- 2.2 基于IEEE802.15.4标准的ZigBee无线传感器网络通信技术

- 2.3 ZigBee网络体系结构

- 2.3.1 ZigBee设备类型

- 2.3.2 ZigBee节点类型

- 2.3.3 ZigBee网络拓扑结构

- 2.3.4 ZigBee工作模式

- 2.4 ZigBee协议栈结构

- 2.5 基于ZigBee技术的医院输液监护系统开发平台介绍

- 2.5.1 硬件开发平台介绍

- 2.5.2 软件开发平台介绍

- 第3章 基于ZIGBEE技术的医院静脉输液监护系统方案设计

- 3.1 系统需求分析

- 3.2 系统总体设计方案

- 3.3 系统网络构建技术方案

- 第4章 基于ZIGBEE技术的医院静脉输液监护系统设计与实现

- 4.1 ZigBee节点结构框图

- 4.2 ZigBee节点硬件设计

- 4.2.1 CC2431无线收发电路

- 4.2.2 滴速检测模块的设计

- 4.3 PCB设计

- 4.4 ZigBee软件设计

- 4.4.1 滴速检测软件设计

- 4.4.2 监护节点软件设计

- 4.4.3 路由器软件设计

- 4.4.4 协调器软件设计

- 4.5 通信协议的制定

- 4.6 监护中心输液安全与信息管理系统功能介绍

- 4.7 ZigBee节点网络信息配置

- 4.7.1 信道配置

- 4.7.2 PANID设置

- 4.7.3 网络拓扑配置

- 第5章 系统实验测试与结果分析

- 5.1 监护节点功能测试

- 5.1.1 滴速测试

- 5.1.2 输液报警功能测试

- 5.1.3 LCD显示和按键功能测试

- 5.2 其他节点功能测试

- 5.3 ZigBee网络测试

- 5.3.1 无线组网测试

- 5.3.2 通信距离测试

- 5.3.3 ZigBee节点容量和网络时延测试

- 5.4 系统测试

- 第6章 总结和展望

- 6.1 论文总结

- 6.2 论文展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].病房输液监护系统的设计与实现[J]. 电子世界 2020(12)

- [2].远程患者监护系统面临的五大设计挑战[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2020(09)

- [3].国家标准《信息技术 网络游戏未成年人监护系统技术要求》研制启动[J]. 信息技术与标准化 2020(07)

- [4].基于报警模式的婴儿监护系统专利技术综述[J]. 中国高新区 2018(14)

- [5].野战条件下输液监护系统设计与应用[J]. 医疗卫生装备 2017(02)

- [6].浅谈老年人监护系统的研究和发展[J]. 内蒙古科技与经济 2016(22)

- [7].病床监测监护系统设计[J]. 自动化应用 2017(04)

- [8].基于蓝牙技术的远程医疗监护系统的设计与应用[J]. 信息系统工程 2017(05)

- [9].构建有效心理监护系统 维护师生身心健康发展[J]. 中小学心理健康教育 2015(01)

- [10].远程医疗中央监护系统[J]. 山西电子技术 2019(06)

- [11].基于云平台的康复人员实时在线监护系统设计与实现[J]. 信息记录材料 2020(01)

- [12].基于蓝牙定位的老年人室内跌倒监护系统设计[J]. 北京测绘 2020(03)

- [13].基于无线视频传输的校准平台监护系统[J]. 电测与仪表 2020(06)

- [14].基于单片机的幼儿监护系统[J]. 湖北农机化 2020(02)

- [15].冷却剂回收系统提高工具寿命 降低成本[J]. 现代制造 2020(02)

- [16].中央监护系统的发展趋势与网络开发[J]. 信息记录材料 2017(11)

- [17].智能移动医疗动态监护系统与物联网的运用分析[J]. 自动化与仪器仪表 2016(08)

- [18].家庭远程医疗监护系统的发展及应用[J]. 中国全科医学 2012(13)

- [19].患者监护系统模型分析[J]. 科技视界 2012(34)

- [20].老人夜间智能监护系统的设计[J]. 电子世界 2019(15)

- [21].家庭老幼监护系统[J]. 物联网技术 2019(11)

- [22].多生理参数监护系统设计[J]. 生物信息学 2016(04)

- [23].基于ZigBee的医院监护系统的研究和设计[J]. 科技创新与应用 2016(15)

- [24].基于物联网的输液监护系统的研究与设计[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [25].远近程监护系统的设计[J]. 数字技术与应用 2020(10)

- [26].远程医疗监护系统中ZigBee技术的应用[J]. 吉林工商学院学报 2011(02)

- [27].浅谈便携式医学监护系统[J]. 仪表技术 2009(11)

- [28].基于蓝牙技术的智慧养老监护系统的设计[J]. 电信快报 2017(07)

- [29].移动急救监护系统的设计[J]. 中国医学装备 2011(08)

- [30].远程监护系统在赈灾救护中的应用[J]. 解放军护理杂志 2009(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/860a651125ab31fcfff9b730.html