# 室内空气质量控制中关键检测技术的研究

### 论文摘要

当前,室内空气质量问题已成为全球关注的热点。改善室内空气质量的首要前提是对室内空气污染物的检测,主要包括甲醛（HCHO）、苯系物、总挥发性有机物、氡气、石材放射、氨的检测等,其中对室内首要污染物——甲醛的检测更成为重中之重。现如今控制室内空气质量问题的主要途径是在空调上安装室内空气检测、净化装置,但空调散热器铝箔本身可能散发的难闻气味也会反过来污染室内空气质量。实现对室内甲醛和空调散热器铝箔散发气味的实时、准确的现场检测和识别是控制室内空气质量的两个关键检测技术。本文针对室内甲醛、空调散热器铝箔气味的检测,主要从甲醛敏感材料的制备、甲醛传感器性能、基于传感器阵列与BP神经网络的电子鼻对二元混合气体中0.06ppm甲醛的识别、空调散热器铝箔气味检测系统等几方面进行了系统的研究。用化学共沉淀法制备了SnO2-NiO粉体,各种表征分析表明:该粉体属于纳米级,依据NiO的掺杂浓度和粉体煅烧温度的不同其晶粒尺寸在11nm～39nm范围内变化。低浓度NiO的掺杂使金属氧化物表面的吸附氧数量增加,表面活性位相应增加,还原性气体甲醛与吸附氧的反应加快,大大提高了对甲醛气体的气敏性能。低浓度的NiO掺杂也有效地抑制了SnO2晶粒的生长,晶粒尺寸减小,比表面积增大,有利于对氧的吸附和气体表面反应。煅烧温度越高晶粒尺寸越大。NiO低浓度掺杂时XRD中只出现了SnO2衍射峰,没有任何Ni物种的衍射峰出现,低浓度的NiO可能被隔离在SnO2的表面。当纳米粉体中Sn与Ni的原子比达到4:5,经600℃煅烧后,XRD中出现了NiO衍射峰,体系发生了两相分离。调和SnO2-NiO粉体涂覆在微热板敏感区经退火后制成甲醛传感器,用自行搭建的气体传感器自动测试系统对甲醛传感器的测试表明:低浓度NiO掺杂的SnO2-NiO甲醛传感器的电特性行为表现为n型。该传感器对痕量甲醛响应灵敏、选择性好、稳定性好。最佳工作温度为300℃,在300℃下加热功率为180mW。其响应时间和恢复时间随着甲醛气体的浓度不同而变化。环境温度对传感器影响较大;相对湿度超过30%时对甲醛传感器的影响很小。空气中O2的浓度对0.06ppmHCHO及其干扰气的响应几乎没有影响。基于气体传感器阵列与BP神经网络的电子鼻实现了对二元混合气中0.06ppmHCHO和低浓度干扰气体的定量识别。传感器阵列由所研制的甲醛和其他几种掺杂不同贵金属的SnO2薄膜传感器构成。用主成分分析法对传感器阵列信号进行压缩降维后,构建了BP神经网络对0.06ppmHCHO进行了有效识别,结果表明:对单一成分的0.06ppmHCHO的识别率为88.8%,而在乙醇、甲苯、α-派烯、VOCsmixture等干扰气体存在时,对0.06ppmHCHO的识别率分别为92%、89.3%、90.0%和96.7%。该识别率可与文献报道的电子鼻对不同种类、不同浓度的气体的识别率相比拟。电子鼻能有效地识别二元混合气体中0.06ppmHCHO。针对空调散热器铝箔散发的气味研发了空调散热器铝箔气味检测系统。该系统具有重复性,可在现场实时检测。设定的阈值随环境温湿度的变化而变化。传感器阵列由所研制的甲醛传感器和其他4只商售传感器构成。采用sum of deltV数据处理方法和神经网络相结合的两级数据处理模式。实测数据表明:当sum of deltV的值与设定阈值的差值的绝对值大于0.1时,可只用sum of deltV数据处理方法对空调散热器铝箔散发的气味直接进行判定;当sum of deltV的值与设定的阈值很接近时,即两者的差值的绝对值小于0.1时,需用神经网络做进一步的判定。Sum of deltV数据处理方法和神经网络相结合的判定结果与气味专家的判定结果完全吻合。该检测系统已被国际某知名大公司用于生产线的产品质量检测。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 室内空气首要污染物——甲醛

- 1.1.1 甲醛的理化性质

- 1.1.2 室内甲醛的来源

- 1.1.3 甲醛对人体的危害

- 1.1.4 甲醛的检测标准

- 1.2 甲醛检测方法的研究现状

- 1.2.1 比色法

- 1.2.2 极谱法

- 1.2.3 色谱法

- 1.2.4 光谱法

- 1.2.5 荧光法

- 1.2.6 传感器法

- 1.3 半导体气敏传感器及电子鼻技术

- 1.4 本文的研究意义及内容

- 2-NiO粉体的制备及表征'>2 纳米SnO2-NiO粉体的制备及表征

- 2.1 引言

- 2-NiO粉体的制备'>2.2 纳米SnO2-NiO粉体的制备

- 2.2.1 实验仪器及试剂

- 2-NiO粉体的制备'>2.2.2 纳米SnO2-NiO粉体的制备

- 2-NiO粉体的表征'>2.3 纳米SnO2-NiO粉体的表征

- 2-NiO粉体的晶向结构'>2.3.1 纳米SnO2-NiO粉体的晶向结构

- 2-NiO粉体的表面形貌'>2.3.2 纳米SnO2-NiO粉体的表面形貌

- 2-NiO粉体的X-射线能量色散谱分析（EDX）'>2.3.3 纳米SnO2-NiO粉体的X-射线能量色散谱分析（EDX）

- 2-NiO粉体的X-射线光电子能谱分析（XPS）'>2.3.4 纳米SnO2-NiO粉体的X-射线光电子能谱分析（XPS）

- 2.4 小结

- 2-NiO甲醛传感器的性能测试与分析'>3 SnO2-NiO甲醛传感器的性能测试与分析

- 3.1 引言

- 2-NiO甲醛传感器的研制'>3.2 SnO2-NiO甲醛传感器的研制

- 3.2.1 微热板的结构及加工工艺

- 2-NiO甲醛传感器的制作'>3.2.2 SnO2-NiO甲醛传感器的制作

- 3.3 气体传感器自动测试系统

- 2-NiO甲醛气体传感器的性能测试'>3.4 SnO2-NiO甲醛气体传感器的性能测试

- 3.4.1 工作温度-加热功耗曲线

- 3.4.2 电阻测试

- 3.4.3 煅烧温度对传感器响应的影响

- 2-NiO甲醛传感器响应的影响'>3.4.4 掺杂对SnO2-NiO甲醛传感器响应的影响

- 3.4.5 响应-气体浓度曲线

- 3.4.6 选择性

- 3.4.7 响应时间和恢复时间

- 3.4.8 稳定性

- 3.4.9 环境温湿度的影响

- 2的影响'>3.4.10 空气中O2的影响

- 2-NiO敏感膜对甲醛气体的气敏机理初步研究'>3.5 SnO2-NiO敏感膜对甲醛气体的气敏机理初步研究

- 3.5.1 金属氧化物气敏机理概述

- 2-NiO敏感膜对甲醛气体的气敏机理初探'>3.5.2 SnO2-NiO敏感膜对甲醛气体的气敏机理初探

- 3.6 小结

- 4 基于传感器阵列与BP神经网络的电子鼻对室内甲醛的识别

- 4.1 引言

- 4.2 传感器阵列的组成

- 2薄膜气体传感器制备工艺'>4.2.1 掺杂贵金属的SnO2薄膜气体传感器制备工艺

- 4.2.2 传感器的敏感特性

- 4.3 主成分分析法（PCA）

- 4.4 BP（Back Propagation）神经网络的识别

- 4.4.1 隐含层的数目

- 4.4.2 隐含层节点数的选择

- 4.4.3 网络初始权值的选择

- 4.4.4 BP神经网络模型的建立

- 4.4.5 BP神经网络的识别结果

- 4.5 小结

- 5 空调散热器铝箔气味检测系统的研究

- 5.1 空调散热器铝箔的生产过程

- 5.2 空调散热器铝箔气味检测系统的硬件

- 5.3 空调散热器铝箔气味检测系统的软件

- 5.3.1 空调散热器铝箔气味检测系统软件的整体设计思想

- 5.3.2 数据采集

- 5.3.3 数据处理

- 5.3.4 数据存储、读取

- 5.3.5 检测结果显示

- 5.4 空调散热器铝箔气味检测系统的阈值

- 5.5 空调散热器铝箔气味检测系统的实测数据

- 5.6 空调散热器铝箔气味检测系统的性能

- 5.7 小结

- 结论

- 参考文献

- 创新点摘要

- 攻读博士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8704be4f604ca831c538e7ab.html