# 电力信息通信中网络技术的运用韩发

国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司内蒙古兴安盟137400

摘要：科学技术的进步推动了很多行业的发展，尤其对于通信技术的发展和推广起到了巨大的推动作用，近些年来，社会电网信息网络技术发展速度十分迅速，网络技术的推广和使用和通信网络的智能化发展有着很大的联系，本文以此为背景，以自己多年的工作经验为基础，从电网信息网络技术特点、电力信息业务以及网络技术的应用几个方面入手，对网络技术在电力信息通信中的应用进行了分析。

关键词：电力通信；网络技术；信息数据

1电力信息通信系统概述

在我国当前电力通信系统中，整体结构大致分为了分布式实时计算机网络结构、电力系统信息网络结构、星盘系统、电力战略防御系统结构、智能电网结构等多种结构体系。作为我国重要的基础产业，电力系统中的通信系统的整体技术水平，直接决定了我国电网能否安全、稳定、高效的运行。电力通信系统整体对于各类技术的专业化技术水平要求较高，并且具有一定的综合性，其涉及了计算机技术、网络技术、通信技术、自动化技术、电力技术等多方面的专业技术内容。

2当前我国电力信息通信网络的现状

2.1网络结构的构成不合理

从目前我国电力企业通信网络的发展来看，其结构大体上呈现出星型结构和树形结构，这种构成方式使得电力资源在共享上没有达到预期的效果，而且长此以往，很多电力基础设施的维护工作也无法做到彻底，这就为后期的电力工序活动开展带来一定的不便，遗留下安全隐患。

2.2电力信息通信网络的资源传输质量不高

经济的迅速发展，导致电力企业的电能资源输送管理出现了很多的不足，在很多的通信网线上只是简单的包装，没有进一步的屏蔽层包装，加大了外界因素的干扰，而且在线质的选择上大多采用的是单股的铜线，这种材质很容易折断，加上地域间的差异性和需求性的不同，SDH节点的数目就会增多，这在很大程度上降低了传输线路的质量，影响到信息通信的有效性。

2.3地域间发展失衡

我国地域辽阔，各个地区间由于经济水平的差异，在电力建设上形成不均衡的现象，有的地方经济条件好，选用的建设材料质量好，基础设施也就更稳固，而有的地区由于资金缺乏，建设材料也只是根据资金状况来决定，而且这种差异性也随着电力系统的发展变得越来越明显。

3电力信息通信系统中使用网络技术的优点

网络技术的应用能够有效的提高电网系统对信息控制的能力，促进信息网络技术在智能化电网中的使用，同时能够改善电力信息通信网络控制系统、能量传输管理系统的运行。网络技术的应用对于电网输电组织管理智能化发展有着巨大的推动作用，例如网络技术能够为其发展提供全新的运行模式，例如按照电力需求职能使用新能源推动电网运行，这种方式能够帮助电网系统职能部门实现高效协同，为电力信息组织管理和控制提供一体化的条件。其次能够推动电力企业出现新的发展模式，为电力企业以及电网建设提供更好的发展机遇，例如通过使用高性能的计算机网络技术能够实现对电力信息通信网络的高效运行和维护，还能提高电网服务质量和安全性。

4电力信息通信工程网络技术应用中存在的问题

4.1电力通信系统网络结构有待完善

当前，我国电力通信系统架构主要采用树形架构和星形架构，这两种架构形式存在着十分明显的不足，不能很好地保证资源的共享，而且系统本身也不够稳定，所以在系统运行的过程中也容易出现故障。与此同时，管理架构建设相对较为复杂，电力通信网络层次较多，所以结构复杂度较高，这也给电力通信网络管理工作带来了极大的挑战。现阶段，我国变电站数量不断增多，规模也在不断扩大，原有的环网结构还融合了DSH设备节点，而这也使电力信息通信网络的复杂性越来越强。现阶段主要采用线路倒换保护的方式，因此，电力信息网络架构形式还存在着十分明显的不足，依然不利于网络的平稳运行。

4.2网络传输质量有待提高

现阶段，我国电力信息网络传输质量有待提高，传输网线没有设置足够的屏蔽层，因此网线之间的干扰比较明显。再者，很多网线为单股铜线，所以其自身抵抗力较差，经常出现线路故障。并且线路直径也比较小，因而其传输的距离也相对较短。

我国地区发展差异较为明显，供电需求差异较大，而电力通信网络DSH节点数量较多，且分布不均，这就无法很好地避免运行中出现的安全问题，对商店里信息通信网络传输质量产生了非常不利的影响。

5电力信息通信工程中网络技术的应用的有效途径

为了更好地推动网络技术在电力信息通信工程中的有效应用，针对上述问题，我们也应积极采取科学有效的改进措施。

5.1改进网络结构

如今我国电力信息通信网络架构主要为分层形式，这种形式规模较小，故而架构方式无法保证资源的有效利用。针对这一情况，应充分结合通信平台的建设情况，分析和总结以往的经验，创建一个符合我国现阶段电力通信工程建设的网络技术。比如可采用TMN网络结构。这种结构形式在应用过程中能够发挥出十分明显的优势。此外，该结构还具备Q3标准的互联网结构，且经过多年的发展，如今该网络结构已经逐渐走向成熟，国际上的大企业均设有支持该技术的网络平台，且应用效果较好。

5.2开拓网络技术的应用范围

在电力通信工程应用网络技术的过程中，除了以往的常见领域之外，还要积极拓展其应用的范围。以IP业务为例，现阶段的网络技术还不能实现IP业务，必须要对现有的网络结构进行升级和改造。采用RPR弹性分组环等业务传输平台，在指定的区域利用现有的设备和技术对网络进行进一步的改造和升级。而对于没有建立SDH网络的区域，则应结合当地的具体要求，科学选择管理的技术形式。电力信息通信工程网络技术若要实现更好的应用效果，就必须打破原有网络技术存在的诸多限制，进而能够更加充分地体现其积极作用与自身优势。在支持新业务的同时也要减少成本投入，这样可以更好地应用网络技术，强化电力系统智能化建设，推动我国电力事业的稳定发展。

6电力信息通信工程中网络技术应用发展分析

当今时代已经是一个以互联网为基础的大数据时代，网络技术的应用促使了工作和生活方式的变革，并且也有效地提升了工作质量和工作效率。电力通信工程发展中，网络技术的应用更好地促进了TDM业务的发展，实现以以太网业务和IP业务为基础的多项业务支持。MSTP在发展中可以更好地对分组数据业务进行有效地控制和支持，从而更好地推动了电力专网的发展。第三代的MSTP也能够根据不同的要求和不同的条件对多个功能进行有效整合，更好地优化电网工程，提高电力通信工程中网络技术的应用水平，促进工程的安全、可靠、平稳运行。

电力信息网络设计发展整逐渐向环网设计靠拢，从而更好地提升光纤环网的可靠性。网络技术的应用能够有效摆脱行政管理当中的区域限制，将不同的变电站接入一个大的环网当中，一方面可充分有效地利用电力杆塔等多个资源，一方面也能够为电缆铺设提供更为充足的基础设施支持。积极应用新型的光缆铺设模式，利用电网网架的发展现状与通信网日后的发展方向，采取有效措施更好地保证通信工程专网间的管理相互协调，从而也为电网信息高效传输奠定了坚实基础。

7结语

电力信息通信中网络技术的应用是有着重要的必要条件的，也是新形势下，电力系统完善发展的内在需求，在具体应用时还要充分考虑到各个地区间的实际发展状况，对于存在的不足要进行及时的完善，促进电力系统运行的安全可靠，进一步为我国的电力事业发展注入新的活力。

参考文献

[1]李娜.新形势下网络技术在电力信息通信中的应用[J].电子制作，2014，（18）：113.

[2]杜荣良，陈浩.浅谈电力信息通信工程中网络技术的应用与展望[J].通讯世界，2017（19）：188-189.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8752e5e68aa7b72596806f90.html