# 输电线路状态检修技术的研究

### 论文摘要

2003年11月国家电网公司发布了《国家电网公司设备状态检修管理规定》(试行)和《关于规范开展状态检修工作意见的通知》,北京电网开展了输电网设备状态检修技术的研究。本文结合作者自身从事的输电网运行维护工作,利用现有的条件,开展输电线路状态检修工作的系统研究和应用,对线路状态线监测技术以及实施方案作了详细介绍。并结合北京电网的特点,对防止外力破坏等工作的监测系统做了论述。本文对输电线路运行状态监测系统的开发也作详细介绍。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.1 状态检修简介

- 1.1.1 状态检修的概念及演变过程

- 1.1.2 电力系统状态检修研究概况

- 1.1.3 架空输电线路状态检修的发展状况

- 1.1.4 北京架空输电线路运行状况

- 1.2 研究状态检修的意义

- 1.3 本论文的主要工作内容

- 第二章 北京电网输电状态检修系统的设计

- 2.1 输电线路状态检修系统整体框架的设计

- 2.1.1 状态检修的基本流

- 2.1.2 状态检修系统框架

- 2.2 输电线路状态监测系统的设计

- 2.2.1 输电线路状态信息的分类

- 2.2.2 输电线路状态监测系统的建设

- 2.3 输电线路环境在线监测系统的建设

- 2.4 集中运行监控指挥系统的设计

- 2.4.1 在线运行监控系统

- 2.4.2 动态指挥管理系统

- 2.4.3 专家系统

- 2.4.4 报表系统

- 第三章 输电线路状态检修软件系统的设计与实现

- 3.1 输电线路状态检修软件系统的设计方法

- 3.2 系统结构

- 3.2.1 数据库的构成

- 3.2.2 主程序与数据库的连接

- 3.3 输电线路状态检修系统的实现

- 3.3.1 系统管理功能

- 3.3.2 基本图形显示功能

- 3.3.3 综合查询统计

- 第四章 输电线路状态检修系统专家库的设计

- 4.1 架空输电线路各种设备的判断标准

- 4.1.1 杆塔

- 4.1.2 导地线

- 4.1.3 绝缘子

- 4.1.4 金具

- 4.1.5 接地装置

- 4.1.6 导、地线弧垂

- 4.2 输电线路状态检修专家系统的流

- 4.2.1 系统的结构

- 4.2.2 诊断结果解释

- 4.2.3 与信息管理系统相结合

- 第五章 导线温度监测系统

- 5.1 导线温度在线监测系统的构成

- 5.2 导线温升引起的弧垂变化

- 5.3 现场运行情况

- 第六章 等值盐密测量方法

- 6.1 等值盐密的测量

- 6.1.1 等值盐密测量方法的提出

- 6.1.2 等值盐密测量的基本原理

- 6.1.3 测量方法

- 6.1.4 盐密的测量和换算

- 6.2 污秽等级的判定

- 第七章 输电线路反外力破坏监控系统

- 7.1 输电线路反外力破坏监控系统结构

- 7.2 输电线路反外力破坏监控系统的实现

- 7.2.1 信号传输系统

- 7.2.2 电源支持系统

- 7.2.3 视频侦测报警系统

- 7.3 输电线路反外力破坏监控系统实施效果

- 第八章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].输电线路微气象研究综述[J]. 电力勘测设计 2019(S1)

- [2].浅析110KV输电线路施工技术问题[J]. 农家参谋 2020(16)

- [3].35kV输电线路实施中间电位带电作业安全方法[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [4].输电线路高空坠物止落器设计应用[J]. 农村电工 2020(10)

- [5].输电线路的运行与维护管理探析[J]. 化工管理 2018(35)

- [6].关于如何做好输电线路运维工作的思考[J]. 科技创新与应用 2019(05)

- [7].略议输电线路运检一体化管理模式[J]. 中国电力企业管理 2019(05)

- [8].一种输电线路上的存在异物清除机器人装置[J]. 农机使用与维修 2019(08)

- [9].输电线路的检修问题与应对措施[J]. 集成电路应用 2019(11)

- [10].输电线路运维风险监测与控制[J]. 科技风 2019(34)

- [11].真型大跨输电线路的舞动模拟与失谐控制[J]. 四川建筑科学研究 2019(05)

- [12].浅谈输电线路巡视效率的提升途径[J]. 中国新技术新产品 2017(24)

- [13].基于输电线路改造的设计优化研究[J]. 电子制作 2018(02)

- [14].输电线路灾害机理研究进展[J]. 中国新技术新产品 2018(12)

- [15].输电线路改造过程中的相关问题研究[J]. 山东工业技术 2018(14)

- [16].输电线路管理方法的应用研究[J]. 科技风 2017(24)

- [17].输电线路防外破标准化管理体系分析研究[J]. 企业管理 2016(S2)

- [18].330kV输电线路综合防污闪对策探讨[J]. 电子测试 2016(24)

- [19].110kV以下电力输电线路的设计要点[J]. 通讯世界 2017(01)

- [20].浅谈江西500千伏输电线路的运维[J]. 科技创新与应用 2017(01)

- [21].输电线路防风偏措施研究[J]. 应用能源技术 2017(01)

- [22].35kV输电线路运维管理模式分析[J]. 山东工业技术 2017(03)

- [23].220kV输电线路启动投产相关技术[J]. 电工技术 2016(12)

- [24].电力输电线路的运行维护及故障排除[J]. 电子技术与软件工程 2016(21)

- [25].迎难而上主动承担责任 突破自我建设优秀团队——记国网输电线路舞动防治技术重点实验室主任李清[J]. 河南电力技术 2017(01)

- [26].浅议无人机在输电线路巡视方面的应用[J]. 低碳世界 2017(04)

- [27].电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析[J]. 科技创新与应用 2017(17)

- [28].电力输电线路运维工作及故障清除标准的相关性分析[J]. 中国标准化 2016(15)

- [29].220kV输电线路带电跨越施工过程中的问题及策略分析[J]. 电子测试 2017(14)

- [30].基于110kV输电线路的状态检修实现方法及分析[J]. 工业设计 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87e07978ddbcbcafacb67887.html