# 单相光伏并网逆变器控制技术研究

### 论文摘要

随着世界经济的蓬勃发展,世界能源也变得更加紧张,环境污染更加严重。这就迫使人们寻找和开发资源无限、清洁干净的可再生能源代替传统的能源。可再生能源产业得到了快速发展,其中光伏发电和风力发电发展最快。光伏产业的发展将对世界环境和能源产生深远而重大的意义。本文以单相光伏并网逆变器为主要研究对象,分析了单相光伏并网系统。主要内容包括主电路结构、最大功率点跟踪、控制方法及孤岛效应,并且进行了分析和仿真研究。首先对光伏电池的输出功率进行最大功率点跟踪的实验,选择了模糊控制方法,有建模简单、易于控制复杂系统的优点。在模糊控制下,模型仿真后实现了最大功率点的跟踪,速度较快,电池也达到了很高的利用率。在逆变器模型中,控制器采用了设计简单的PID控制方法,并重点进行了锁相技术的研究,双重控制实现了理想电流的输出,功率因数较高,电流与电压波形跟踪很好。在此基础上,本文又采用主动频率检测法对系统进行保护。当检测到频率的变化超过系统的承受范围时,保护启动,将系统与负载断开。在建立的仿真模型中,孤岛发生后约一个单位周期内便检测出来,迅速断开与电网和负载的连接,避免了危害的发生。

### 论文目录

- 摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 光伏发电产业的发展前景

- 1.2.1 世界光伏产业的现状

- 1.2.2 光伏产业的前景展望

- 1.3 光伏系统简介

- 1.3.1 太阳能独立光伏发电系统

- 1.3.2 光伏并网发电系统

- 1.3.3 混合供电系统

- 1.3.4 光伏技术应用

- 1.4 国内外研究动态

- 1.4.1 MPPT

- 1.4.2 锁相环

- 1.4.3 孤岛检测

- 1.5 本文研究内容

- 第二章 最大功率点跟踪

- 2.1 光伏阵列

- 2.1.1 光伏电池特性

- 2.1.2 模型搭建

- 2.1.3 仿真验证

- 2.2 MPPT

- 2.2.1 MPPT控制基本目标与工作原理

- 2.2.2 定电压跟踪法

- 2.2.3 扰动观察法

- 2.2.4 电导增量法

- 2.3 基于模糊算法的电导增量法

- 2.3.1 实验过程

- 2.3.2 实验结果

- 第三章 并网逆变器的锁相技术

- 3.1 并网逆变器

- 3.1.1 并网逆变器的分类

- 3.1.2 逆变器的工作原理

- 3.2 PWM控制方法

- 3.3 锁相环技术

- 3.3.1 锁相环控制原理

- 3.3.2 过零点数字化锁相环

- 3.3.3 仿真分析

- 3.4 逆变器的仿真研究

- 3.4.1 逆变器的仿真工作分析

- 3.4.2 仿真结果

- 3.5 整个系统的仿真

- 第四章 孤岛检测及保护

- 4.1 孤岛效应

- 4.2 检测方法介绍

- 4.2.1 无源检测方法

- 4.2.2 有源检测方法

- 4.3 保护措施

- 4.4 新的频率偏移方法

- 4.5 反孤岛仿真实验

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于光伏云平台的智能型光伏并网逆变柜的电气系统设计[J]. 太阳能 2020(07)

- [2].大数据条件下的分布光伏并网保护探究[J]. 通信电源技术 2020(11)

- [3].安全和服务双轮驱动下的分布式光伏并网接入管理[J]. 企业管理 2018(S1)

- [4].分布式光伏并网对配电网影响及解决对策[J]. 四川水泥 2016(12)

- [5].家庭分布式光伏并网一体箱的设计及应用[J]. 现代建筑电气 2016(12)

- [6].一种新的光伏并网评价体系[J]. 电力系统保护与控制 2017(02)

- [7].太阳能光伏并网系统SVPWM研究[J]. 科技创业月刊 2017(04)

- [8].分布式光伏并网对配电网的影响及对策探讨[J]. 科技创新导报 2017(03)

- [9].分布式光伏并网对电网运行的影响分析[J]. 低碳世界 2017(22)

- [10].分布式光伏并网对配电网的影响[J]. 中国高新区 2017(16)

- [11].大型光伏并网电站的运行与维护技术分析[J]. 低碳世界 2017(26)

- [12].分布式光伏并网对电网运行的影响研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(32)

- [13].单级式三相光伏并网系统控制技术综述[J]. 机械制造与自动化 2017(05)

- [14].大规模分布式光伏并网后的管理创新与实践[J]. 低碳世界 2017(30)

- [15].光伏并网策略及其应用研究[J]. 农村科学实验 2017(12)

- [16].城市光伏并网对配电网的影响及改进研究[J]. 资源节约与环保 2020(11)

- [17].不平衡电网电压下光伏并网逆变器滑模直接电压/功率控制策略[J]. 电力系统保护与控制 2016(23)

- [18].分布式光伏并网管理的要点分析[J]. 能源与节能 2017(08)

- [19].光伏并网逆变器研究综述[J]. 电器与能效管理技术 2016(17)

- [20].具有电能质量调节功能的光伏并网系统研究进展[J]. 电力系统保护与控制 2012(09)

- [21].光伏并网防倒送电装置[J]. 农村电气化 2018(02)

- [22].光伏并网对地区电网继电保护的影响[J]. 吉林电力 2018(04)

- [23].含储能的分布式光伏并网系统对配电网调峰的研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [24].分布式光伏并网接入箱[J]. 农村电气化 2017(10)

- [25].新型多端输入光伏并网系统运行控制策略[J]. 电力自动化设备 2017(10)

- [26].太阳能光伏并网电站监控系统的应用[J]. 中国交通信息化 2015(03)

- [27].光伏并网系统设计中发电量计算研究[J]. 太阳能 2015(02)

- [28].太阳能光伏并网系统发电量预测方法研究[J]. 科技与企业 2015(20)

- [29].光伏并网系统孤岛效应的研究[J]. 科技视界 2013(26)

- [30].国内外光伏并网标准中电能质量相关规范对比与分析[J]. 现代电力 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/89914b0b577ff55e25eb7870.html