# 浅析风力发电场的安全管理

辽宁大唐国际新能源有限公司辽宁沈阳110166

摘要：风电场的安全有效运行不仅体现了一个企业在规章制度上落实程度，更体现了国家对安全生产管理工作的高度重视，目的就是要统一大家思想认识，认清目前安全生产形势，在这改革发展的重大时期，以稳定的安全生产环境圆满完成全年工作，真正解决在安全生产中存在的问题。

关键词：风力发电场；安全管理；问题；对策

引言

风电场现场作业作为集高电压、登高、有限空间作业等为一体的特种作业场所，同时鉴于风电场作业存在高海拔、地区偏远、异常天气、突发性群体和边疆纠纷等特殊环境，风电场的安全管理是一项复杂的管理工作。但结合多年的现场安全管理经验，风电场的安全管理是可条理、层次化的，风电场的安全生产管理，就是管理好参与风电建设、生产人员的不安全行为，控制物的不安全状态，减少或消除不安全的环境因素带来的不利影响；通过合理的现场管理，建立健全有效的安全管理制度、预警机制和全方位联动应急机制；保证人员的安防措施和投入得到落实，确保安全教育和应急演练工作正常有效开展；贯彻落实严格的考核奖励机制，最终以求在风电场生产工作中使各种事故风险和伤害因素始终处于有效的控制状态或人可以接受的状态，最终实现风电场的现场安全生产。

1风力发电场安全管理存在的主要问题

1.1风力发电场安全管理体系不够完善

在风力发电事业发展的过程中，已经形成了一系列安全生产管理制度和管理措施，并不断随着发展的形势进行调整与完善，但不可忽视的是，仍然有部分安全管理制度受传统电力行业管理模式的影响，与风力发电事业快速发展的要求不相适应，且缺乏针对风力发电事业自身特点的制度创新。加之风电事业发展较晚，相关专业技术人才和高级管理人才不足，专业管理经验缺乏，在工作标准、技术监督管理、危险评估、应急反应、技术支持等方面与实际需要还有很大差距，风力发电场安全管理体系并不够完善。

1.2风力发电场安全管理基础薄弱

首先，受关键技术水平和材料工艺的影响，风力发电机组故障率有待于降低，给安全管理工作带来了一定的影响。其次，当前风力发电场运营模式多元化，在风机数量多、分布分散、高空作业安全系数低等因素的影响下，风力发电场在安全管理方面还没有实现完全符合自身实际，诸多管理工作仍达不到持续高效的要求。再次，一些风力发电场安全管理人员紧缺，或者身兼数职，导致安全管理模式设计和安全生产管理基础环节比较薄弱。这些都影响了风力发电场的安全高效运营。

1.3风力发电场网架结构薄弱

随着国家对风力发电事业的高度重视与大力投入，风力发电总体上保持了高速发展态势。但由于电网规划建设的周期较长，一些地区风力发电并网问题难以在短期内解决，很多地区电网架构比较薄弱。在电网低谷时段对传统发电机组进行调整时，就需要降低风力发电输出甚至停止风力发电设备运行，从而确保电网的整体安全。这就导致了部分地区弃风现象，对风力发电事业造成了严重的不良影响。此外，风力发电场检修维护管理不完善、电力技术有待于进一步发展等，也都给安全管理工作形成了局限。

2风力发电场的安全管理策略

2.1要继续强化外委承包商的管控、边角地带的安全管理

风电承包商管理有自己的难处，风电的承包商不像火电那样，成建制的、长期固定的承包商已经事实上演变成火电厂的一个虚拟独立车间，从这个意义上讲，正是因为风电的特殊性，对承包商管理才更有必要实现“五个统一”、“五个关口”。风电承包商相对来讲规模都比较小，素质偏低，不从五个关口下手进行把控，容易鱼龙混杂，造成服务和产品质量良莠不齐，安全大局无法从根本上进行保障。不是“五个统一”、“五个关口”不切合风电实际，而是风电没有认真去探索怎么去将“五个统一”和“五个关口”融入到具体管理工作中去。建立建全奖惩处罚实施细则，查出的安全隐患从严从重处罚。探索、完善适合自身管理要求的外委作业管理模式，完善作业标准化要求，大力加强现场各级安全管理人员“外委不能免除安全主体责任”的理念，坚决杜绝“以包代管”和“以罚代管”现象。

2.2定期维护设备

（1）必要的整机维护

在对风力发电机进行定期维护的时候，需要检修必要的整机维护。对尘土、锈迹或是泄露等问题进行定期检查，如果出现这些问题需要及时进行处理，保证发电机的干净、整洁，从而减少故障的出现。另外，还要对所有的紧固件，比如垫圈、螺栓等，连接情况进行检查；对各引接电缆的绝缘性能进行检查；对绝缘电阻进行检查，使其能够满足实际要求。

（2）轴承与润滑系统的维护

风力发电机的润滑方式可以分为稀油润滑和干油润滑两种。通常情况下，偏航减速齿轮箱和风轮发电机的齿轮箱使用稀油润滑方式，主要使用对过期的润滑油进行更换的方式进行维护。而轴承偏航齿轮主要使用干润滑油方式，经过长时间的运行，导致温度上升引发变质现象的出现，对此，需要及时补充润滑油，合理控制补充量，避免电气出现烧坏等不良现象。在整个过程中需要对润滑脂的补充工作引起重视，间隔时间：传动端2000h，非传动端2000h。补充量：传动端100g，非传动端120g。在进行轴承与润滑系统的维护的时候，需要注意以下内容：①对所使用的润滑脂类型进行仔细、全面的检查；②对油嘴以及周围区域进行全面清洁；③对润滑通道进行检查，保证其畅通；④在轴承内注入规定用量的润滑油。

（3）定、转子绕组维护

在对定、转子绕组进行维护的时候，需要根据发电机的运行规律，如果发电机首次启动或者是经过长时间的停机之后，需要每年进行一次绝缘电阻测试工作，对于其他测试工作只需要在故障出现时进行即可。一般而言，绕组干燥的新电机具备较高的绝缘电阻。一旦电气设备在运输过程中或者是存储期间，出现不合理的地方或是出现受潮现象，也会使电阻大大降低。除此之外，如果绕组温度上升也会降低绝缘电阻值。

2.3做好运维时期档案管理工作

运维期，需要建立外委单位档案、风险抵押金制度，将外包工作纳入风电场安全管理体系；不断完善现场两票三制、设备特殊巡视和设备缺陷管理制度，建立符合实际的安全生产责任体系，企业负责人、风电场场长等一定要组织风电场人员进行危险点分析，组织人员修订与现场相符的运行和检修规程，保证必要的安全资金投入；针对风电场应急工作普遍存在漏洞，应从应急预案与当地管理部门应急预案的匹配上着手，组织制定专项应急预案和现场处置方案并备案，积极协调安监部门、远方救援单位和附近救援单位以实现风电场应急方面的联动，针对风电场占地面积大、人员少的问题，应从公司层面上组织全公司的应急培训、联动演练工作；走规范化、实际化，把安全工作落到实处保证经费的有效投入，狠抓安全教育培训，开展对现场的设备更深层次的了解，对现场危险点的高度辨析是风电场安全工作的必经之路。

2.4强化对风电场工程设施的设计水平

因为风电场工程设施设计领域各不相同，环境条件差异，对于风电场设施的设计也有着不同要求，也由于科学技术的逐渐革新，风电场工程设施的设计标准也在不断提高，这对设备可靠运行有着决定性作用，如图1所示风电场工程设施施工需要大型的机械设备。所以，要强化风电场工程设施运行可靠性，就一定要提高风电场工程设施的设计水平。在进行设计时，要遵循实用性、科学性、经济性、稳定性、安全性等要求，特别是要从全局考虑各环节因素，整体的分析，保证控制设备的设计水平。并且，在设计期间要重视后期的养护经费，要考虑经济性，减少维修费用，把控制设备的最佳效益展示出来，从整体提升风电场工程设施的可靠性运行。

2.5强化电力操作人员素质

电力设施控制体系是一种科技含量较高的装置，它的构造较为繁杂。所以，工作人员要具有与之匹配的专业知识技能。在工作期间，如果任由对设施操作失误或者不符合规范，就会使得设施运行质量受到限制，所以，要加大力度对人员进行专业培训指导。以前的操作人员准入要求低，很多人员不具备专业的操作知识，要合理的提高准入门槛，整体强化操作人员的知识技能水平。电力部门要定期对人员进行培训指导，普及相关操作知识，提高人员对控制设备的认识，明确掌握要点。在面临突发状况时，操作人员能够及时处理，减少损失。还有深入对人员进行思想道德培训，既要有熟练的操作技巧，还要有较好的职业素质，较强的责任心和团队精神，保证操作准确率，维护风电场工程设施的可靠性。

2.6加强安全管理信息化建设

风力发电机组分布较为分散，且多在空旷、高山等地形，造成人工实地检修维护难度较大，且工作危险系数高。利用信息化手段，对风电设备进行实时监控、故障自动预警、故障自动排除等十分重要。当前，风力发电场基本实现了关键设备自动化监控与维护，但由于技术发展水平的限制，安全管理信息化建设水平仍然有待于提高，尤其是风电设备运行参数集中监控、故障自动排除等关键技术，需要有关部门和风电企业加大投入力度，加强技术开发，提高风电设备的自动化水平和安全管理水平。

结束语

综上所述，在风电事业快速发展的形势下，安全管理工作必须与时俱进，不断加强制度建设、技术开发、日常监督和信息化建设，提高风力发电场安全管理水平，确保风力发电场的经济效益、社会效益和环境效益，为我国经济社会快速发展作出更大的贡献。

参考文献：

[1]成登明.风电场安全生产标准化建设应用研究[D].首都经济贸易大学，2013.

[2]杜斌.论风力发电场施工安全对策关键点[J].建筑工程技术与设计，2015，（25）：78-80.

[3]杨宁.浅谈风电场施工建设安全管理[J].电子制作，2013（23）：16—17.

[4]余杨.论风电场运行管理及面临的问题[J].城市建设与商业网点，2009（26）：143—143.

[5]覃元林.电场运行管理管理探讨[J].新能源开发，2012（10）：52-54.

[6]国家安全生产监督管理总局（令第3号）.生产经营单位安全培训规定[Z].2009.

[7]国家安全生产监督管理总局.企业安全生产标准化基本规范[S].2010.

[8]周颖.光伏电站支架及基础设计[J].中国科技信息.2014（21）：87-88.

[9]林晓强，周贞，周熔.关于如东海上风电场施工方案的探讨[J].中国水运（下半月）.2014（11）：331-333.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8a069c62c5d382de17a8f032.html