# 血清白蛋白与血红蛋白的电化学行为及其分析应用

### 论文摘要

蛋白质是重要的生物活性物质,它参与生命体每一步反应和活动。蛋白质的定量测定是研究蛋白质的基础,因此建立快速、简便、灵敏、干扰小的测定蛋白质的方法具有重要意义。电化学分析法具有灵敏度高、仪器简单、方法灵活多样等特点,将电分析化学技术应用于生物活性物质的研究,开拓了电分析化学的新的领域——生物电分析化学。本文采用单扫描极谱法研究蛋白质的测定方法。在溶解氧存在下,建立了血清白蛋白和血红蛋白的检测方法,并对其机理进行了研究。蛋白质的同时测定文献报道较少,论文初步研究了血清白蛋白和血红蛋白的同时测定。本硕士学位论文的主要工作是:1.基于溶解氧条件下血清白蛋白的平行催化波研究在pH 6.6的磷酸盐缓冲溶液中,基于溶解氧条件下,建立了血清白蛋白的测定方法。该波一阶导数波高与0.084 mg/L范围内牛血清白蛋白（BSA）或人血清白蛋白（HSA）呈线性关系,检出限分别为0.05 mg/L。运用该法测定了人血清样品中蛋白质含量,结果满意。2.基于溶解氧条件下血红蛋白的一种新的平行催化波研究在5×10-3 mol/L NaOH溶液中,血红蛋白于-0.62V （vs. SCE）处会产生一灵敏的还原波。该波二阶导数波高与血红蛋白在0.0521 mg/L呈线性关系,相关系数为0.999,检测限为0.02 mg/L。基于此还原波,建立了一种简单、快速、可靠的检测血红蛋白的新方法。将该方法分别用于血液和尿液样品的检测,结果可靠。机理研究表明,血红蛋白于-0.62V （vs. SCE）处产生还原波是一种新的平行催化波,它是基于血红蛋白中的HbFe（III）离子被还原成HbFe（II）,HbFe（II）又被溶解氧化学氧化为HbFe（III）这样一个循环过程。该波与平行催化氢波以及血红蛋白中的HbFe（III）离子被还成HbFe（II）的还原波存在在明显不同。3.极谱法同时测定血红蛋白和血清白蛋白用单扫描极谱法在加入1.5%亚硫酸钠的0.08mol/L磷酸盐缓冲液（pH=6.8）中同时测定了牛血红蛋白和牛血清白蛋白。结果表明,在最佳实验条件下,牛血红蛋白和牛血清白蛋白的量在2:1到5:1之间的任意比例时,牛血红蛋白在624 mg/L（r=0.995）和牛血清白蛋白在28 mg/L （r=0.996）可以同时测定两种蛋白,检测限分别为0.3 mg/L,0.1 mg/L。在同样条件下,人血红蛋白的线性范围在633mg/L （r=0.995）,相应的人血清白蛋白的线性范围为211mg/L （r=0.998）,两种蛋白可以同时测定,检测限分别为0.3 mg/L,0.2 mg/L。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的意义

- 1.2 蛋白质的定量分析方法概述

- 1.3 血清白蛋白的定量分析方法概述

- 1.4 血红蛋白的定量分析方法概述

- 1.4.1 比色法

- 1.4.2 化学发光法

- 1.4.3 荧光法

- 1.4.4 高效液相色谱法

- 1.5 极谱法在蛋白质测定中的应用

- 1.5.1 蛋白质自身的氧化、还原波

- 1.5.2 蛋白质催化氢波

- 1.5.3 蛋白质与金属离子、无机小分子相互作用

- 1.6 本论文研究的主要内容

- 1.6.1 基于溶解氧条件下血清白蛋白的平行催化氢波研究

- 1.6.2 基于溶解氧条件下血红蛋白的一种新的平行催化波研究

- 1.6.3 极谱法同时测定血红蛋白和血清白蛋白

- 第二章 基于溶解氧条件下血清白蛋白的平行催化 氢波研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 实验方法

- 2.3 结果于讨论

- 2.3.1 BSA 的单扫描极谱波

- 2.3.2 缓冲溶液选择

- 2.3.3 pH 的确定

- 2.3.4 缓冲溶液用量选择

- 2.3.5 溶解氧的影响

- 2.3.6 线性范围

- 2.3.7 干扰

- 2.3.8 分析应用

- 2.4 机理研究

- 2.5 小结

- 第三章 基于溶解氧条件下血红蛋白的一种新的平行催化波研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 实验方案

- 3.3 结果于讨论

- 3.3.1 Hb 的单扫描极谱波

- 3.3.2 缓冲溶液及用量选择

- 3.3.3 溶解氧的影响

- 3.3.4 线性范围

- 3.3.5 干扰

- 3.3.6 分析应用

- 3.4 平行催化波机理研究

- 3.4.1 平行催化波

- 3.4.2 HbFe （III）的还原

- 3.4.3 溶解氧的作用

- 3.5 结论

- 第四章 极谱法同时测定血红蛋白和血清白蛋白

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 单扫描极谱波

- 4.3.2 缓冲溶液的确定

- 4.3.3 pH 的确定

- 4.3.4 缓冲溶液用量的确定

- 2SO3）的用量'>4.3.5 亚硫酸钠（Na2SO3）的用量

- 4.3.6 血红蛋白与血清白蛋白相互干扰研究

- 4.3.7 线性范围及检测限

- 4.3.8 干扰物质的影响

- 4.4 机理探讨

- 4.5 小结

- 全文总结

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].多通道溶解氧传感器校准自动控制系统[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].基于荧光法的溶解氧传感器研制及试验[J]. 智慧农业(中英文) 2020(02)

- [3].什么是溶解氧?[J]. 电子质量 2018(09)

- [4].浅谈清酒溶解氧的控制[J]. 中外酒业·啤酒科技 2015(11)

- [5].早春钓鲫与溶解氧[J]. 垂钓 2017(05)

- [6].全国高考理综卷Ⅱ第28题点评[J]. 中学化学 2017(08)

- [7].啤酒过滤过程溶解氧控制[J]. 酒·饮料技术装备 2018(04)

- [8].水库蓄水后长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区干流溶解氧时空分布[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [9].溶解氧对黑曲霉发酵生产柠檬酸的影响[J]. 食品与发酵科技 2009(05)

- [10].浅谈清酒溶解氧的控制[J]. 啤酒科技 2009(11)

- [11].溶解氧在池塘养鱼中的控制[J]. 齐鲁渔业 2008(03)

- [12].凝结水溶解氧超标的原因分析及处理[J]. 新疆电力技术 2013(02)

- [13].三种水体中溶解氧的检测方法介绍[J]. 当代水产 2017(02)

- [14].清酒罐备压使用平衡系统降低清酒溶解氧[J]. 啤酒科技 2014(11)

- [15].溶解氧传感器研究进展[J]. 微纳电子技术 2014(03)

- [16].除氧器出水溶解氧高分析[J]. 今日科苑 2014(08)

- [17].杜塘水库溶解氧随深度变化规律[J]. 海峡科学 2012(06)

- [18].溶解氧对铁降解硝基苯的影响研究[J]. 给水排水 2012(S1)

- [19].降低清酒溶解氧的措施[J]. 啤酒科技 2011(02)

- [20].夏季珠江口溶解氧垂向输运数值模拟研究[J]. 海洋学报(中文版) 2010(01)

- [21].溶解氧及其对水产养殖的意义(下)[J]. 科学养鱼 2013(02)

- [22].硝化-反硝化工艺中溶解氧的测定[J]. 河南科技 2009(03)

- [23].清酒过滤及稀释中溶解氧的控制[J]. 啤酒科技 2009(01)

- [24].清酒溶解氧控制[J]. 啤酒科技 2009(03)

- [25].培养基内溶解氧的高低取决于哪些因素?[J]. 发酵科技通讯 2009(04)

- [26].污水生化处理过程中溶解氧的控制方法优劣调研[J]. 环境教育 2008(11)

- [27].2014年艾比湖水深及溶解氧变化研究[J]. 现代农业科技 2018(06)

- [28].海水溶解氧标准指数计算新方法[J]. 海洋科学进展 2018(03)

- [29].清酒过滤过程的溶解氧控制[J]. 啤酒科技 2013(10)

- [30].池塘溶解氧与自动增氧控制器的使用[J]. 渔业致富指南 2011(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8a3c6476fc553875a9ce6bbd.html