# 三峡电厂发电机组励磁系统的仿真分析与研究

### 论文摘要

电力工业是现代社会的重要支柱产业,经济的迅猛发展离不开电力的大力支持,提高与改善电力系统运行的稳定性对国民经济有十分重要的意义。大型发电机组的励磁控制是改善电力系统大干扰稳定性及提高动态性能的最有效和最经济的手段之一,因此大型发电机组励磁系统的仿真研究具有重要的理论意义和实用价值。本文从发电机组的励磁控制方式出发,提出了采用自适应控制技术和递推设计方法来设计含有未知参数的发电机组励磁系统的自适应分散控制器,并以三峡水电厂发电机组励磁系统为模型,进行了仿真试验,证明了该控制策略较常规的控制方法具有更为优良的综合动态性能和阻尼特性,最后从励磁控制装置实现中存在的数字化特性着手,验证了该控制策略在实际应用中的正确性和有效性。从而为提出大型发电机组励磁系统的新型控制策略以及提高系统的稳定性能进行了有益的尝试。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract（英文摘要）

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 励磁系统对电力系统稳定的改善

- 1.2.1 励磁系统对功角稳定的改善

- 1.2.2 励磁系统对电压稳定的改善

- 1.3 励磁方式的发展

- 1.3.1 直流励磁系统

- 1.3.2 交流励磁系统

- 1.3.3 静止励磁系统（自并励励磁系统）

- 1.4 论文主要工作内容

- 第二章 大型发电机组励磁系统自适应控制

- 2.1 引言

- 2.2 励磁控制的国内外研究现状

- 2.2.1 单变量控制阶段

- 2.2.2 线性多变量控制阶段

- 2.2.3 非线性多变量控制阶段

- 2.3 自适应控制系统概述

- 2.3.1 变增益自适应控制系统

- 2.3.2 模型参考自适应控制系统

- 2.3.3 参数自适应控制系统

- 2.3.4 自寻最优自适应控制系统

- 2.4 大型发电机组励磁系统自适应控制器设计

- 2.5 结论

- 第三章 大型发电机组励磁系统仿真研究

- 3.1 引言

- 3.2 仿真研究的标准

- 3.3 励磁系统仿真实用化处理

- 3.3.1 ND-PSS 的接入方式

- 3.3.2 控制输出的死区环节

- 3.4 大型发电机组励磁系统仿真

- 3.4.1 测试环境与内容

- 3.4.2 测试系统

- 3.4.3 测试结果与分析

- 第四章 发电机组励磁系统混成数字控制

- 4.1 概述

- 4.2 混成数字控制

- 4.3 仿真研究

- 4.5 小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录I 符号术语表

- 附录II IEEE-22 母线系统数据

- 个人简历

- 独创性声明

- 学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].大型发电机组非同期并网的原因分析及防范措施[J]. 山西电力 2020(04)

- [2].大型发电机组健康档案系统研制[J]. 华北电力技术 2017(02)

- [3].大型发电机组转机状态智能监测[J]. 湖北电力 2019(06)

- [4].大型发电机组着火原因分析及预防[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(21)

- [5].非大型发电机组在机电方面设置的保护及调试探讨[J]. 中国新技术新产品 2013(20)

- [6].大型发电机组失磁保护对机网协调安全影响的仿真计算研究[J]. 安徽电力 2008(01)

- [7].大型发电机组失磁故障的分析与处理[J]. 电气自动化 2017(03)

- [8].用真空断路器作大型发电机组短路电流保护的分析[J]. 电气技术 2008(08)

- [9].“大型发电机组出线板”通过市级科技成果鉴定[J]. 泰州科技 2008(12)

- [10].建立知识创新及技术传承机制,扩展企业培训管理的功能──开展大型发电机组故障诊断培训案例探索[J]. 中国电力教育 2010(12)

- [11].大型发电机组电气系统调试常见问题及其防范措施[J]. 电气技术 2018(05)

- [12].大型发电机组微机型继电保护特点及配置探析[J]. 电子技术与软件工程 2013(04)

- [13].大型发电机组电气试验方案优化浅析[J]. 神华科技 2016(02)

- [14].大型发电机组UPS电源系统设计方案的研究[J]. 电气应用 2013(03)

- [15].大型发电机组中性点接地方式若干问题的探讨[J]. 电力建设 2009(12)

- [16].大型发电机组电气调试若干问题分析[J]. 电工技术 2019(21)

- [17].自并励励磁在大型发电机组的应用[J]. 硅谷 2009(15)

- [18].大型发电机组中变压器后备保护存在问题分析及对策[J]. 中国电力 2016(07)

- [19].特大型发电机组冷却方式介绍及运行可靠性分析[J]. 科技与创新 2017(03)

- [20].大型发电机组整套启动过程中继电保护策略探讨[J]. 电力建设 2013(07)

- [21].探究点检定修在大型发电机组设备检修中的应用[J]. 中国电力教育 2010(S1)

- [22].大型发电机组凝汽器抽空气系统优化[J]. 科技信息 2009(35)

- [23].大型发电机组定子线棒的电晕处理[J]. 水电与新能源 2017(02)

- [24].大型发电机组4种典型密封瓦检修的探讨[J]. 浙江电力 2013(09)

- [25].发电机密封油系统故障分析及应对策略[J]. 河南电力 2013(03)

- [26].大型发电机组失步保护定值的整定计算分析[J]. 内蒙古电力技术 2009(01)

- [27].海洋石油平台大型发电机组信号测量和控制特点[J]. 电气时代 2017(04)

- [28].大型发电机组转子轴系扭振抑制策略研究[J]. 电力电子技术 2019(11)

- [29].大型发电机组启动过程中电气试验的问题探讨[J]. 沿海企业与科技 2010(06)

- [30].大型发电机组电气专业分系统调试工作分析[J]. 黑龙江电力 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b74a8788462fdecba7abce2.html