# 对建筑电气安装工程施工技术的探讨及建议

（温州华电实业有限公司浙江瑞安325200）

摘要：建筑工程质量受很多环节影响，其中一个最重要的环节就是建筑电气工程，其质量直接决定着这一建筑工程的安全性能和功能。下面，就建筑电气工程存在问题及应注意的关键技术环节展开探讨，以期提高其安装技术的科学性和有效性，从而提升建筑工程的整体水平，为整个建筑行业的发展奠定基础。

关键词：建筑电气；安装工程；施工技术

1电气工程施工存在的问题

1.1高素质人才缺乏

在我国的建筑工程中，具体的电气施工人员普遍来说素质偏低，他们大多缺乏学习国内外先进技术的能力，没有建立起质量管控的意识，在具体的施工时不按照规范操作，流程不标准，在施工的一些关键技术中环节管控意识缺乏。这些都是限制我国建筑电气工程发展的重要因素。

1.2管理体制不健全

目前，在我国的建筑工程中，尤其是电气工程施工中，管理体制不健全的问题尤其突出。电气施工人员在实际工作中不严谨，管理也大多流于形式，制度落实也不到位。尤其重要的是，很多建筑电气工程的管理者忽视了对于第一线施工作业现场的管控，一旦现场施工中出现了一些突发情况，管理者很难在最短时间内到达现场，也就无法将问题以最快速度处理好。这些问题都严重削弱了建筑电气工程的质量，也拖累了整体建筑工程的施工进度。

2建筑电气设计安装的要求

质量优质的建筑电气装置对人们的工作以及生活具有非常大的便利，电气装置的质量直接影响建筑工程的安全，涉及到各方面的安全问题。因此，对建筑电气的安装设计我们一定要按标准规范实施，根据实际情况开展，满足一切需求，严谨设计、仔细安装，尽最大可能达到最佳效果。

2.1实用性

对于人们生活的建筑环境以及办公建筑环境，电气设计安装的工作都要首先考虑实用性。对于居民的生活住所，要保证每一户的供电量达到4～10kW，并且根据人们生活、工作中的具体情况改变，必须要将之后的用电发展需求考虑到位，使得建筑电气系统的设计和安装满足各方面的要求。在安全的基础上保证电能的质量及电能供应的持续性，合理、有效地应对一系列的自然灾害的发生，比如雷电、风雨的自然现象等，符合消防规定的各项要求，支持所有家电的使用。

2.2节能性

节能是目前建筑行业最重视的一项内容，在节能的方面要引进更多的资金。节能的要求使得电气设计安装的成本增加，但我们要了解电力的节约是一项长期的工作，过程漫长，增加的成本必定会在今后的使用中回收，所以，要重视节能的问题。要做到工程的无功损耗，对电气设计安装的工作人员的专业知识以及工作经验要求很高，一定要保证在建筑环境能量消耗之处以及用处不大的区域都要采取节能的措施。

3建筑电气安装设计现状以及存在的问题

现代的建筑一般都需要设计接地的系统，比如电子设备接地系统、防雷的接地系统等，近几年我国的建筑设计的要求越来越高，因此，在将所有的接地系统完全分开的设计中遇到了很大的困难。据了解，我国有严格的规定：电子设备接地系统最好与防雷接地系统设计在一起，共同接地，但是电阻不可超过1Ω。两个接地系统如果分开设计则距离必须超过20m。而在实际的设计中，好多的设计单位根据自己的要求，主观判断，没有遵守相关的规定，不合理的设计最终导致安全事故的频繁发生。

4.建筑电气安装施工技术

4.1建筑电气施工安装前期的准备工作

在进行建筑电气工程安装施工操作之前，开展相应的准备工作对于保证工程的施工质量水平，确保工程能够得以有效的展开具有十分重要的作用。建筑电气施工安装前期的准备工作主要包括：电气施工设计工作、设计图纸会审工作、设备选型工作等，下面将分别对其进行简要的介绍：

4.1.1电气施工设计

应该具体依据电气安装施工的相关标准开展设计文件的制定工作，在设计文件之中应该对电气工程的应用要求和相关安装指标等予以明确的规定，从而将其作为开展电气施工操作的一个重要的依据。一般来说电气设计文件的内容主要有：电源开关的位置、电气设备的配置和相应电气辅助设备的规定，并且还应该具有对电气系统级别配置的相应控制方法等，为工程施工的展开提供重要的指导。

4.1.2做好图纸会审工作

工程施工单位应该根据通过审核的供电系统布线状况、电气设备的相应设置和电气设计的具体指标等，切实做好工程设计图纸的相应审核工作。工程图纸的设计单位应该把图纸的具体内容给工程施工单位一个全面而详细的说明，从而有效避免工程施工中出现一些技术难题难以解决。一般来说开展设计图纸会审工作的内容主要有：设备的设置是否科学，管线位置是否合理，设备的型号与规格是否满足要求，工程施工应用工艺等。

4.1.3做好设备选型工作

一般来说在进行灯具选择的时候需要对各种电气性能指标予以综合的考虑，保证设备的经济性、实用性以及安全性等。在进行电气设备与材料选购的时候，应该根据施工设计的相关要求以及严格的质量规范来选定设备的规格与型号，切实做好“三证”管理工作，并且应该严格审核质量保证书、试验报告、产品说明书、设备产品合格证书以及相关审核材料等，并且认真检查电气设备的性能与材料质量等。

4.2管线预埋暗敷操作

应该具体根据设计图纸的相关要求，开展电气管线的暗敷以及预埋操作。开展混凝土内管线操作的时候，不应该出现较多的弯曲路线，应该根据就近原则应用波浪形进行管线的敷设工作。在预埋管线的时候应该保证和建筑物构件的表面保持着超过15mm的距离。在开展钢管预埋的工作时，一般根据不同的作业环境开展具体的施工操作，如果施工部位位于潮湿的环境之下，应该应用密封带把对接处以及管口予以封闭处理。尽可能避免预埋线管在操作时穿过重要的基础设施，如果在情况不允许的情况下，应该应用科学的保护措施开展施工操作。在开展PVC管线的暗敷施工时，一定要避免在高温的环境下开展敷设操作，因为PVC管线的刚度较低，具有较强的耐腐蚀性，能够在具有碱、酸等腐蚀性介质的条件下开展敷设操作。电线的套管弯曲度应该是管外径的约10%，把PVC电线管预埋到建筑构件或墙体之中，应该应用超过M10强度的水泥砂浆开展抹面保护操作，并且应该保证抹面的厚度超过15mm。

4.3建筑物防雷施工技术

所有建筑电气中的处理方式及材料要求都要达到国家的防雷标准，并趋近于国际防雷标准，当前我国的建筑结构形式大多为钢筋砼结构，钢结构的连接主要采用焊接和螺栓两种方式，钢筋砼结构内的主承载承受力钢筋通常采用焊接连接和直螺纹连接这两种方式。如建筑工程采用的是综合形式的接地系统，那么就需要保证接地电阻不能够大于1欧，其他的主体建筑要充分合理的利用结构物内的钢筋，让它们间相互连接。同时建筑结构的钢筋相同的方式要运用平时常见的方式，保证基础部位钢筋的连接对后期建筑不会造成影响，所有的金属连接形式要满足防雷操作规范要求，并与电气电线想接通，这样基础钢筋就可直接作为防雷以及综合接地系统的自然接地装置，并能够保证它的使用安全性。

4.4建筑电气开关插座的安装技术

在进行施工定位时，要严格的按照施工的基本要求操作：左右、前后盒子间的位置允许误差为50mm，同一个室内的并排布置的灯具和吊扇间的偏差要小于5mm，开关盒与门框的距离在15-200mm内，有特殊要求的材料需提前开展防锈防腐处理。建筑电气中的插座、灯具的开关、吊扇的钩绳预埋，这些都要严格按照设计要求施工。

4.5建筑电气安装调试

建筑电气安装调试主要包括金属防雷的调试、运行设备的调试、双电源切换的调试和电路调试。金属防雷的调试：主要是对外墙的金属门窗、栏杆防护和其他的大件构建的防雷区进行调试，防止由于施工员的疏忽导致建筑工程出现遗漏给建筑的后期使用造成潜在的安全隐患；运行设备的调试：对于电气安装工程中可调的元件、设备，例如热继电器的调整和运行必须要遵循先空载再负荷，先单体后联动的基本原则，最后对运行设备的整体操作进行调试，确保运行的设备在使用时能够稳定的工作；双电源的调试：发电机与市电电源的调试，也是至关重要的。这是建筑电气中最简单也是最容易出错的环节，所以需要格外的注意；电路调试：电路调试首先要做好对配电箱、线盒内压线以及接地线的调试处理工作，尤其是对建筑电气工程中不相似的线路间的所采用的不同连接和转换，要对建筑电气电路做出详细的分门别类的检查以及检测并记录在案。

4.6照明技术

在照明调试技术中，完成照明安装后，要进行系统调试，以及时发现照明中存在的潜在质量缺陷，安装施工单位可依据照明安装技术资料开展调试作业，对每个照明分控区进行调试，保证照明的合理性和安全性。高层建筑机电设备安装中的照明技术包含大量的照明线路，照明系统设置较繁琐，通常都采用系统网络的方式。在进行高层建筑机电设备照明过程中，要注重照明调试和安装技术。在照明安装中，要根据机电设备的功能，合理分配照明安装工作，进行电缆连接和照明支架的设计，还要对高空照明作业进行重点控制，对照明系统的安装情况进行完善。

4.7电缆敷设技术

电缆的质量在很大程度上决定了电缆敷设的质量。所以敷设电缆前施工人员一定要检查好电缆的质量，确保电缆的规格、型号符合相关设计要求，并做好对电缆绝缘性能的检测提高电缆在安装和使用当中的安全性能。电缆敷设是有着一定顺序和流程的，首先按照由上至下的顺序把强弱电缆有序的排列起来，检查电缆是否有交叉或者是打结的情况，将电缆固定好，然后再在电缆接头的位置进行标注。

5.建筑电气安装工程管理优化

5.1组织管理

无论是在建筑工程还是电气安装工程中，组织管理都起着至关重要的作用，直接决定管理是否高效从而确保工程能否高效、有序进行。因此，在具体电气安装施工过程中，为了达到组织管理的有效性，应该建立能够完美执行任务的团队，在组织分工时各个团队之间能够进行有效的沟通，从而达到责任分工的目的，防止盲目工作和无效工作的出现。沟通方式也要予以确认，保障施工信息能够真实、全面、及时的传输到需要沟通的团队中。而对于决策中产生的分歧和矛盾，要建立相关的协调机构来调节，合理分配任务使二者都能正常进行施工工作。通过对各个管理者的管理理念灌输，从而使管理者的权利和责任落到实处，充分调动各自的积极性。

5.2合同管理

建筑电气工程安装合同，即施工合同，是建设单位、监理单位和承包企业三方共同完成建筑工程的协议。协议中应指明三方应承担的责任和三方的工作，并对施工期限和施工目标予以明确，在施工后对建筑质量进行检测。签订合同主要目的就是明确三方责任，规定承包商在一定期限内完成某项工程并达到某项目标，投资方负责出资并进行验收。合同作为法律条文的保护之一，合同管理是否成功，直接关系到工程验收成果的好坏。如果合同签订的完美无缺，施工企业就能获得较高经济利益，投资方也能获利，而如果合同漏洞百出，施工企业会蒙受到巨大的经济损失。

因此，在合同签订过程中，施工企业要特别注意以下几点：要建立一个完善、合理的合同管理系统，一旦出现问题能够根据合同上的条款予以确认。应制定合同管理的制度，对合同内容进行管理时要合理、合法。在签订合同时双方都应具有较高的法律和管理水平，防止因某一方失误或者考虑不全面而导致在工程建设过程中出现不必要的麻烦。在签订合同时要对相关人员进行合同管理培训，防止出现作弊情况。在合同签订后，合同履行的合约管理也要予以确认。一旦某一方违反合同，可以通过法律手段进行维权。

结语

总而言之，为了不影响建筑工程的总体质量和施工进度，要格外重视电气工程安装。具体施工的时候，要树立质量管控意识，紧盯关键环节，尤其对于一线施工现场更要加强管理和掌控，出现问题要及时协调处理。只有这样，电气工程施工才能取得良好效果，从而提升整个工程的质量。

参考文献：

[1]殷长标，马婕.低压电气安装技术在建筑电气中的应用[J].河北农机，2017（12）：67-68.

[2]付生卉.建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用[J].山西建筑，2017，43（34）：113-114.

[3]孔令鹍.建筑电气安装工程质量保证的研究[J].仪器仪表用户，2017，24（10）：25-26+49.

[4]黄洪斌.建筑电气安装防雷接地施工技术[J].中国设备工程，2017（18）：197-198.

[5]董道亮.浅谈建筑电气安装工程质量控制及常见问题[J].中国高新技术企业，2017（04）：116-117.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8be53909f6ab23ce4dfe7490.html