# 浅析备自投装置在运行系统中的重要性及应用

（中核兰州铀浓缩有限公司第五车间甘肃兰州730065）

摘要：备自投装置是一种新型电力保护装置，将计算机网络程序管理与电力输送系统相结合，可以对电力输送中电流、电压、电阻进行控制，调节电力输送中不同因素之间的协调运行，是电力输送的安全保护措施，本文从备自投装置的基本设计原理入手，结合我厂电力输送系统中备自投装置的实际设置应用，对备自投装置在电力运行系统中的作用进行分析，保障供电系统的安全。

关键词：备自投装置；重要性；运行系统应用

引言：社会经济发展速率逐步调高，社会发展的动力形式的逐渐多元化发展，电力资源是社会发展的主要动力之一。随着社会经济结构的逐步完善，现代科技手段在我国电力应用范围得到广泛扩大，备自投装置是电力运行中，现代科技应用的直接体现，备自投装置的系统管理自动化水平高，电力安全检测的准确性强，在我国电力运行中的应用，可以大大调高电力运行系统的安全性，合理调节电力输送电流，准确检测电力输送中存在的故障，是保障电力运行系统安全运行的重要保障[1]。

一、备自投装置概述

备自投装置是微机设备线路自投保护装置的简称，是变电所电力输送的一种保护装置，变电运行中，备自投装置采用核心高性能单机芯片，CUP运行模块，继电保护系统，人机交流模块等装置进行电力运行保护，备自投装置采用网络自动化系统管理与电力运行的电流控制相结合，可以对电流输送中出现的电压不稳或者短路的情况进行及时检测，系统运行的检测管理系统的完善水平较高，具有较高的系统运行抗干扰能力，稳定性强，应用方便等特征，为我国电力事业的安全运行与发展提供了保护措施。备自投装置在带变电所应用中的基本装置主要包括启动部分、闭锁部分、检查装置和放电装置等元件的应用。系统装置通过网络程序监测控制，得到对电力运行中发生的故障实行远程遥控，完善电力输送管理系统稳定电压，实现电流平稳输送过程的保护作用[2]。

二、备自投装置的设计原理

实现备自投装置在我国电力应用系统中的科学、合理应用，对电力系统中能够应用的备自投装置设计原理进行分析。备自投装置在我国电力保护系统中的应用主要从启动状态和闭锁状态两部分进行结构分析。备自投装置的启动状态，备自投装置系统的内部控制主要采用自动化程序管理系统进行自动化控制，当电力输送系统中电压处于零或者长期低压状态时，程序系统CUP模块对电力系统进行自动监控，系统内部电流电压调节控制装置启动，备自投装置在对电力运行系统中的启动不受人工操作控制，而是系统对电力运行环境进行自动化检测，从而实现电力应用安全自检，完善电力输送系统自动化检验；从闭锁状态进行分析，备自投装置在实际应用中，主要采用电力中，实际工作电压消失过后，电力运行的基本状态处于短期脉冲阶段，备自投装置应用无电压状态下电流处于“放电”状态中，电流供应的实际情况，电阻值的变化情况可以自动接收系统检测数据的检测管理，保障供电系统的安全，是我国电力应用管理系统逐步完善与管理的重要体现[3]。

如图1，为电力运行系统中应用备自投装置的设计图。从图1中设计图的设计来看，我厂直流系统供事故照明，备自投设备在实际应用中主要采用整个系统的串联实现系统自动工作，我厂主要有图1所示的备自投装置三台，变电所3台变压器带3段母线，分别应用与电力输送的初始，中期，后期几部分。当变电中遇到特殊情况，如变电所发生电力应用事故，1台变压器工作，或者系统全失压，电力输送系统中的电力应用装置中的备自投设备制定启动，备自投设备系统内部对检测到的电流控制信息进行反馈，并通过电流保护装置启动继电保护系统对电力运行设备给予保护，系统在结合远程控制系统，对系统结构进行自动化检测控制，最后对装置进行自检，并切断施压线路的运行线路，达到电力运行保护的作用。

图1电力运行系统中应用备自投装置的设计图

三、备自投装置在电力运行系统中的应用

（一）备自投装置的初始状态调整

备自投装置是电力运行系统中的安全检测保护装置，结合我厂变电所中三台继电母线备自投装置的实际应用来看，备自投装置在实际应用中的初始状态调整可以概括为充电、放电过程。备自投装置处于“充电”状态时，也就是外部电力运行电压在220V正常电压状态中，电力运行中电流、电压、电阻的稳定性通常较高，电力系统中存在的电压不稳，母线运行状态相对稳定状态中，备自投装置处于备用保护状态中；当变电所3台继电母线发生用电故障时，备自投装置自动从“充电”状态调整为“放电”状态，实现系统对电力运行当前电流状态进行逻辑系统检验与保护[4]。

（二）备自投装置运行方式的选择

备自投装置针对系统初始实施的逻辑检验结果，选定不同的运行方式。如果备自投装置检验电力运行系统处于电力运输中，电流运行中一条母线处于失压状态，则采用命令式系统检测保护装置进行检验；如果电力系统在电力输送中，电流过大，造成运行电路回流的情况发生，备自投装置将断开3条母线电路控制系统闭锁线路自压板，对变电所整体电路进行检测，实现备自投装置对电力系统中不同电力运行故障的智能化检测划分，提高了变电所不同电力故障的维修管理。

（三）备自投装置的检测过程

备自投装置的电力故障检测过程是电力系统应用备自投装置的主要过程。当变电所中3台备自投装置接收到电路运行失压信号时，CUP模块中自动对电力运行系统信息监测程序启动，远程监控系统自动对变电所中存在母线输送故障进行检验，执行备自投装置在电力保护系统中电力检测运行管理的母线闭锁失压状态控制，降低电力运行系统失压状态对负荷开关及所带设备的破坏作用，达到第一时间控制变电所中串联电路失压状态的电流运作控制。最后，备自投装置系统结合不同继电保护装置中存在的电力故障处理，处理变电所中串联线路的故障，并对母线实施电力保护后进行备自投装置的后期检测，恢复电力运行中电压的稳定性，由此可见，备自投装置在电力运行系统中应用是保障电力运行系统安全、高效运行的重要保障[5]。

结论：备自投装置是一种新型智能化电力运行保护系统，备自投装置采用电力输送运行管理的网络检测系统与电力输送结构的智能化检验，对母线实施电力输送中，存在电压不稳或者失压状态下电力运行存在的安全隐患及时检测，是我国电力输送运行系统安全运行的重要保障，也是我国电力系统逐步完善的重要体现。

参考文献：

[1]吴振伟.浅析备用电源自动投入装置[J].经济研究导刊，2012（09）.

[2]郑曲直，程颖.备用电源装置设计及应用的若干问题[J].技术论坛，2012（29）.

[3]纪静.备用电源自动投入时电网动态过程分析与控制策略研究[J].重庆大学，2015（2）.

[4]CSB21A数字式备用电源自动投入装置技术说明书.

[5]《电力系统微机型自动装置》丁书文编著.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ce41aab69d206a8f2252afa.html