# 运行变压器健康状态综合诊断平台的研究与开发

### 论文摘要

电力系统当前正大力推行状态检修机制,而实施该机制的前提是对电力设备进行状态评估。大型电力变压器是电力系统的核心设备,其运行状态直接关系到电力系统的安全与稳定,利用现有状态信息对其运行健康状况进行及时准确的评估,对提高其运行可靠性有着重要意义。本论文依托河北省电力公司科技项目（KJ2009-038）“运行变压器健康状态综合诊断平台的建设与研究”,在对变压器状态评估研究现状与状态检测、故障诊断技术现状进行总结分析的基础上,构建了基于未确知有理数理论和灰色系统理论相结合的变压器运行健康状态评估模型。通过对模型中状态信息指标权重的动态调整,使得评估模型更加实用,评估结果更加接近变压器实际状态。以该模型为基础,开发了运行变压器健康状态综合诊断平台。并利用该平台对河北南部电网220kV变电站中的变压器状态进行了评估,经后期实际运行情况和相关试验检测验证,本论文所开发的运行变压器健康状态综合诊断平台能对变压器的运行健康状态做出比较准确的评价,评估结果可以作为检修计划安排的参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究电力变压器状态综合评估的重要意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 状态检修发展概况

- 1.2.2 变压器状态评估现状

- 1.3 论文主要研究工作

- 第2章 变压器状态监测技术

- 2.1 油中溶解气体分析（DGA）

- 2.1.1 变压器油中气体产生原因

- 2.1.2 变压器油质量判断标准

- 2.1.3 变压器油故障定性分析

- 2.2 局部放电检测

- 2.3 绕组移位变形检测

- 2.4 振动分析法

- 2.5 红外监测

- 2.6 糠醛测试

- 2.7 极化/去极化电流法（PDC）

- 2.8 介质损耗因数测量

- 2.9 本章小结

- 第3章 变压器状态评估信息

- 3.1 变压器状态评估信息体系

- 3.2 状态评估信息评分

- 3.2.1 油中溶解气体信息评分

- 3.2.2 电气试验信息评分

- 3.2.3 油化试验信息评分

- 3.2.4 检修历史信息评分

- 3.2.5 运行信息评分

- 3.2.6 巡检信息评分

- 3.2.7 附件信息评分

- 3.3 状态评估信息权重确定

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于灰色理论的变压器状态评估模型

- 4.1 灰色系统理论

- 4.1.1 灰色聚类

- 4.2 基于灰色聚类思想的变压器状态综合评估

- 4.3 实例分析

- 4.3.1 实例一

- 4.3.2 实例二

- 4.4 本章小结

- 第5章 运行变压器健康状态综合诊断平台开发及应用

- 5.1 Visual Basic 介绍

- 5.2 数据库设计与实现

- 5.3 软件平台功能与构成

- 5.4 软件平台应用

- 5.4.1 评估设备基本情况介绍

- 5.4.2 评估结果分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

- 致谢

- 详细摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].运行变压器低压桩发热原因解析[J]. 林业科技情报 2011(03)

- [2].复杂和应涌流及其对电流差动保护的影响[J]. 电力系统自动化 2014(06)

- [3].复杂和应涌流及其对保护影响的研究[J]. 电力学报 2013(04)

- [4].色谱分析在变压器维护上的应用和分析方法[J]. 冶金动力 2013(09)

- [5].运行变压器的绝缘监测探讨[J]. 现代商贸工业 2009(16)

- [6].变压器和应涌流对零序保护影响的分析[J]. 电气应用 2009(01)

- [7].基于交叉闭锁方案的变压器和应涌流分析[J]. 红水河 2013(03)

- [8].电网恢复初期和应涌流产生机理及影响因素分析[J]. 电力系统保护与控制 2012(14)

- [9].关于应用储能解决山区配电变压器重过载的方法[J]. 电力与能源 2020(05)

- [10].电力变压器的故障处理及分析[J]. 才智 2012(09)

- [11].电力变压器和应涌流的产生机理及影响因素[J]. 高电压技术 2010(02)

- [12].浅谈变压器的选型及日常维护[J]. 中国高新技术企业 2009(21)

- [13].配网并列变压器经济运行的实例分析[J]. 自动化应用 2012(06)

- [14].安全性评价在油浸式电力变压器工作中的应用[J]. 科技信息 2011(25)

- [15].变压器和应涌流的分析与研究[J]. 江西电力 2016(08)

- [16].变压器并列运行的技术分析[J]. 现代经济信息 2010(06)

- [17].和应涌流引起的差动保护误动分析及对策探讨[J]. 华东电力 2009(07)

- [18].变压器油溶解气体含量超标的分析与处理[J]. 冶金动力 2013(03)

- [19].一起并列运行变压器调档时产生环流的分析及对策[J]. 中国城市经济 2010(06)

- [20].基于经济分析的变压器更换研究[J]. 黑龙江电力 2014(02)

- [21].淮南特高压系统对保护的影响与研究[J]. 科技与企业 2015(04)

- [22].河池网区县级公司台区户表改造前后线损比对分析[J]. 广西电业 2015(03)

- [23].并列运行变压器经济运行的实例分析[J]. 河南电力 2012(03)

- [24].影响和应涌流因素的仿真分析[J]. 电力系统自动化 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8d08757d228e5602d120183e.html