# 燃煤电厂锅炉节能降耗技术的应用李嘉梁

（茂名臻能热电有限公司广东茂名525000）

摘要：在目前这个阶段，由于我国的能源有限，再加上大部分的都是不可在生资源，国家为了能够尽量的缓解这一现状，制定出了节能降耗可持续发展策略，在燃煤电厂锅炉的运行过程当中，则会产生巨大的能源消耗，因此，在运行的时候，也应用了先进的节能降耗技术。本文就对燃煤电厂锅炉节能降耗技术的应用进行分析，仅供参考。

关键词：燃煤电厂锅炉；节能降耗技术；应用

引言

在当下国家提倡的节能降耗理念下，各个行业都展开了对自身的调整工作，燃煤电厂作为能源消耗的主要行业之一，也将节能降耗技术应用进了实际的运行工作当中，这对于燃煤电厂的发展和市场竞争力提升而言有着积极的影响。燃煤电厂锅炉的运行过程会产生巨大的能源消耗，并且，如果处理不当，还会对周围环境造成严重的影响，因此，在锅炉运行中应用节能降耗技术就显得特别有必要性。

1.燃煤电厂锅炉中应用节能降耗技术的重要性

随着如今全球经济一体化的发展，我国的经济体制也有了很大程度上的改革，人们的生活质量得到了提升，在能源需求这一块也有了一定的提升，为了能够满足人们对于能源使用的需求，燃煤电厂锅炉节能降耗就显得特别重要。然而，在当前我国燃煤电厂锅炉的实际运行过程当中，由于诸多原因的影响，还会受到比较大的约束，从而使得燃煤电厂锅炉中没有办法完整且合理的将节能降耗技术应用进去，也就因此造成了能源浪费的问题。在燃煤电厂锅炉的设计这一块，所呈现出来的现状是不合理的，并且，在实际的制造质量上也还没有引起有关部门的关注。特别是在辅机配套这一块，根本就没有和实际情况相符合，在具体的操作过程中，因为没有实际的技术支持，就使得锅炉出力不够，在热效率方面也会有所下降，这势必会造成严重的能源浪费。在目前我国正在实施节能降耗可持续发展战略背景之下，对于燃煤电厂锅炉的节能降耗技术应用也制定出了对应的措施，这对于燃煤电厂锅炉而言，有着很大的促进作用，大大增强了燃煤电厂的发展，以及在市场中的竞争力。

2.节能降耗技术在燃煤电厂锅炉中的应用

2.1在锅炉系统改造中的应用

假设，在一所燃煤电厂当中有两台三百兆瓦和两台一百四十五兆瓦的锅炉，在对锅炉的实际工作效率进行明确的基础之上，再将其进行结合，对锅炉系统的给煤装置进行改造，到目前为止，我国在燃煤电厂锅炉的工作上，大部分使用的燃料都是原煤，把燃烧器改成是低NOx燃烧器分层缺氧燃烧，这样一来，就能够在一定程度上促进通风，对于原本的燃煤状态来说，是一种非常好的改善措施，在促进灰渣中含碳量减少的基础之上，还能够有效的达到节能降耗的目的。并且，还要加强对于燃烧系统的改革，当燃煤电厂锅炉的燃烧系统得到改革之后，还必须对炉拱进行合理的改造，而这也意味着工作人员要将煤种结合进来对炉拱位置进行更改，而在这个时候，不仅需要改变位置还必须改变其形状，当一切都改革完成之后，对于燃煤电厂锅炉的工作效率来说有着非常积极的作用。与此同时，当应用节能降低技术之后，还必须利用该技术对燃煤电厂锅炉的辅机进行改造，使其也达到节能降耗的要求。在燃煤电厂锅炉系统当中，辅机的种类有多种，其中比较主要的两种就是引风机和送风机，因此，在改造的时候，必须要符合辅机的工作参数，如果参数不符合，那么是没有办法让辅机正常工作的，而往往很多时候，因为辅机消耗能源比较严重，使得整个锅炉的能源消耗都增大了。燃煤电厂锅炉的能源消耗如何直接取决于锅炉的热效率，两者之间是呈正比的，因此，技术人员可以适当的对调试技术进行应用，将调试技术应用进燃煤电厂的锅炉中，可以有助于后期的维护，还能够节约一定的能源。同时，燃煤电厂锅炉还必须对旧锅炉的使用产生重视，在我国很多燃煤电厂中，当锅炉因为一些小原因产生故障后，就直接将其闲置了，但是，大部分的锅炉都只是遭到了表面上的磨损，在进行一番处理之后还是可以继续使用的。燃煤电厂也可以将新型的节能锅炉应用进来，来替代一些磨损比较严重，且体积较小的锅炉，在燃煤电厂的锅炉中，有的锅炉参数比较低，这就使得在工作的时候没有办法产生足够的热效应，因此，在这一点上有必要解决这一现状，从而来达到节能降耗的目标。

2.2在锅炉配置上的应用

在我国大部分的燃煤电厂当中，其要想实现节能降耗目的，就必须在锅炉的配置上应用节能降耗技术，技术部门要实现锅炉的工作运行合理化、科学化，在我国大部分的燃煤电厂锅炉运行过程中，比较明显的一个问题就是负荷匹配。在很多时候，因为锅炉的容量和体积都比较小，操作人员的职业素质还有待提高，就使得在锅炉的配置上没有办法满足实际的运行需求。因此，为了能够在一定程度上保证燃煤电厂锅炉工作的实际需求，就必须在锅炉的容量上进行妥善的扩张。同时，操作人员的职业素质和节能降耗意识完全决定了锅炉是否可以满足国家绿色环保规范，这就意味着技术部门需要对现场及管理人员进行培训，提升他们的工作能力，树立正确的节能降耗思想。

2.3在新型节能锅炉上的应用

在当下背景下，如果燃煤电厂不能对传统锅炉进行改进，就很难符合节能降耗的运行要求，因此，燃煤电厂应该将传统锅炉全部更改成为新型节能锅炉，尽量将主体设备改进成为节能型设备，这样更能够在根本处实现节能降耗。就比如，可以应用进循环流化床锅炉，这种锅炉对于燃煤电厂的节能降耗目标而言，有着比较积极的意义和作用。

2.4锅炉排烟余热回收利用技术的应用

在燃煤电厂锅炉的实际运行过程当中，必须选择一个合适且合理的冷却装置，其冷却装置的使用上，主要是集中在加热凝结水、锅炉送风等方面，这样一来，就能够在实现节能降耗的同时，还达到节约水资源、提升工作效率的目的。

2.5低压省煤器技术的应用

在低压省煤器技术的使用上，如果说排烟的温度降低到了三十摄氏度左右，那么这个时候机组供电所需要使用的能源能够降低1.8g/kWh，而脱硫系统对于水资源的消耗也能够有效的降低百分之七十左右，从总体上来说，在我国燃煤电厂锅炉的使用上，这项技术已经比较成熟了。为了能够在更大程度上促进燃煤电厂锅炉的节能降耗目标实现，技术部门还必须对锅炉本身的受热面进行适当的改造，同时，还需要对引风机和增压风机叶轮进行对应的改进。

结束语

在燃煤电厂锅炉节能降耗技术的使用上，在新型节能锅炉、低压省煤器技术以及锅炉排烟余热回收利用技术等方面都能够体现出来，节能降耗技术的应用在极大程度上促进了燃煤电厂锅炉的发展，同时也促进了我国节能降耗战略的进一步实现。

参考文献：

[1]马敏庆，罗苗.浅谈电气自动化控制中的人工智能技术[J/OL].河南建材，2019（02）：239-240[2019-04-11].https：//doi.org/10.16053/j.cnki.hnjc.2019.02.131.

[2]陆文伟.关于人工智能在电气工程自动化中的应用分析[J].通讯世界，2019，26（03）：208-209.

[3]王双应.试析人工智能技术在电气自动化控制中的应用[J].山东工业技术，2019（07）：143.

[4]谢春.人工智能技术在电气自动化控制中的应用思路[J].中国设备工程，2019（04）：203-204.

[5]任昊翔.关于对电气自动化控制中人工智能技术应用的思考[J].现代经济信息，2019（03）：376-377.

[6]谭世威，刘伟丽.分析人工智能技术在电气自动化控制中的应用思考[J].科学技术创新，2019（02）：30-31.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8d180be9cbcac3f7bb35a184.html