# 完善智能化技术在电气工程及其自动化中的运用分析

身份证号码：42122119900516xxxx518000

摘要：当前，我国电力系统正处在快速发展的时期，在运行和管理效率方面都获得大幅度提升，与此同时，先进技术的应用也为电气工程自动化的发展提供了更广阔的空间。智能化是电气自动发展的一个主流方向，智能化技术作为一种先进的科学技术，在电气工程自动化系统中的应用，能够有效的提升电气工程的自动化水平，而且促进电气工程智能化脚步的加快，在实现电气工程持续、稳定发展方面有着重要的作用。基于此，本文就从智能化技术在电气工程及其自动化中的运用展开分析，以供相关人士的参考。

关键词：智能化技术；电气工程及其自动化；运用

1、智能化技术的特性

1.1智能化技术具有良好的控制系统

人工智能技术的应用可以使系统在运行的过程中，自动对数据进行有效的分析，采用不同的方法处理不同的数据，从而取得科学的分析结果，为人员决策提供参考依据。智能化控制器不但能够控制系统的各种数据，还具有监测作用，能够对系统中未暴露的、可能发生的隐患因素以数据的形式进行分析与反馈，能够及时避免重大事故的产生和重大损失的形成，以提高电气工程自动化控制系统的优越性。由此可知，智能化技术的应用，可以使控制系统具备数据分析的功能，科学的处理各项相关数据，确保系统的安全、稳定的运行可靠性。

1.2智能化技术可以优化系统的控制流程

传统的电气工程往往需要建立严格有效的对象模型、控制模型等，流程繁杂，工作过程呈现动态性和曲折性，不利于生产与管理，而应用智能化技术可以优化控制流程，使系统结构更加合理，便于管理，有效促进生产水平。在电气自动化系统的运行过程中，只要参数有所偏差，将会影响整个系统的运行效率，系统结构复杂的情况下，很难将错误的参数检测出来，不利于系统后期的维护，但是应用智能化技术之后，可以很好的解决这些问题，便于后期系统的维。

2、分析智能化技术在电气工程自动化中的作用

2.1有利于控制系统故障的诊断

电气工程系统的运行过程中，电气设备发生故障的情况不可避免，而且故障都比较难以发现，因为它存在一定的隐蔽性和波动性，采取传统的方式对系统故障进行检查，诊断效率并不是很理想，浪费大量时间、人力和财力。但是通过智能化技术可以大大的提高诊断效果，及时发现系统故障问题，节省大量时间，目前使用的诊断方法主要有三种:模糊逻辑诊断方法、神经网络方法和专家系统方法。具体应用的过程中，必要时可以联合两种或者两种以上的技术应用，这样可以实现快速的测试和诊断，并且还可以确保诊断的准确性。

2.2有利于电气产品的设计

在对电气产品进行设计的过程中，不仅涉及的内容非常广泛，而且影响因素也比较多，产品生产工艺具有一定的复杂性，特别是要求技术人员将理论与实际经验相结合，以往相关的理论知识体系并不完善，设计人员基本都是根据个人经验对电器产品进行设计，然后在经过试验之后，才决定是否进行下一步的开发，这种产品设计的模式需要投人的成本较高，工作量也非常大，并且产品的适用性有待提高。在电气产品的设计中应用智能化技术之后，一方面能够脱离人工设计方式，从而使用计算机辅助设计，这样就可以有效减轻工人劳动强度，节省了产品设计的时候，尽快的投人生产，大大提升了电器产品的生产效率。

2.3有利于实现人工智能控制

智能化技术在电气工程自动化行业中的应用，使其得到了快速的发展，生产和管理水平都得到了很大的提高，人工智能控制方式主要分为两种，一种是神经网络的控制，神经网络控制不但有多层次结构，而且还能进行反向学习算法。在参数的判断和调控得出，另一个子系统可依照此参数判断和调控定子的速度。凭借其出色的性能，当前在识别模式和处理信号方面神经网络控制已经得到了广泛应用。另外一种是专家系统的模糊控制，利用该技术之后，电气工程自动化系统就可以采集全部模拟量，并对之进行有效地处理，不断的更新数据，实现对系统运行过程中的全面实时监控，经过整理之后，形成数据库。同时还能对系统发生故障的特点以及发生频率进行在线分析，并且可以实现远程监控，不受地域的限制。这些智能化的控制方式实现了电气工程自动化的无需人员控制、远程控制、高效率性及自主性。

3、智能化技术在电气工程自动化中的科学应用

3.1实现设计管理能力的提高

在电气工程自动化中应用智能化技术，最基本的手段就是确保设计环节实现自动管理。电气设施在设计上具有一定的复杂性，专业技术人员必须相当熟悉电气、线路、磁力等相关知识，而且要有丰富的工作经验，这样才能够确保提高计算机系统和专业的技术方法以及软件对电气设施进行智能化设计，以节约设计支出，减少工作时间，保障设计效果，现今应用最多的智能化技术方法就是遗传测算法，不仅科学方便，而且对于自动化设计中存在的问题能够及时反馈出来。

3.2及时监测分析设备运行风险

在变压器中运用智能化技术，能够科学地监测分析电气设备运转中可能出现的安全故障，提醒技术人员加强设备检修和维护，避免设备出现运行质量问题，杜绝安全生产危险。

3.3实现电气工程的自动化管理

在电气工程的设备运行中，采用智能化的技术手段，能够有效地实现电气设施管理的自动化目标。一般来说，智能化技术主要是采取迷糊理念、神经系统等方法，对电气工程进行自动化管理。神经系统的数据资源具有很强的复杂性，通过逆向测算，可以利用神经网络结构本身的参数分析、控制和计算来得出转子运行的数值，并运用这种方法，再测算出定子运行的数值，所以分析、测试电子信号方面目前应用的比较普遍，所以应用这种智能化技术对电气工程实现自动化管理，无需人工操作就能够达到远程监控，非常科学便利。

3.4应用电气研发生产领域

随着电力行业发展的日益加快和市场竞争的激烈，很多电力企业都不断加大自动化设备的生产研发投入，不仅实现了电气工程设备自动化管理能力，也促进了电力行业的进一步健康发展，特别是随着计算机网络信息技术推广应用程度的持续加快，在电气工程自动化管理方面，智能化管理手段也得到了广泛的使用，例如，利用机器人、CAPP系统来实现电力设备的自动化管理，就是非常成功的例子。

3.5实现电气设备智能管理

运用智能化技术加强电气工程的自动化管理，可以不用人工进行操作，不仅节约了人力资源的利用，降低了管理成本，改进了工作效能，同时也为相关电气行业和电力设备中推广应用提供了良好的理论和实践基础。对比以往的电气工程施工设计方案，运用这种智能化技术，通过计算机网络信息系统平台和CAD方法管理设计规范，不仅能够确保自动化管理的施工要求和质量标准，而且能够保障电气工程设备运行的达标率满足企业和用户需求，同时，运用智能化技术，对电力工程运行中可能发生的故障隐患也能够及时预警和反馈，确保技术人员能够有针对性地加强电气工程设备的运行维护和日常检修。

结束语

综上所述，对于电气工程自动化系统来说，智能化技术的应用具有重要的意义，不仅可以有效提升系统的运行效率，全面提升生产与管理水平，而且还可以优化电器产品设计，快速检测系统运行过程中的故障，有利于及时解决故障问题，确保系统能够稳定的运行，使电气工程自动化全面实现人工智能控制，从而为企业创造更好的经济与社会效益。

参考文献：

[1]何美琼.试论电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].江西建材，2015.

[2]智能化技术在电气工程自动化控制中的应用分析（J）.房地产导刊，2014.

[3]陈志光.试论智能化技术在电气工程自动化中的应用（J）.工程技术，2013.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8d94c39d496c47eef6e16dec.html