# 基于蒙特卡罗光线跟踪方法的植物三维冠层辐射传输模型

论文题目: 基于蒙特卡罗光线跟踪方法的植物三维冠层辐射传输模型

论文类型: 博士论文

论文专业: 土地利用与信息技术

作者: 劳彩莲

导师: 严泰来,李保国,郭焱

关键词: 冠层,辐射传输模型,光线跟踪,蒙特卡罗

文献来源: 中国农业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 探讨植物冠层光辐射传输机理,是研究植物生长规律、模拟植物生长过程的重要前提。同时,在植被定量遥感、虚拟植物等研究领域中,越来越重视冠层光辐射传输模型的研究。 本文采用三角形面元描述冠层的三维空间结构,用基于测量提取的叶片散射光分布模型参数描述叶片的散射光空间分布,用蒙特卡罗光线跟踪方法模拟光辐射在冠层内传播的物理过程,最终建立一个冠层三维光辐射传输模型,并用此模型模拟太阳直接辐射在玉米冠层内的三维空间分布。主要内容如下: (1)研制了用于测量叶片反射光和透射光散射分布的实验装置。可以用于对叶片在特征吸收和非特征吸收波段的散射光强在主平面上的分布进行360°连续测定,扫描间隔为1°。扫描一次反射(或)透射光强分布的时间为4.2min。用标准白板作为参比样、大叶黄杨叶片作为测试样品,对系统的稳定性进行测试。测试结果表明,本测量系统重复测定参比样品和叶片的相对标准偏差分别为0.20%和1.31%。 (2)采用上述装置测定了大叶黄杨叶片的散射光分布,用基于物理Cook-Torrance模型建立了被测叶片在650nm和830nm入射光照下的BRDF函数,用Lambert模型建立了被测叶片在830nm入射光照下的BTDF函数。大叶黄杨叶片在650nm的透射光很弱,透射光强近似为零。模型的检验结果显示,所建立的650nm和830nm波长下的BRDF模型的决定系数R~2分别为0.95和0.91,830nm波长下的BTDF模型的决定系数R~2为0.73。 (3)采用蒙特卡罗光线跟踪方法模拟太阳直接辐射和叶片散射光在植物冠层三维空间内的传输和分布,在叶片散射光分模拟中,首次将叶片BRDF和BTDF作为叶片光学特性参数,用于冠层辐射传输模型中。模型对太阳直射光和叶片散射光在植物冠层三维空间内的辐射传输进行分步模拟。并可以分别输出太阳直射光分布与叶片散射光分布的模拟结果。 (4)用开发的植物冠层三维辐射传输模型模拟了玉米冠层内的太阳直射光的三维空间分布。模拟结果表明,模拟的冠层太阳直接辐射透过率的垂直分布与实地测得的光合有效辐射的光斑率分布曲线趋势一致。 (5)玉米冠层内的叶片散射光分布模拟结果表明,叶绿素特征吸收波长650nm的叶片散射光,零散分布在一些高亮光斑;而830nm的叶片散射光,较均匀的分布在冠层三维空间内。 所建立的植物冠层三维辐射传输模型,可用于光合有效辐射的三维空间分布模拟。在模拟叶片散射光的冠层空间分布时,需要对不同波长的叶片散射光进行分别模拟。

论文目录:

第一章 绪论

1．1 植物冠层辐射传输模型的研究意义

1．2 植物冠层辐射传输模型研究进展

1．3 本文研究目标

第二章 植物叶片散射光分布测量系统的研制

2．1 测量原理

2．2 系统的总体结构

2．3 系统的控制

2．4 系统评价

2．5 总结

第三章 基于测定的植物叶片散射光分布模型

3．1 二向表面散射分布函数

3．2 叶片散射光分布的测量

3．3 基于测定的叶片双向散射分布函数的计算

3．4 基于测定的叶片双向散射分布函数模型的建立

3．5 结论

第四章 植物冠层辐射传输模型软件的构架

4．1 光线跟踪方法简述

4．2 模型总体设计

4．3 植物冠层场景参数的描述

4．4 模型核心模块的设计

4．5 模型软件的系统构架与实现

4．6 总结

第五章 太阳辐射在玉米冠层内的空间分布模拟

5．1 冠层的三维空间结构描述

5．2 太阳直射光在冠层内的空间分布模拟

5．3 叶片散射光在冠层内的空间分布的模拟

5．4 冠层内光辐射垂直分布特征分析

5．5 模拟直射光与实测PAR垂直分布关系

5．6 结论

第六章 结论与展望

6．1 研究结果

6．2 创新

6．3 存在问题

6．4 研究展望

参考文献

致谢

附录

作者简历

发布时间: 2005-07-18

参考文献

- [1].黄河口水体生物光学性质逐时变化的静止海洋水色卫星遥感探测研究[D]. 郝艳玲.中国海洋大学2012

相关论文

- [1].基于机器学习和辐射传输模型的农作物叶绿素含量高光谱反演模型[D]. 吕杰.中国地质大学(北京)2012

- [2].基于裸露地表辐射传输模型的粗糙度反演与地形校正[D]. 徐元柳.中国地质大学（北京）2009

- [3].玉米生长的生理生态功能与形态结构并行模拟模型[D]. 宋有洪.中国农业大学2003

- [4].关于蒙特卡罗及拟蒙特卡罗方法的若干研究[D]. 雷桂媛.浙江大学2003

- [5].基于辐射传输模型的遥感定量化关键关键问题研究[D]. 冯春.中国地质大学（北京）2005

- [6].蒙特卡罗法对射流泵内部流场的数值模拟[D]. 李同卓.武汉大学2005

- [7].玉米冠层光合有效辐射三维空间分布模型的构建与验证[D]. 王锡平.中国农业大学2004

- [8].光子束蒙特卡罗剂量算法及模体后散射线物理特性的研究[D]. 杨勇.中国协和医科大学2001

- [9].陆面过程模式中植被冠层四流辐射传输参数化方案的理论及应用研究[D]. 周文艳.南京信息工程大学2007

- [10].植被冠层的多尺度计算机模拟及参数敏感性分析[D]. 宋金玲.北京师范大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8efb77d9c26d33e95a7d1106.html