# 风光互补并网发电系统及最大功率点追踪

### 论文摘要

能源是人类社会存在和发展的基础,是经济社会发展的动力。世界对能源的需求正在与日俱增,新型、清洁、高效的可再生能源将是人类解决能源危机的有效途径。风能和太阳能是目前应用最为广泛的两种可再生能源,具有分布广泛、取之不尽、绿色无污染等显著特点。但同时也都存在能量密度低、稳定性差等弊端。针对风能与太阳能各自的优缺点,对风光互补发电系统进行开发和研究,这对社会、经济、环保的发展具有重要意义。依托湖南电力试验研究院的风光互补并网发电系统课题,设计和开发了2KW风力发电系统、5KW太阳能光伏发电系统和监控系统的组成系统,详细介绍了风力发电部分与太阳能光伏发电部分的主要组成元件及其工作原理;设计了系统的电气接线图;重点分析了风光互补发电系统的并网运行过程,对影响并网的主要元件风电并网逆变器和光伏并网逆变器的几种工作模式逐一进行了介绍,并通过监控系统对并网过程进行实时监控,所采集的实际数据证明了该系统的合理性。研究了风光互补并网发电系统的最大功率点追踪原理及算法,利用斜率变步长爬山搜索算法追踪风力发电系统的最大功率点,运用修改风机并网逆变器的启动电压点和额定功率电压点进行最大功率点追踪,通过观察监控软件收集到的实时数据证实了该最大功率点追踪方法的有效性;通过MATLAB SIMULINK搭建了模糊控制最大功率算法追踪光伏并网发电系统的最大功率点,并对光伏发电系统进行了建模和仿真,仿真结果表明该方法在进行最大功率点追踪上取得了较好的效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 可再生能源的发展现状

- 1.2 风光互补发电系统的研究与发展状况

- 1.2.1 风光互补发电系统的合理性

- 1.2.2 风光互补发电系统的发展状况

- 1.3 风光互补发电系统最大功率点追踪

- 1.3.1 风力发电系统最大功率点追踪

- 1.3.2 光伏发电系统最大功率点追踪

- 1.4 论文的主要工作与结构安排

- 第二章 风光互补并网发电系统的组成

- 2.1 风力并网发电系统的组成

- 2.1.1 风力发电机

- 2.1.2 卸荷控制器

- 2.1.3 风机并网逆变器

- 2.2 光伏并网发电系统的组成

- 2.2.1 太阳能光伏阵列

- 2.2.2 光伏阵列防雷汇流箱

- 2.2.3 光伏并网逆变器

- 2.3 监控系统的组成

- 2.4 风光互补发电系统的电气线路图

- 2.5 本章小结

- 第三章 风光互补并网发电系统的运行

- 3.1 风光互补并网发电系统的连接

- 3.1.1 风力并网发电系统部分

- 3.1.2 光伏并网发电系统部分

- 3.2 风光互补并网发电系统的运行

- 3.2.1 风力并网发电系统部分

- 3.2.2 光伏并网发电系统部分

- 3.2.3 监控系统部分

- 3.3 并网实时数据分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 风力并网发电系统最大功率点追踪

- 4.1 风力并网发电系统最大功率点追踪原理

- 4.2 风力并网发电系统最大功率点追踪算法

- 4.2.1 叶尖速比控制算法

- 4.2.2 功率信号反馈算法

- 4.2.3 爬山搜索算法

- 4.2.4 改进的爬山搜索算法

- 4.3 最大功率点追踪的分析

- 4.3.1 风力发电机的特性功率分析

- 4.3.2 直流升压变换器

- 4.3.3 最大功率点追踪的实现

- 4.4 本章小结

- 第五章 光伏并网发电系统最大功率点追踪

- 5.1 光伏发电系统最大功率点追踪原理

- 5.2 光伏并网发电系统最大功率点追踪算法

- 5.2.1 恒定电压追踪法

- 5.2.2 数控匹配法

- 5.2.3 扰动观测法

- 5.2.4 电导增量法

- 5.2.5 模糊控制法

- 5.3 模糊控制算法的设计和建模

- 5.3.1 光伏电池的参数及其等效模型

- 5.3.2 模糊控制规则表的制定

- 5.3.3 模糊控制仿真设计

- 5.3.4 最大功率点追踪算法建模

- 5.4 仿真及其结果

- 5.5 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间发表的论文目录

- 附录 B 攻读硕士学位期间参加的相关课题

- 中英文摘要

### 相关论文文献

- [1].局部遮阴下光伏阵列的最大功率点追踪策略[J]. 电器与能效管理技术 2020(02)

- [2].局部阴影下最大功率点追踪技术应用[J]. 无线互联科技 2020(07)

- [3].对光伏的两种输出最大功率点追踪法分析[J]. 云南电力技术 2020(02)

- [4].光伏系统最大功率点追踪算法研究综述[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [5].基于多峰状态的光伏组串参数求解与波峰最大功率点计算方法[J]. 太阳能学报 2020(11)

- [6].部分遮挡条件下集成光伏变换器模型最大功率点追踪建模与仿真[J]. 电器与能效管理技术 2017(02)

- [7].改进型滑模控制在光伏最大功率点追踪中的应用[J]. 通信电源技术 2017(01)

- [8].最大功率点追踪技术中国专利申请状况分析[J]. 科技创新与应用 2015(19)

- [9].太阳能供电系统最大功率点的方法实现[J]. 电子质量 2018(05)

- [10].考虑局部阴影的光伏阵列最大功率点追踪优化控制策略[J]. 电气技术 2015(07)

- [11].基于改进型扰动观察法的光伏电池最大功率点追踪算法研究[J]. 电气技术 2012(11)

- [12].光伏系统最大功率点追踪的一种改进方法[J]. 江苏电器 2008(10)

- [13].基于改进爬山算法的风机最大功率点控制策略研究[J]. 四川电力技术 2014(06)

- [14].小型风机最大功率点快速跟踪策略的仿真研究[J]. 电子设计工程 2013(16)

- [15].光伏并网逆变器及其最大功率点跟踪策略[J]. 电子世界 2019(07)

- [16].光伏并网系统中的最大功率点追踪控制[J]. 电子工业专用设备 2008(11)

- [17].独立光伏发电系统最大功率点建模的研究[J]. 能源与节能 2017(03)

- [18].一种新型光伏阵列最大功率点预测模型的研究[J]. 电气自动化 2014(03)

- [19].基于英飞凌单片机对太阳能最大功率点监测及控制[J]. 现代商贸工业 2012(03)

- [20].基于物理特性的光伏电池建模仿真及验证[J]. 工业控制计算机 2020(02)

- [21].基于电导增益的光伏最大功率点的跟踪算法及仿真[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [22].光伏系统最大功率点追踪的一种改进方法及其仿真[J]. 电工电气 2009(09)

- [23].基于抛物线极值求解的太阳电池最大功率点计算与跟踪方法[J]. 太阳能学报 2016(08)

- [24].太阳能电池最大功率点的模糊控制方法[J]. 应用科技 2008(03)

- [25].新型光伏阵列等效串联电阻的计算模型[J]. 中国测试 2019(12)

- [26].光伏系统最大功率点追踪方法的改进[J]. 电力自动化设备 2009(06)

- [27].基于SABAS不同环境下的MPPT控制方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [28].一种改进的光伏发电MPPT控制策略[J]. 精密制造与自动化 2016(04)

- [29].一种快速的光伏最大功率点跟踪方法[J]. 电力系统保护与控制 2012(08)

- [30].三相光伏系统中一种新的最大功率点追踪方法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2012(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8fecb78f5c38a58eb7389bd9.html