# 浅析塞曼效应实验新方法

陕西咸阳市长武县职业教育中心陕西咸阳713600

摘要：通过对比塞曼效应实验新方法和传统塞曼效应实验方法，阐述了传统实验方法具有诸多的局限性，新实验方法则显示出卓越的优点：实验调试更加方便；数据采集更为便捷、准确；数据处理快捷，具有更大的人性化特点。

关键词：塞曼效应数据采集数据处理

一、塞曼效应的实验原理

当光源放在足够强的磁场中时，光源发射的一条光谱线分裂成几条光谱线，分裂后的谱线是偏振的，此现象为塞曼效应。原子发出的频率为v的谱线，在外磁场的作用下将分裂频率为n`的谱线，且：

从塞曼效应所成图像中测出各环直径，再测出磁场B，可计算e/m的值，由测量的波数差计算的荷质比同荷质比的理论值进行对比，还可以评估波数差的误差精度。

二、塞曼效应实验新方法

1.传统实验方法的局限性。

目镜直接观测法的视场角小，只能由一人来观察，多人同组实验时也只能一个一个地去观察实验现象，延长了实验时间。教师在讲解演示时也无法让多人同时观察，在教学中极为不便，不能满足教学的实际需要。

数据采集量较大，而且采集后的数据处理是人工处理，计算的工作量更大，另外计算繁琐、耗时较多、容易出错。读取数据时由于视场的限制，使环纹的位置不易准确测定。同时由于谱线分裂时环间距较小，长时间用眼睛观察目镜，容易造成眼睛的疲劳；实验时手的抖动会使干涉环的位置发生漂移；不同的个体读出的数据，偶然误差很大，这些都会严重影响测量的准确度。

2.新实验方法的图像采集与数据处理。

打开塞曼效应分析软件，通过采集到电脑上的图像，观察更方便。可以边观察边调试，使图像达到满意效果，然后采集图像。首先采集一个没有加磁场的图像加以保存，然后再将加磁场后的图像调试好后再次加以保存。

从塞曼效应分析软件中打开第一次保存的图像，利用该图像作修正圆，确定圆心，如图1所示。然后打开第二次保存的图像用来确定各干涉圆环的直径，在采集到的图像上，在相应圆周上标出三个点，软件自动测取相应圆周直径的数据。最后输入磁场强度，得出最终荷质比的结果，各个步骤及分步计算结果见图2所示。

利用计算的荷质比和理论的荷质比进行对比，可以进行误差分析：荷质比的理论值为1.75，图2显示的荷质比为1.74，可以得出新实验的相对误差为0.57%。而通过人工目测，最后计算的荷质比，相对误差一般在1%到10%之间，显然测量精度获得较大提高。

图1.打开第一次保存的图定圆心图2.打开第二次保存的图计算核质比

3.新实验方法的优势。

通过对比新旧实验方法，新实验方法的卓越优点主要体现在：（1）实验的调试更加方便。（2）实验数据的采集更为便捷、准确。（3）数据处理由电脑计算更加快捷，而且计算的中间步骤在软件上都能看到。当鼠标停留在各个中间量上时，软件会显示各中间量所用的公式，显示了更大的人性化特点。（4）该软件提供一系列的机器视觉与图像处理的工具和函数，应用于图像采集与处理方面，可以取得事半功倍的效果。本实验设备比别的类似实验所作改进还有：图像能够直接保存于电脑，而不是保存在软盘上，这样更容易进行普及。

参考文献

[1]杨冰史新立李丽华等塞曼效应实验方法改进[J].实验科学与技术，2008，6，（4）：26-28。

[2]吴金莲张晓晔塞曼效应实验数据处理方法的改进[J].物理实验，2008，28，（4）：39-41。

[3]赵书阳程强等CCD技术在塞曼效应实验中应用的改进[J].物理实验，2007，27：7-10。

[4]基于LabVIEW的塞曼效应实验改进[J].大学物理，2009，28，（9）：42-45+50。

[5]张天喆董有尔近代物理实验[M].科学出版社，2004，57-65。

[6]舒强雷国伟游荣义代伟带电粒子荷质比测量方法研究[J]，2008年，01期：78-81。

[7]舒强林涛游荣义基于LabVIEW的塞曼效应实验数据处理[J].实验室研究与探索，2008，27，（11）：34-36+40。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/900ac7599bf38063fef339d0.html