# 电厂冷却水系统生物粘泥控制技术的实验研究

### 论文摘要

在现代电厂循环冷却水系统中,通常采用化学处理法控制系统中的生物粘泥问题,但随之而来的是使用化学药剂后,系统所排放的冷却废水会对接纳水体造成污染。直流冷却水系统则因为冷却水未进行处理,故系统中生物粘泥问题更加严重,经常需要停车清洗,造成了巨大的经济损失。为此,合理有效地控制冷却水系统中的生物粘泥成为亟待解决的课题。 本文提出了用抗菌藻涂料控制生物粘泥的方法,并进行了抗菌藻涂料的研制试验。全文共分为三部分: 第一部分是对目前几种常用的单体抗菌剂性能进行研究。通过测定最低抑菌浓度MIC值和抑菌圈直径考察单体抗菌剂对菌类的抑制能力,通过对水样光密度的测定考察单体抗菌剂对藻类的抑制能力,并研究抗菌剂抗菌效果随时间及pH值的变化规律。试验表明HBB、HBC、SKT这三种抗菌剂具有良好的抑制菌藻能力,且pH值范围适合电厂冷却水系统。 第二部分是高效抗菌灭藻剂的研制试验。本部分试验将筛选出的单体抗菌剂HBB、HBC、SKT进行正交复配,并对优选出的复合配方进行验证,从而确定高效的复合抗菌灭藻剂配方。试验表明,复配优选出的配方FB—1、FB—2具有广谱的抑菌藻能力,是高效的复合抗菌灭藻剂。 第三部分是抗菌藻涂料的研制试验。本部分试验共分为两个阶段,第一阶段将研制出的高效复合抗菌灭藻剂FB—1、FB—2与所选涂料进行配比试验,结果表明FB—2与涂料复配出了最优的抗菌藻涂料配方TUB;第二阶段是对复配出的抗菌藻涂料进行效果验证,静态试验表明TUB效果显著,具有极广的应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 第一章 绪论

- 1.1 生物粘泥的产生及危害

- 1.1.1 生物粘泥的产生

- 1.1.2 生物粘泥的危害

- 1.2 国内外生物粘泥控制技术动态

- 1.2.1 物理控制法

- 1.2.2 生物控制法

- 1.2.3 化学控制法

- 1.3 研究课题的提出、研究意义及内容

- 1.3.1 研究课题的提出，研究意义

- 1.3.2 研究内容

- 第二章 涂料用抗菌剂抗菌技术分析

- 2.1 抗菌剂抗菌机理

- 2.2 抗菌剂分类、性质

- 2.3 涂料的分类、性质

- 第三章 抗菌剂单体性能试验研究

- 3.1 对菌类抑制效果试验研究

- 3.1.1 试验方法与材料

- 3.1.2 试验结果与讨论

- 3.1.2.1 不同浓度下抗菌剂抗菌效果

- 3.1.2.2 等浓度下抗菌剂抗菌效果

- 3.2 对藻类抑制效果试验研究

- 3.2.1 试验方法与材料

- 3.2.2 试验结果与讨论

- 3.2.2.1 等浓度下抗菌剂单体抑藻效果对比分析

- 3.2.2.2 各抗菌剂在不同浓度下抑藻效果分析

- 3.3 抗菌剂抗菌效果随时间的变化

- 3.3.1 试验方法与材料

- 3.3.2 试验结果与讨论

- 3.4 抗菌剂抗菌效果随 pH值的变化

- 3.4.1 试验方法与材料

- 3.4.2 试验结果与讨论

- 3.5 本章小结

- 第四章 高效复合抗菌灭藻剂研制试验

- 4.1 抗菌剂正交复配试验

- 4.1.1 正交试验方案设计

- 4.1.2 试验方法与材料

- 4.1.3 试验结果与讨论

- 4.2 复配抗菌剂性能验证试验

- 4.2.1 试验方法与材料

- 4.2.2 试验结果与讨论

- 4.2.2.1 对菌类的抑制效果

- 4.2.2.2 对藻类的抑制效果

- 4.3 本章小结

- 第五章 抗菌藻涂料研制试验

- 5.1 抗菌藻涂料配比试验

- 5.1.1 试验方案设计

- 5.1.2 试验方法与材料

- 5.1.3 试验结果与讨论

- 5.2 静态涂料性能测试试验

- 5.2.1 试验方法与材料

- 5.2.2 试验结果与讨论

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].船舶冷却水系统设计简介[J]. 环渤海经济瞭望 2018(02)

- [2].一种闭式循环冷却水系统的设计[J]. 机电信息 2017(15)

- [3].闭式循环冷却水系统水质不合格的原因分析及处理措施[J]. 科学中国人 2016(35)

- [4].一种新颖实用的24小时冷却水系统节能技术改造方案[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [5].高温离心泵冷却水系统的优化[J]. 石化技术 2019(02)

- [6].高效冷却水系统的设计和应用[J]. 上海船舶运输科学研究所学报 2017(04)

- [7].电厂辅机冷却水系统配置优化设计[J]. 建材与装饰 2017(17)

- [8].民用建筑中用户冷却水系统设计探讨[J]. 给水排水 2011(02)

- [9].集中空调变流量冷却水系统节能分析[J]. 制冷与空调 2016(04)

- [10].工艺冷却水系统研究与应用[J]. 科技与企业 2014(06)

- [11].热轧直接冷却水系统设计优化探讨[J]. 冶金动力 2013(08)

- [12].浆液循环泵减速机冷却水系统改进方法探索[J]. 机电信息 2016(18)

- [13].冷却水系统的改造是节水的主要途径[J]. 价值工程 2010(17)

- [14].工艺冷却水系统温控改造研究[J]. 机械制造 2018(12)

- [15].某实验楼低温冷却水系统改造设计[J]. 四川建筑 2016(03)

- [16].船舶冷却水系统设计与分析[J]. 机电信息 2013(36)

- [17].鞍钢高炉冷却水系统节水与节能措施[J]. 冶金能源 2013(02)

- [18].某塑料厂工艺冷却水系统设计[J]. 制冷空调与电力机械 2009(03)

- [19].冷却水系统的运行管理与清洗[J]. 西安航空技术高等专科学校学报 2008(05)

- [20].风冷箱冷却水系统改造可行性分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(14)

- [21].关于神华国神准东电厂辅机冷却水系统优化设计的论述[J]. 山东工业技术 2017(12)

- [22].碱炉溜槽冷却水系统设计优化[J]. 中华纸业 2015(24)

- [23].高速客船发动机淡水冷却水系统设计要点[J]. 珠江水运 2020(13)

- [24].浅析冷水机组运行中冷却水系统的重要性[J]. 中国新技术新产品 2017(05)

- [25].再生水水质对冷却水系统结垢的影响研究[J]. 环境保护科学 2011(01)

- [26].冰机及其冷却水系统的改造与实现[J]. 中国修船 2011(04)

- [27].塑胶颗粒生产工艺中冷却水系统的改进[J]. 科技信息 2009(23)

- [28].老挝会兰庞雅水电站机组冷却水系统改造[J]. 红水河 2018(04)

- [29].液化烃球罐冷却水系统设计探讨[J]. 化学工程与装备 2013(03)

- [30].结晶器冷却水系统压强损失计算[J]. 重型机械 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90b1e75221593f623f88919e.html