# 浅析建筑工程检测管理

山东天齐置业集团股份有限公司

摘要：目前，中国的基础设施得到了快速的发展，建筑业蓬勃发展。同时，摆在我们面前的是一个新的问题，那就是建筑的质量问题，在这里我们需要检查建筑工程的质量，注意它，因为它是人们生活安全的基本保证。大量的工程实践表明，我国现有的检测技术还不够完善，对一些系统的研究和部分没有得到法律认可的地方还需要改进。建筑工程检测是保证工程质量的一个重要因素，因此近年来，建筑工程质量检测作为工程建设中不可缺少的环节，同时对检测技术也提出了更高的要求。

关键词：施工；检测；意义；技术

近年来，建设工程检测技术是一个新课题，建立检测主要是针对需要检测的施工单位，根据鉴定要求，结合施工单位的基本情况、相关标准和规范，采取相应的措施进行检测。因此，建筑检测技术也是一个大家都十分关注的问题。本文对建筑工程的施工材料、结构、性能及地基检测技术进行了探讨，以供参考。

一、建筑工程检测技术的意义

作为建筑业的一部分，工程质量检测作为建筑业的一部分，实验室的内部结构是一个施工企业；一是在监督检查各级质量监督部门的建立，与政府和个体经营者的行为试验室；对工程质量检测机构的建立。各类测试单位根据自己的测试范围进行测试工作，原有的质量检测项目正在逐步解体，逐步形成独立运作的工程质量检测机构。其次，相应的工程检测技术，为了更好的保证工程的质量，目前中国的建筑工程检测技术、设备和人员的管理，在检测技术，只有回弹检测技术相对比较完善，但也存在一些缺陷，容易产生错误的判断。在检测技术中，这两部分的评价和取样过少、不完整，缺乏相应的理论和测试结果的定义不太明确，会使项目的处理过于随意。例如，在实际测试中，使用的方法检测到的混凝土强度是多少？如何使用强度、计算的结构等都不是很清楚，所有的技术人员都在免费处置该项目。根据一些设计值，按照标准值的一些处理和强度的一些直接与类似的处理水平，根据相关的设计规范选择相应的指数计算，结果会有很大的不同。在某个关键时刻，这两种截然不同的结果可能导致工程解决方案可行或报废。

二、建筑材料的检测

建筑材料是建筑工程的核心，其质量的优劣直接影响整个建筑工程质量的好坏。因此，把好材料关尤为重要，这就需要重视材料质量的检测工作。通过科学的检测，才能准确的鉴定建筑材料合格与否，能否适用于建筑工程中，从而保障建筑工程的质量。材料质量检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等四种。①书面检验，是通过对提供的材料质量保证资料、试验报告等进行审核，取得认可方能使用。②外观检验，是对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。③理化检验，是借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定。④无损检验，是在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行检测。材料质量检验的程度就要根据材料信息和保证资料的具体情况，其质量检验程度分免检、抽检和全部检验三种。免检就是免去质量检验过程。对有足够质量保证的一般材料，以及实践证明质量长期稳定、且质量保证资料齐全的材料，可予免检。抽检就是按随机抽样的方法对材料进行抽样检验。当对材料的性能不清楚，或对质量保证资料有怀疑，或对成批生产的构配件，均应按一定比例进行抽样检验。全部检验，凡对进口的材料、设备和重要工程的材料、以及贵重的材料，应进行全部检验，以确保材料和工程质量。

三、结构性能的检测

结构性能的检测是可靠性鉴定工作中的重要环节，内容一般有结构材料的力学性能检测、结构的构造措施检测、结构构件尺寸和钢筋位置及直径的检测、结构及构件的开裂和变形情况检测等。①混凝土的检测。混凝土结构的检测主要可分混凝土材料检测、构件检测、混凝土强度检测等。对混凝土材料、构件的检测通常是用超声波检测技术来进行的，目的是检测混凝土材料内部存在的裂缝、空洞等。混凝土是由多种材料合成的非均质材料，对超声脉冲的吸收、散射衰减较大，因此，当混凝土的材料、内部质量和检测距离一定时，超声波在混凝土中传播的速度、首波幅度等声学参数的数值应该保持基本的一致。但如果混凝土内部出现空洞或者裂缝时，超声波的声速、信号频率会有所变化，且由于超声波在缺陷的层面产生复杂的反射、折射等，很容易导致信号波形畸变，超声波测试正是根据这些变化，来测定混凝土内部的缺陷情况。②砌筑结构检测。砌筑结构检验测试技术起步比混凝土结构略晚一些，技术成熟程度比混凝土强度检测技术略差，但该项技术的发展势头猛，在国内形成了百家争鸣的可喜局面，目前，砌体结构材料强度的检测技术正日益成熟。砌筑强度检测方法有现场检测法和间接测试法，现场测试法有推剪法、单剪法、轴压法、扁千斤顶和拔出法等五种检测方法，需要从墙体上截取试件，比较困难，且试件稍经搬动，强度就会受到影响，故应用较少。间接测试法是通过检测砖和砂浆的强度，然后依据现行规范直接确定砌体强度。砖的强度检测通常可以从砌体上取样按常规方法进行检测，方法比较简单。砂浆强度检测方法有冲击法、点荷法、回弹法、筒压法、射钉法和剪切法等。③钢结构检测。与混凝土结构和砌体结构相比，工程建设中钢结构的数量相对较少，由于钢结构的材质均匀，因此具有强度、塑性与韧性均能较方便地进行测试的优势，加之冶金、机械、交通、航空石油、化工等工业部门对钢材物理力学性能、内部缺陷、焊缝探伤等检验方法比较完善。因而其检验测试技术发展之路基本是借鉴学习国内其他行业的先进方法，如焊缝和钢材的超声波探伤方法、射线探伤方法、磁粉探伤方法和渗透探伤方法等。

四、地基基础的检测

随着科学技术的进步，建筑高度不断增加，“万丈高楼平地起”，世界各地的人们常常看到。施工中，离不开土体，荷载的施工主要依靠软岩支护，特别是对高层建筑岩土的承载能力提出了更高的要求。因此，科学、准确地测试基岩是合理使用基岩土层安全施工的必要前提。根据试验场地，地面基岩土层的试验可分为现场试验和室内试验。顾名思义，现场试验是指直接测定地基土的自然力学性质，即原位测试。现场测试主要包括岩土载荷试验、静力触探试验、动力试验，试验接触剪切试验、旁压试验，试验方法是一种最基本的载荷试验，试验方法是建筑地基压力测试土体的应力状态仿真。现场试验具有直观的测试的优点，但限于相应测试，室内试验是指实验室环境下根据基础的探索与建设项目将土壤样品的物理和机械性能测试的设计要求，根据相关的国家标准和地方标准，主要用于测试；室内试验的优点是综合试验结果，具有代表性和实用性，其缺点是代表和质量检测结果是因为由于试验误差的样本容易受到影响，和直观的比现场试验结果直接。目前，我国地面岩石的检测通常采用现场试验和室内试验相结合的方法。

总之，工程检验是建筑工程的重要组成部分。目前对施工质量要求越来越严格，所以我们对施工项目的检验应更加完善，寻求更好的检测方法来达到要求。建筑工程的用途、功能和功能主要保证结构的安全性和使用的要求。因此，在施工过程中必须加强工程检验工作，必须具有施工、设计、检测技术的综合素质。随着中国的建筑工程检测系统的不断完善和设备的不断更新，检验质量的科技含量越来越高。

参考文献：

[1]王寿华，等著.建筑施工手册[M]，北京：中国建筑工业出版社，2003.

[2]西安建筑科技大学绿色建筑研究中心编，绿色建筑[M]，北京：中国计划出版社.1999.

[3]丛培经.工程项目管理[M]，北京：中国建筑工业出版社，1997.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/914ade33565f226af7852ec6.html