# 电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展分析乔友磊

1身份证号码：37083119840328xxxx山东省日照市2768002身份证号码：37152219870601xxxx山东省日照市2768003身份证号码：37078119860608xxxx山东省日照市276800

摘要：电气自动化技术的发展在这个信息化时代的大背景下将在未来的很长一段时间内都会是热点话题，其发展前景毋庸置疑。电气自动化技术将人类社会发展带到了前所未有的高度，但是同时在技术革新以及安全领域上也存在着更加深层次的挑战。在实现电气自动化技术的合理应用、技术革新的同时，如何发现并解决这些全新的、更深层次的问题，对于人类科学技术领域既是挑战，也是发展。本文就电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展进行了分析。

关键词：电气自动化技术；电力工程；应用

引言

电气工程及其自动化是一门综合科学与技术，一名合格的电气工程师必须熟悉计算机系统操作、可编程控制系统、电气控制相关理论以及实践操作，从最基本的看懂一张电路图到通过使用简易的、自动的设备实现简单的电气控制功能，都是电气工程师必须具备的能力。电气工程及其自动化技术的作用非常强大，在我国企业中也受到普遍的使用，尤其是传统制造业中应用十分广泛。加强电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展的研究具有重要的意义。

1系统分析

一般意义上来说，整体的电力系统是由电源、网络以及负载中心等三部分组成。电力系统的本质作用在于将自然界当中的一些非电能的能量转化为电能，以供人类使用。具体的应用流程是在电能转化结束之后，经过电力的运输、电压与电流的控制以及电能配置过程，将电能以最有效的利用方式提供给企业、住户以及其他各类型的用户当中。其中最主要的环节是电压与电流的控制过程，即变电工作。变电工作是将所转化的电能通过变电装置将电压升至足够高，从而将产生高压电能存入中心变电所，再通过变电线路将电压降低，使得电压与电流能够以最适当的数值以及稳定的运输以供用户使用。

2电力工程中电气自动化技术的应用价值

2.1电气自动化技术可提高电力工程自动化水平

在电力工程中应用电气自动化技术，可提高电气设备性能，提升系统运行效率。自动化技术还可优化管理方法，提高工程管理质量。电气设备的使用权限模糊了控制系统，影响了设备运行效率。随着电气自动化技术的升级，电气设备的技术元素也在不断更新。随着信息技术水平的提高，信息传输速度在不断加快，电气设备可实现自动化运行，设备运行质量随之提升。

2.2电气自动化技术可提高电力工程技术维护效率

使用计算机软件操作电气设备，需先将电气设备与计算机连接，使设备按照计算机指令执行操作。当电气设备运行时，可利用自动化技术实现设备维护[3]。在进行电气设备维护时，需要将数据信息传输并存储到计算机数据库中，使电气设备按照计算机指令进行操作。在电气设备维护中使用自动化技术，可提高电气设备的运行效率，提高技术维护质量，降低工作强度与工作成本。

2.3利用电气自动化技术提高电力工程管理系统的运行质量

电气自动化技术可对工程环境中的各项影响因素进行调整，并根据工程需要调整管理方式。将电气设备与计算机连接。可对电气设备进行自动化控制，简化电气工程管理工作，提高管理效率。

3电力工程中电力电气自动化的选型与设计原则

做好选型工作至关重要，为更好的利用的自动化技术那么则需要针对自动化监控系统与远程调度加以分析与考虑，现阶段在科技的不断发展下，大多数电力系统中已经配备了相应的自动保护装置，且在设备选型的时候一般会选择危机保护综合自动化系统，这样才能真正实现电气自动化控制设备的合理应用。笔者经过分析与归纳，将其基本原则概述为以下几点：第一是要保证设备连接的准确性：通常情况下，要想真正实现其自动化，那么则需要依据原先的电力系统做好接线设计，其中假如要应用监控系统，那么则需要严格遵循设计图纸适当的增加设备种类与数量，这样可以有效保证设备连接的有效性；第二是要尽可能的应用智能开关：加强对计算机技术的应用能够实现其远程控制，其中在选择开关的时候要选择远程开闸以及合闸的智能开关，通过使用智能开关便可以进行远程控制；第三是在进行自动保护装置安装与设置的时候，需要对变压保护以及综合电气自动化技术进行分析与考虑。

4电力工程中电力电气自动化的应用

4.1自动化补偿技术

作为一种传统的补偿技术，低压无功补偿技术主要是利用三相电容器以及单一信号进行补偿，且低压无功补偿技术在电力工程中得到了有效的应用，然而根据整合分析，各类问题层出不穷，比如单相负荷用户在补偿的时候往往会出现三相负荷不平衡的现象，这样一来则会出现过补的不良现象，甚至还会导致恶性循环的出现，严重制约整个电力系统的发展。将自动化技术应用其中便可以有效改善这一现象，自动化补偿技术可以将动态补偿与固定补偿相互整合，可根据实际的情况适应负荷的变化，保证电力系统的有效运行。

4.2现场总线技术

从属性上分析，现场总线技术是当前应用比较广泛一种电气自动化技术，所带来的效果明显，利用现场总线技术可以将智能仪器仪表、控制器等相互连接，并形成一个整体，进行控制设备之间的信息沟通与交流，完成数字通信。除此之外，现场总线技术的运行具备安全性、操作具备简单性，在实践方面，可以对电力工程系统主变器用电量进行监控，将数据加以汇总，并汇总到计算机之内，做好判断以及分析，及时传递到控制设备之上，这样一来能够进一步提高电力系统的维护效率，避免因为用电量过高而导致短路现象。

4.3主动对象数据库技术

数据是电力工程中的主要内容，要对数据进行统计以及管理，在电力工程中主动对象数据库技术是使用广泛的一种数据处理技术，需要将其设定在具体时间、具体条件的基础上，并利用反馈与评估进行数据的自动化处理。通过对主动对象数据库技术的应用，可以减少人工操作中所存在的误差，并积极提高处理的准确性，进而保证电力系统得到安全且稳定的运行。

4.4光互连技术

从内容上分析，光互联技术包括了自由空间光互联技术、光纤互连技术等；从优势上分析，其抗干扰性强，还能够在第一时间内提高宽带，另外，光互连技术的应用还可以将数据收集问题进行解决，甚至还可以做好实时监控以及数据分析。

5电力自动化技术在电力工程中的发展战略

5.1推进技术数字化，不断提高运营效率

在电子自动化技术不断发展的背景下，电力工程质量得到提高，运行速度得到提高。从标准化，管理，设计，运行到维护的过程中，各个阶段的运行效率得到了提高。电力工程整个运行过程逐步完善，电力系统得到优化。

5.2利用互联网技术促进数据分析和共享

在互联网时代，计算机技术起着重要的作用。电力自动化技术在电力工程中的应用必须以互联网技术为基础，不断完善数据共享，实现数据信息的监控。只有这样才能有效提高电力过程的安全性。

5.3追求智能自动化技术，不断推动电力优化调整

电力自动化技术必须准确无差，自动化系统能智能调整电力工程运行过程，从而提高电力系统运行效率，不仅智能化自动化中心的动力，而且智能化自动化中心的动力。加强人员管理控制，并将其与智能自动化技术等级体系相结合，以保持动力工程的稳定性，促进动力工程的优化。

结束语

随着社会经济的发展，科学技术快速进步，生活水平不断提高，基础设施规模扩大，对电能的需求量日益增加。社会经济的发展对电力供应的稳定性、安全性与经济性提出了更高要求。电力工程中的电气自动化技术，提升了电力系统运行效率，为电力系统的自动化管理与全天候监控提供了技术支持。

参考文献：

[1]郑毅辉.电力工程电气自动化技术的应用与分析[J].中国新技术新产品，2017（17）：69-70.

[2]骆青海.电力工程中的电力自动化技术应用研究[J].中国管理信息化，2017，20（20）：61-62.

[3]王钦.电气自动化技术在电力工程中的应用探究[J].工程建设与设计，2017（22）：73-74.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9200e0a77fc183020defc73c.html