# 建筑工程绿色环保施工技术应用研究汤群

江苏茂天建设工程有限公司

摘要：环保是全球发展中共同关注的话题。在建筑工程施工过程中采取有效的绿色环保施工技术，可以减少施工对环境、人们生活所造成的不利影响，顺应时代发展的需要，达到不断提升建筑工程施工效益和保护生态环境的目的。

关键词：建筑工程；绿色环保；施工技术

引言

随着社会的进步与时代的发展，我国的经济水平与人们的生活质量都有了很大的提升，我国的许多行业都取得了一定的成就与进步，并得到了长足的发展，建筑工程也随之发展起来。现如今，人们的生活水平提高了，不论是吃、穿、住、行还是精神生活上都有更高的要求，再加上各行各业的空前发展，我国所面临的能源危机问题日益严峻。因此，在建筑工程行业的发展中也提出了节能环保的口号，在提高工程建筑质量的基础上，促进节能环保事业的发展。

1建筑工程施工中绿色环保施工技术应用的必要性

就整个社会而言，能源作为人类生活中必不可少的要素，不是取之不尽、用之不竭的，而是有其限度的。就目前我国能源状况而言，能源问题非常紧张，倡导节能已经成为了我们的首要任务。作为全社会所共同拥有的资源，我们应该合理的开发利用。就建筑建筑工程绿色环保施工技术而言，其并非是指为节约能源而降低各种建筑的使用性能，而是指在保证了建筑的施工质量的基础上对其进行节能。如果在建筑工程建设过程中，过度的开发我们所拥有的资源，不仅会引发严重的浪费问题，还会导致将来无可再生资源使用的现象。且从国家经济层面进行相应的考虑，目前我国建筑工程绿色环保技术尚且处于起步阶段，这要求各施工企业相互之间进行一定程度的竞争，努力发展绿色环保施工技术，从而推动我国经济的发展。且生产和使用新型建材，一方面减少了生产能源的消耗，对于减少空调、采暖等消耗的能源也有极大的推动作用。另一方面，还改善了相应建筑的质量，从而确保了其使用期限的持久性。

2建筑工程绿色环保施工技术的应用

2.1控制扬尘施工技术

通常情况下，在展开建筑施工操作的时候会产生大量的扬尘，这会对周围居民的生活造成一定的影响，在对扬尘进行处理的时候，其控制方式主要包括以下几种：首先，应该对运输过程中所出现的扬尘进行合理的控制，在进行运输的时候，应该做好材料覆盖工作，这样也可以有效的避免在运输过程中出现掉落的情况。其次，在展开土方施工作业的时候，应该采用薄膜进行覆盖，尤其是当天气较为特殊的时候，例如大风天气，施工人员要在施工现场进行适当的洒水操作，从而保证扬尘现象得到一定的缓解。

2.2建筑控温绿色环保技术

建筑在施工过程中的温度控制基础设施主要是建筑的门窗。首先，在建筑的选址与朝向设计上，要应用先进的技能科技，通过合理的测绘和数据计算，根据当地的光照情况与风向情况，合理的设计建筑的门窗朝向与门窗开合方式，保障建筑在一天的时间内，有充足的自然线与自然风从窗户进入建筑内部，减少建筑后期装修中的温控设备与新风系统的能源资源消耗；其次，要科学的设计门窗在建筑中的位置、形状与比例，根据建筑的朝向和整体的室内空气调节系统的设计，制定合理的门窗比例，既不能将比例定的过大，造成室内空气与室外空气的过度交换，也不能定的过小，造成室内空气长期流通不畅；再次，要采用绿色环保技术，在门窗周围设置合理的温度阻尼区，令进入室内的外部空气的温度在温度阻尼区进行合理的升温或降温，使之与室内温度的差值减小，减少室内外的热量交换，降低建筑空调与新风系统的压力；最后，要选择节能的门窗玻璃材料与金属材料，例如，采用最新的铝断桥多层玻璃技术，增强窗户的气密效果，减少室内外的热量交换。

2.3绿色清洁能源技术的应用

2.3.1太阳能技术的应用

太阳能来源广、清洁、干净，在建筑工程中合理使用太阳能技术能够有效降低污染，节约资源。随着社会对能源的需求量越来越大，各种能源的价格也有了一定幅度的上涨，太阳能作为一种理想的绿色清洁能源，尽管其相关的技术仍然不成熟，其发展也有了一定的基础。在建筑工程中可以考虑建立一个小型的太阳能发电网，将太阳能转化为电能进行存储，在必要的时候可以拿出来进行使用，有效减少对电力资源的消耗。太阳能技术的短板在于若在阴雨天气，则太阳能技术并不能发挥较大的用处，所能存储到的太阳能少之又少，在一些光照时间较短、维度较高的地区，太阳能技术也不能发挥实质性的作用。

2.3.2风能技术的应用

风能作为一种可循环的干净天然能源，使用较为方便，在一些风能资源较为丰厚的区域可以考虑在建筑工程中使用该技术。国际上著名的巴林世贸中心，在双子塔中间有三座大型的风力发电涡轮机，所提供的电能占据整栋大厦电能使用的13%左右。利用风能发电，然后进行储存是建筑功能利用风能的主要形式，风能相对太阳能而言，有着一定的优势，当阴雨天气太阳能较少时，则可以考虑利用风能，若两者相互结合使用，则会拥有更好的节能效果。

2.4建筑设备绿色环保技术

在建筑的使用运营过程中，大部分的建筑能耗来源于空调系统、照明设备及电梯等其他的使用设备，它们都是属于电气设备，要想在这个环节中节约能源，必须抓住电气消耗中最大的部分，由调查得知，建筑中空调系统所占能耗比例约为41.25%，照明设备约占18.14%，所以，我们应该重点从这2个方面入手，大幅度降低建筑能耗。在照明方面，我们可以使用EAC楼宇节能控制器系统，它能够将整个楼层、区域照明集中管理，控制电子调压器、LED调光工具等照明设备的开关，提高电气使用效率；在材料方面，我们可以使用大量的节能灯具，如LED灯、荧光灯等，经济便宜，易于安装。电梯方面，目前大家关注的基本上是安全问题，事实上它的能量消耗还是比较大的，我们可以使用节能型电梯，利用VVVF调速技术，提高电梯在引拽过程中的有用功功率，减少噪声污染，匀速降低电梯速度，制作电梯时，使用节能材料，用轻便材料代替钢板和玻璃，设计流线型电梯外形，减少阻力，在电梯内部使用LED发光二极管灯具，可减少部分照明设备带来的能源消耗。建筑中空调系统、照明设备、电梯系统、消防、高低压配电设备它们的使用电量是不一样的，如果可以收集每个阶段用电设备的消耗情况，加以调整，就能不断优化节能结构，所以，需要一个强大的建筑能耗监测系统，方便人们管理和收集数据，这样工作人员便可以通过显示器来了解建筑中设备的运营情况，出现问题时也能了解问题的重点。

结语

在经济水平高速发展的今天，自然资源作为基础支撑显得越来越力不从心，社会对能源需求的增加，也造成了越来越严重的环境污染，这不仅是中国更是全世界面临的问题。在这样的生产背景下，社会的发展受到了新的挑战和要求。与其他行业相比，建筑行业对能源的需求是巨大的，绿色环保施工技术作为一种先进环保的技术，应用前景是十分广阔的，若能和建筑行业结合起来不仅可以促进本行业长期稳定的发展，同时对于其他行业的辐射带动力量也是巨大的，有利于我国综合国力的提升。

参考文献

[1]田帅．绿色施工技术在建筑工程施工中的应用［J］．四川水泥，2016，23（12）：223．

[2]唐江．建筑工程施工绿色施工技术应用研究［J］．四川水泥，2015，4（3）：249．

[3]贾利强，李训平.节能施工技术在建筑土建工程中的应用分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（16）：157~158.

[4]张少强.建筑土建工程施工中节能施工技术的分析[J].绿色环保建材，2018（9）：61.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9299a4c7f06f7b7b007d2616.html