# 电力工程建设项目质量过程控制管理

广州竣盛工程造价咨询事务所有限公司

摘要：随着社会经济的不断发展，中国的市场经济体制已经逐步改善，有效地促进中国电力工程的快速发展，但电力行业之间的竞争日益激烈，和电力公司希望健康、快速的发展在激烈的竞争环境。要不断发展跟扩大，提高电力工程建设质量，降低工程造价。本文对电力工程质量的过程控制和管理进行了简单的分析，并对电力工程质量控制提出了一些建议。

关键词：质量全过程控制管理电力工程

作为国民经济的支柱产业之一，为了满足日益增长的社会跟国家经济发展的需求，电力工程建设已成为“十二五”规划的一个重要项目，跟电力工程建设已成为一个复杂的系统工程。为了保证电力建设项目的质量，需要对整个电力工程过程进行控制跟管理，避免在建设项目中出现问题。电力工程必须顺利、快速地完成。促进电力企业健康可持续发展。

一、影响电力工程建设质量的因素

1.材料与机械设备的影响

在电力工程建设项目中，材料是基础材料。一旦材料出现问题，电力工程的质量就不能保证。比如，高压开关、变压器、电缆等材料不达标，整个电力工程无法正常运行。在电力工程建设中，必须控制原材料的质量，保证工程质量。在电力工程建设中，需要使用各种机械设备，如运输设备、作业工具、检测仪器等。这种设备对电力工程的顺利实施、机械设备的质量、机械设备的性能、操作的安全性跟方便性都有着重要的影响。两者对电力建设质量都有重要影响。

2.人与环境的影响

在电力工程建设中，工程建设主要由人来完成，所有的操作都必须由人来控制。人在建筑工程中的地位不容忽视。人的素质包括人的技术水平、决策能力、文化水平、控制能力、身体素质等。这些因素对电力工程施工质量都有间接或定性的影响。所以，必须重视人的素质。技术、管理跟人文环境是电力工程中的重要因素。因此，外部政治也是国家政策法规等重要因素之一。电力工程建设的外部环境影响因素是复杂的大风、暴雨、严寒等天气条件直接影响到了电力工程的质量。在电力工程建设中，要根据实际情况、施工工艺跟施工方案，有效地防治环境影响因素。

3.电力施工方案与计量法的影响

在电力工程中，电力建设规划对电力工程建设的质量、进度跟投资起着决定性的作用。一旦建设方案出现问题，将对整个电力工程的进度、质量和投资产生影响。所以，根据电力工程的实际情况制定施工计划对其管理组织和运行情况进行综合分析建设规划尽可能切合实际，电力建设质量得到了有效提高。计量就是从一些建设项目中抽取样本，对整个工程的质量进行分析和判断。这就要求样本数据与实际情况相一致。一旦样本数据出现错误，整个电力项目的质量评估就会出现偏差。

二、电力工程建设工程质量全过程控制管理

1.勘察设计阶段的质量控制管理

勘察设计单位应当按照电力工程建设的强制性标准进行勘察设计，并对电力工程勘察设计质量负责。注册结构工程师和注册建筑师必须在设计文件上签字，以确保其有效。并负责文件的设计。为了保证设计文件的质量，可以完善设计文件的质量保证体系，并按照规定对设计文件进行审核跟批准，以保证设计文件的准确性。根据合同要求，根据批准的图纸跟最终设计，确保图纸质量和进度。现场代表应派驻现场，检查现场地质及石工城郭是否符合设计要求，并及时反馈给施工管理单位或监理单位。在设计相关问题时，应及时提出相关的设计建议。为电力建设提供可靠的技术支持。施工单位提出的设计变更，应当及时进行审核，计算变更费用，出具有关变更文件，报施工管理单位跟监理单位批准，予以核实。电力工程设计可分为初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段。设计结果包括设计规范和技术经济数据。目的是通过不同阶段的设计深度来控制设计质量。设计单位根据电力工程的规模、水平、位置、投资估算、可行性研究等因素，选择不同的工作方式。根据设计准备跟启动阶段实施质量控制。

2.电力施工准备阶段的质量控制管理

电力建设企业接到电力建设项目后，需要审查设计文件，组织施工设计，制定相关的施工计划和预算，并将施工准备阶段作为电力工程的整个基本环节。我们需要仔细考虑各种各样的问题。提前做好准备，及时纠正缺陷，制定合理实用的电力建设计划，确保电力建设的顺利实施。对于复杂的工程问题无法解决，建筑公司可以继续阅读，找出问题在哪里，他们并不完美，写出书面材料，并要求监理单位改进以确保电力项目的顺利实施。

3.电力建设阶段的质量控制管理

在电力工程建设中，实现设计意图后出现施工阶段，是实现电力工程使用价值的重要环节。为了控制这一环节的质量，必须对投资资源进行有效的控制，直到项目完成。施工阶段作为质量控制的最重要阶段，主要体现在准备、工艺检查、工程检查、施工计划、竣工验收等方面，相互影响。对施工过程中的人员、施工计划、材料、机械设备等进行有效的质量控制。

4.电力工程中竣工验收阶段的质量控制管理

在电力工程建设质量控制管理中，工程竣工验收也是一个重要阶段。确保项目建设符合设计要求跟功能价值，实现建设投资的社会经济效益。在这一阶段，要形成富有经验、责任心强、原则性强、专业性强、公正性强的技术管理人员，对电力工程进行验收。质量检验员应接受专门培训和认证。这个阶段是建设项目的最后阶段。电力企业还应当对电力项目进行自查、复验，并对检查结果进行记录。当发现问题时，应该采取有效的措施来解决它们。

结束语：电力工程质量对整个电力工程的安全跟正常运行具有重要意义。它不仅影响到承包商的声誉，而且对电力工程建设的社会效益和经济效益有很大的影响也可以反映项目监理工作是否到位。所以，提高电力工程质量不仅是有效的，而且符合各方的共同利益。

参考文献

[1]张斌.探析电力工程全过程造价的控制民营科技2015.26

[2]蒋昊.火电建设工程的全过程造价控制分析科技与企业2015.1

[3]张建新.新时期电力工程全过程造价的控制研究经营管理者2014.29

[4]谭元考.探讨如何实现电力工程全过程造价控制通讯世界2015.28

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92b6e299c48876c76064624b.html