# 核壳纳米金属与TiO2纳米管复合材料的制备及其非酶型电化学传感器

### 论文摘要

新型纳米复合材料是材料科学与工程领域中具有重要发展前景的一类新材料，根据人们的意愿合成核壳型纳米复合颗粒或组装负载型纳米复合材料，并揭示其新性质与新规律成为目前研究的热点之一。本论文以Au@Pd纳米粒子（NPs）和TiO2纳米管（NTs）为研究重点，利用新的合成路线和多种组装方法制备出一系列新型纳米复合材料，对其结构及物化特性、合成机理进行了系统研究，并探讨了纳米复合材料构建的非酶型电化学传感器的催化机理，获得主要结果如下：1.以Au NPs为种子，在不添加任何表面活性剂的条件下，采用种子生长法制备了核壳型花状（FS）Au@Pd NPs，平均粒径约为25nm，其中Au核为20nm，Pd壳为3nm。采用离子液体（ILs）作为连接剂，将FS Au@Pd NPs逐个有序地连接起来，形成有利于电子快速传递的非酶型葡萄糖传感器。Pd包覆Au所形成的核壳型纳米复合材料，不仅具有较大的比表面积、较高的吸附能力和较多的生物功能化作用点，而且表面带正电荷，非常有利于葡萄糖的电催化，使得所制备的传感器灵敏度、选择性、重现性和稳定性等性能均优于其它同类传感器，线性响应范围为5×10-95×10-7M，检测限低至1.0×10-9M（S/N=3）。2.采用水热法合成高比表面积（184.9m2/g）的TiO2NTs，通过3-氨基丙基三甲基硅烷（APTMS）将其表面功能化，得到f-TiO2NTs。调节f-TiO2NTs水溶液的pH值，将FS Au@Pd NPs通过静电吸附到TiO2NTs上，自组装制得新颖的负载型TiO2纳米管复合材料。负载后的Au@PdNPs仍为花状核壳结构，且其负载并未改变NTs的孔隙结构，而是增大了催化剂的活性面积。选择H2O2和水合肼作为探针分子，探索了修饰电极的电催化原理，在电化学反应过程中，H2O2在修饰电极上的电化学行为是典型的扩散控制过程，线性响应范围为1×10-75×10-4M，检测限为2×108M；而水合肼的电催化则是典型的吸附过程，且电子转移数为1个，线性响应范围为6×10-87×10-4M，检测限为1.2×108M。3.在超声震荡下，采用邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯（PDDA）将TiO2NTs功能化，利用PDDA带正电的特性，制备了Pd NPs-PDDA-TiO2NTs/GCE非酶型葡萄糖传感器。其电催化机理为，传感器上的Pd NPs在碱性介质形成Pd（OH）x，能促进积聚在电极表面的葡萄糖中间体氧化，释放出自由的Pd NPs活性位点，实现对葡萄糖持续、稳定、循环的电催化。传感器的线性响应范围为4×10-78×10-4M，检测限达8×10-8M，而且该传感器还具有较高的灵敏度和选择性，在高浓度Cl-、尿酸、抗坏血酸和尿素等的干扰下，仍能对葡萄糖进行良好的催化氧化。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 纳米材料的基本特性

- 1.3 纳米复合材料的概述

- 1.3.1 纳米复合材料的分类及基本性能

- 1.3.2 核壳型贵金属纳米复合材料

- 1.3.2.1 共沉淀法

- 1.3.2.2 非均相沉淀法

- 1.3.2.3 置换法

- 1.3.2.4 种子生长法

- 1.3.2.5 多元醇还原法

- 1.3.2.6 异相凝聚法

- 1.3.2.7 光化学法

- 1.3.2.8 电化学法

- 1.3.2.9 溶胶-凝胶法

- 1.3.2.10 超声化学法

- 1.3.3 负载型纳米复合材料

- 2纳米管复合材料'>1.3.3.1 负载型 TiO2纳米管复合材料

- 1.4 纳米材料在化学修饰电极中的应用

- 1.4.1 化学修饰电极

- 1.4.2 纳米材料在化学修饰电极中的应用

- 1.5 选题依据与研究内容

- 1.5.1 选题依据

- 1.5.2 研究内容

- 1.5.3 创新性

- 第二章 基于花状Au@Pd纳米粒子-ILs复合膜修饰玻碳电极（GCE）的非酶型葡萄 糖传器

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要试剂和仪器

- 2.2.2 制备纳米金溶胶和花状 Au@Pd 纳米粒子

- 2.2.3 制备不同的葡萄糖传感器

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 Au NPs 和 FS Au@Pd NPs 物理化学性质表征

- 2.3.2 电化学性质

- 2.3.3 葡萄糖的伏安响应

- 2.3.4 重现性和稳定性

- 2.3.5 干扰实验

- 2.4 本章小结

- 2纳米管负载 Au@Pd NPs 复合材料的制备、结构表征及其电化学特性 研究'>第三章 TiO2纳米管负载 Au@Pd NPs 复合材料的制备、结构表征及其电化学特性 研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要试剂和仪器

- 3.2.2 制备纳米金溶胶（Au NPs）和花状 Au@Pd 纳米粒子

- 2纳米管'>3.2.3 水热法制备 TiO2纳米管

- 2NTs 负载花状 Au@Pd 纳米粒子'>3.2.4 TiO2NTs 负载花状 Au@Pd 纳米粒子

- 2NTs'>3.2.4.1 制备功能化的 TiO2NTs

- 2NTs 负载花状 Au@Pd 纳米粒子的新型纳米复 合材料'>3.2.4.2 制备 f-TiO2NTs 负载花状 Au@Pd 纳米粒子的新型纳米复 合材料

- 3.2.5 不同修饰电极的制备

- 3.3 结果与讨论

- 2NTs 和 f-TiO2NTs-FS Au@Pd 复合材料的表征及分析'>3.3.1 TiO2NTs 和 f-TiO2NTs-FS Au@Pd 复合材料的表征及分析

- 3.3.2 电化学性质

- 3.3.2.1 电化学交流阻抗

- 2NTs-FS Au@Pd/GCE 过氧化氢传感器'>3.3.2.2 f-TiO2NTs-FS Au@Pd/GCE 过氧化氢传感器

- 2NTs-FS Au@Pd/GCE 对水合肼的电化学行为'>3.3.2.3 f-TiO2NTs-FS Au@Pd/GCE 对水合肼的电化学行为

- 2NTs-Au@Pd/GCE 过氧化氢传感器'>3.3.2.4 f-TiO2NTs-Au@Pd/GCE 过氧化氢传感器

- 3.4 本章小结

- 2纳米管负载 Pd 纳米粒子修饰玻碳电极上的催 化氧化'>第四章 碱性介质中葡萄糖在 TiO2纳米管负载 Pd 纳米粒子修饰玻碳电极上的催 化氧化

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要试剂和仪器

- 2纳米管'>4.2.2 制备 TiO2纳米管

- 2NTs 修饰电极的制备'>4.2.3 Pd NPs-PDDA-TiO2NTs 修饰电极的制备

- 4.3 结果与讨论

- 2NTs 复合材料表征及分析'>4.3.1 Pd NPs-PDDA-TiO2NTs 复合材料表征及分析

- 4.3.2 电化学性质

- 4.3.3 葡萄糖的伏安响应

- 4.3.4 重现性和稳定性

- 4.3.5 干扰实验

- 4.4 本章小结

- 总结

- 展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间研究成果及发表学术论文

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].扶手椅型硅纳米管电子结构的研究[J]. 原子与分子物理学报 2020(01)

- [2].纳米羟基磷灰石纳米管的一种简便制备方法及其对溶液中重金属离子的吸附（英文）[J]. 无机化学学报 2020(04)

- [3].基于阳极氧化法的TiO_2纳米管制备及生成过程分析[J]. 化工进展 2020(03)

- [4].TiO_2纳米管负载米诺环素的释放动力学研究[J]. 安徽医科大学学报 2020(02)

- [5].具有凝胶外壳金纳米管的可调节近红外光声转换效率[J]. 声学学报 2020(03)

- [6].新型复合埃洛石纳米管的制备及其阻燃性能研究[J]. 宁波工程学院学报 2020(02)

- [7].改性TiO_2纳米管的制备及其对盐酸多西环素的降解[J]. 化学世界 2020(08)

- [8].TiO_2纳米管表面碘负载及其表征[J]. 中国骨与关节损伤杂志 2020(07)

- [9].远距离细胞连接——膜纳米管的生物功能[J]. 生理学报 2019(02)

- [10].TiO_2纳米管制备及抗菌性能研究[J]. 科技创新导报 2018(10)

- [11].基于溶胶—凝胶法镧掺杂TiO_2纳米管制备研究[J]. 当代化工 2018(09)

- [12].金属元素掺杂TiO_2纳米管的研究进展[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [13].环肽纳米管的合成及应用研究进展[J]. 化学试剂 2017(02)

- [14].氯化亚铁催化制备硼碳氮纳米管[J]. 人工晶体学报 2017(03)

- [15].三维网状结构TiO_2纳米管的制备及光电性能研究[J]. 电镀与精饰 2017(05)

- [16].阳极氧化法制备有序TiO_2纳米管的实验因素[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [17].阳极氧化制备10μm长高比表面积的TiO_2纳米管[J]. 稀有金属材料与工程 2017(08)

- [18].TiO_2纳米管电极光电催化降解四环素[J]. 环境化学 2016(07)

- [19].理论研究应变调控硅纳米管的稳定性和带隙[J]. 广东石油化工学院学报 2016(04)

- [20].模板合成法制备TiO_2:Eu~(3+)纳米管及其发光特性研究[J]. 功能材料与器件学报 2014(05)

- [21].碳锗掺杂对硅纳米管电子结构和光电性质的影响[J]. 无机材料学报 2015(03)

- [22].更棒的纳米管渐行渐近[J]. 物理通报 2009(12)

- [23].氮掺杂炭纳米管的合成及其在燃料电池和水处理方面的应用（英文）[J]. 上海第二工业大学学报 2013(04)

- [24].用于骨科植入体的纳米银/氧化钛纳米管复合抗菌涂层[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [25].金属改性的TiO_2纳米管对光催化性能的影响[J]. 广州化工 2020(14)

- [26].基于TiO_2纳米管的仿生超疏水棉织物的制备与性能研究[J]. 纺织导报 2019(04)

- [27].锐钛矿型TiO_2纳米管拉伸性能的分子动力学研究[J]. 陶瓷学报 2019(03)

- [28].西安交大研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 稀土 2017(01)

- [29].西安交通大学研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 有色金属材料与工程 2016(06)

- [30].氧化参数对TiO_2纳米管结构及双室光电化学池产氢性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92e144c69d1dc801e3c9beb8.html