# 浅谈环境中水质监测的发展趋势研究

湖南省环境监测中心站410007

摘要：随着我国经济的快速不断发展，相关的环境污染问题也变得越来越严重，所以做好环境水质监测工作就十分有必要。通过反映我国当今的水质状态，从中可以发现一些水质不安全的问题，我们需要采取一些强化管理措施来控制水质环境的治理。本文文章主要对环境水质监测的发展趋势进行了分析，其次还介绍了环境水质监测的管理施工方法，希望可以为一些相关的读者提供参考性意见。

关键词：水质监测；发展趋势；研究；重量分析；滴定分析

0引言

环境水质的监测工作主要任务，是对水里面的淤泥、化学物质和一些颗粒物进行定期的监测和分析，与此同时还要对水中的污染性物质的浓度和发展方向进行测定和对比，通过分析做出的结果报告来实时的做出可靠性评价。我们通过对水质环境监测进行跟踪和分析，可以更加有效和及时的发现实际的水质状态，为水质监测管理提供进一步的科学参考依据。水质监测管理工作的重点在于对水质质量的参考参数进行跟踪，其中水质的参数指标参数主要是指水质量的各种参数，它包含了很多种的类别及组成成分。对于不同种类的参数，自然有其对应的用途，比如我们可以通过指标的名称可以得到杂质中所含的物理及化学成分。一般情况下，水质的指标被分为了两种形式，一种是类似于温度及色度等一些综合性指标，另一种是比如铅之类的有害性物质。我们在对水质环境进行监测时，参考的使用方法有很多种，常见的有化学分析及离子色谱等，通过这些方法来做好环境水质监测的管理工作，确保人们生活正常使用水的条件。

1环境水质监测的分析方法

1.1经典分析方法

1.1.1重量分析

该分析方法包括了直接分离和细化分离两种状态，一般情况下是适用于测定水质浓度较浓的时候。当我们在该情况下测定水质质量时，需要将捕捉到样品成分进行直接的分离，或者是通过一些转换方法把含有特殊物质的成分进行分离后再与其它有效成分进行组合，这种分析实验需要在相关的设备中才能达到。当我们获取到相关的成分之后，根据天平分析所测量出的实际重量来计算待测成分的相关参数值。于我们在该测试中不需要考虑比较精细的实验仪器设备，所以该方法一般不适用于微量元素的测定和分析。

1.1.2滴定分析

1.1.2.1酸碱滴定测量法

该方法用于水质监测比较常见，测量所使用的理论基础主要是酸碱中和的特点，其中中和方式又分为了三种，首先是强酸与强碱之间的中和、其次是弱酸与弱碱之间的交互作用反应、最后是强酸与弱碱之间的反应作用，在这三种反应形式进行作用之后，通过所呈现出的指示剂色彩来辨别它们是否达到了反应的结束点，另外通过相关的色彩来分析水质环境的质量水平，做好这方面的环境水质监测工作。

1.1.2.2中和滴定测量方法

该方法主要是指通过生成比较稳定的化学物来分析其作用状态，其中参考的主要形式是根据得出的化合物结果稳定性来分析它们的反应时刻及反应状态，同样也是根据得出的化合物在指示剂的作用下来滴定测量其颜色。通过考虑过去一些人们所做的实验，通常人们会把得出的化合物与相关的金属物体进行反应来呈现色彩，所以该方法的主要重点在于生成化合物的选择和分析。

1.1.2.3沉淀滴定测量法

该方法主要是通过得出的沉淀物来分析它们所含有的化学成分，通过该成分来反映水质的颗粒物质组成参数，从而比对它们的优良性。其中，该方法要求生成的反应物的容积程度要很小，另外对实际的反应时间和反应的最终结果要求十分的苛刻。由于这些严厉的要求，我们很少有人会用该方法来分析水质环境的质量。

1.1.2.4氧化还原测量法

该方法的测量步骤十分的复杂，它的原理主要是通过对水质中的颗粒成分进行氧化和还原化学反应，通过反应的过程来分析该反应原料的参数特性。在氧化还原的反应过程当中，相关的副作用一般会随着条件的变化而产生很大程度的波动，所以在采用该方法测量时，我们额外要对该方法反应时对应的影响参数进行充分的认识和分析，做好该测量方法的任何工作，保证该测量水质环境质量方法的合格严谨性。

1.2仪器分析测量法

1.2.1比色分析测量法

该方法是通过将一些有色的液体与特定含量的溶液进行颜色的对比，通过这样来比对溶液中的物质含量及成分。其中该分析方法的基础主要是通过对有色溶液的实际光选择性来分析其成分，这是一种比较综合性的测量方法。对比一些其它的测量方法而言，该方法在操作和实践上面更加的灵活和可行，所以人们通常会更偏向于选择该方法来分析环境水质的水平。

1.2.2色谱分析

该分析方法的原理在于相的流动性变化，在变化时可以将液体的成分分为气相和液相两种形式，此时气相成分作为流动来显示，而液相作为液相的色谱流动相进行显示。我们在分析水质的实际情况时，该分析方法占着十分重要的地位，所以在人们的实际使用中也很广泛，相信在未来也将是一个重点的环境水质监测分析发展趋势。

2水质监测的分析意义及发展趋势

水质质量安全的保护已经成为了各个国家重点考虑的问题之一，我们的日常生活离不开水，如果做好有效的水资源监测管理，那么就可以为社会的可持续发展提供坚实的保障。从工业用水分析考虑，水的标准质量可以影响它的生产用途，比如对于一些含危险性的物质水体而言，所产生的危险物质可能累积在一些设备上面，长时间情况下就可能产生裂纹或者爆炸等事故。做好水质的精确和有效监控，可以为环境保护提供更加科学的参考资料，从而为水质监测治理的改善方向提供更佳有依据的发展推动力。随着人们市场经济的不断发展，生活水平也不断的在提高，很多人开始注意到水质监测上面的保护问题。为了保证生活及工业用水的安全，我们必须对水质监测的每一个环节严格的控制和分析，通过采用一些科学的管理手段和方法，开发更加先进的监测分析理论及设备，做好环境监测的进一步发展工作。

3结束语

总而言之，做好水质环境监测的工作，对于改善人们的生活水平有很重要的意义。本文文章主要说明了水质的发展趋势及其分析方法，通过做好水质的相关研究与分析，可以在很大程度上减少环境方面的污染问题。由于水资源在我们的生活中作用很大，所以我们必须要重视对它的管理与保护工作。水质监测的重点工作是分析及测量，我们要更加的凸显其重要地位和用途，做好相关方面的工作。

参考文献

[1]曲冬梅.分析环境监测水质采样质量管理[J].资源节约与环保，2017（04）：99.

[2]王福伟，邢巍巍，吴群，郑琳，孟书旭.环境监测水质采样质量管理[J].环境与可持续发展，2018（05）：113~114.

[3]张福全.环境监测水质采样质量管理的几点探讨[J].低碳世界，2018（03）.

[4]曲冬梅.分析环境监测水质采样质量管理[J].资源节约与环保，2018（04）.

[5]王丽红.环境监测水质采样质量管理的几点探讨[J].环球人文地理，2017（07）.

[6]汉江中下游干流水质变化趋势及持续性分析[J].陈燕飞,张翔.长江流域资源与环境.2018(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/932dd3c2f8248f32b6290951.html