# 基于纳米材料新型电化学传感器的制备及其在生物样品分析中的应用研究

### 论文摘要

电化学生物传感器结合了信息技术与生物技术,涉及化学、生物学、物理学以及电子学等学科。由于其具有体积小、分辨率高、响应时间短、所需样品少、对活细胞损伤小等特点,电化学生物传感器在医药工业、食品检测和环境保护等诸多领域有着广阔的应用前景。近年来,随着材料科学、化学、物理学等学科的发展,纳米材料因具有特殊的结构效应,如小尺寸效应、表面界面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应及介电限域效应等,使其在许多领域得到了广泛应用。目前,采用纳米材料构建新型的电化学生物传感器日益成为研究热点。纳米材料应用于电化学生物传感器领域后,不仅提高了传感器的检测性能,而且使传感器的化学和物理性质以及它对生物分子或者细胞的检测灵敏度大幅提高,检测时间也得以缩短,并且可实现高通量的实时分析检测。本论文的工作主要集中在将纳米技术和电化学传感技术相结合,开发了基于纳米材料的新型电化学生物传感器并将其用于检测水体中大肠杆菌和细胞表面的多聚糖。该传感技术为水体中大肠杆菌的快速检测提供了新方法,同时也为肿瘤疾病的早期诊断及治疗提供了新途径。具体研究内容如下：第一部分：Cu@Au复合纳米粒子标记抗体的电化学免疫方法用于水体中大肠杆菌的快速检测本文制备了Cu@Au复合纳米粒子,并将其用于标记大肠杆菌抗体,利用电化学免疫技术实现了对水体中大肠杆菌的快速检测。Cu@Au复合纳米粒子具有优良的生物相容性、电化学活性和稳定性。与单独的金纳米颗粒相比,Cu@Au复合纳米粒子作为抗体标记物大幅提高了电化学检测的灵敏度。在实验过程中,首先将大肠杆菌吸附在聚苯乙烯修饰的ITO导电玻璃表面,利用抗体和大肠杆菌之间的免疫反应把Cu@Au复合纳米粒子标记的抗体结合在ITO导电玻璃表面。将Cu@Au复合纳米粒子在溴氢酸中氧化为离子形式,然后用阳极溶出伏安法定量检测溶液中的Cu2+。为了提高检测灵敏度,采用Nafion/汞膜修饰的玻碳电极（GCE/Nafion/Hg）作为工作电极,Cu2+的检测限可达9.0×10-12 M。结果表明,在50 cfu/mL～5.0×104 cfu/mL浓度范围内,铜的响应电流与大肠杆菌浓度的对数呈线性关系,检测限为30 cfu/mL,总的分析时间为2 h。将研究的电化学免疫方法用于地表水中大肠杆菌的测定,通过对实际水样进行预富集,能够检测到大肠杆菌的浓度为3 cfu/10 mL。第二部分：基于磁性高分子微球的电化学DNA生物传感器用于水体中大肠杆菌的检测本文研制了一种新型的基于磁性高分子微球的电化学DNA生物传感器,并将其用于水体中大肠杆菌的检测。以海藻酸包裹钴的磁性高分子微球作为DNA探针的固体基质,根据大肠杆菌细胞体内uid A基因合成了特异性的DNA序列,制备了用于大肠杆菌检测的DNA探针。利用透射电镜技术对制备的磁性高分子微球进行了表征,并通过红外光谱法证实了特定DNA序列与磁性高分子微球的成功连接。在DNA杂交前后,分别对嵌入式杂交指示剂柔红霉素进行电化学测定,根据电化学信号的变化对目标DNA进行检测。采用非互补DNA序列、三个碱基错配的DNA序列及完全互补DNA序列验证了DNA探针的选择性。实验过程中利用聚合酶链反应（PCR）技术提取了大肠杆菌细胞体内uid A基因片断,并用电化学DNA生物传感器对经过热处理后的PCR产物和水体中大肠杆菌进行了测定。结果表明,本文研制的电化学DNA生物传感器可以检测到0.30 nM完全互补DNA序列和0.50 ng/μL的PCR产物,对大肠杆菌的检出限为50 cfu/mL。第三部分：基于二茂铁修饰氧化锌纳米棒的信号放大策略用于水体中大肠杆菌的电化学免疫检测本文将大肠杆菌检测抗体（dAb）和二茂铁（Fc）共同修饰于氧化锌纳米棒（ZnO NRs）表面制备了{dAb-ZnO-Fc}生物复合物,并将其用于水体中大肠杆菌的电化学免疫检测。采用BCA蛋白测定法（BCA protein assay）和电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）分别对检测抗体和二茂铁在氧化锌纳米棒上的最优配比进行了研究。该生物复合物利用二茂铁作为电活性物质产生电信号,检测抗体用于免疫结合大肠杆菌。采用“三明治”夹心结构,首先将捕获抗体固定在巯基乙酸修饰的金电极表面,然后通过免疫反应结合大肠杆菌,进而吸附{dAb-ZnO-Fc}生物复合物,最后用示差脉冲伏安法测定固定在电极表面上的二茂铁。通过分析检测不同浓度大肠杆菌溶液获得的电流信号,从而实现了对大肠杆菌的定量检测。实验结果表明,在1.0×102 cfu/ML～1.0×106 cfu/mL浓度范围内,二茂铁的电流信号与大肠杆菌浓度的对数呈线性关系,检出限为50cfu/mL。通过对实际水样进行富集浓缩,该电化学免疫技术可以检测到5 cfu/10mL大肠杆菌。第四部分：巯基糖衍生物功能化的电化学生物传感器用于活体肿瘤细胞表面多聚糖的竞争检测本文合成了巯基糖衍生物用于构建电化学生物传感器,采用竞争策略检测活体肿瘤细胞表面多聚糖的表达水平。该传感器利用纳米金/碳纳米管修饰玻碳电极（GCE/MWNT/AuNP）为基底,通过Au-S键固定巯基糖衍生物。此外,采用碳纳米管为载体固定辣根过氧化酶（HRP）和刀豆球蛋白（Con A）制备了{ConA-MWNT-HRP}生物复合物。以人体肺、肝、前列腺组织中活体肿瘤细胞表面甘露糖为研究对象,利用甘露糖和刀豆球蛋白的特异性结合,传感器表面的巯基糖衍生物与细胞表面的甘露糖竞争结合{Con A-MWNT-HRP}生物复合物。以对苯二酚为电子媒介体,通过测定辣根过氧化酶催化过氧化氢产生的响应电流对活细胞表面的多聚糖进行检测。结果表明,在优化的实验条件下,本方法用于肿瘤细胞的定量检测具有宽的线性范围和低的检测限。同时,我们计算了每个细胞表面甘露糖的数目：每个肺癌细胞A549含有甘露糖的数目为5.8×1010个,每个肝癌细胞QGY-7703含有甘露糖的数目为1.3×1010个,每个前列腺癌细胞LNCaP含有甘露糖的数目为1.9×1010个。本文所研制的巯基糖衍生物功能化的电化学生物传感器用于甘露糖的测定具有灵敏度高、选择性好、响应信号快等优点,为活细胞表面多聚糖的检测提供了新的方法。第五部分：凝集素电化学生物传感器用于活体肿瘤细胞表面多聚糖的检测研究本文制备了一种高灵敏度和高选择性的凝集素（lectins）生物传感器并将其用于检测甘露糖（mannose）和唾液酸（sialic acid）在人体肺、肝、前列腺组织中正常细胞和肿瘤细胞表面的表达水平。采用碳纳米管/纳米金（MWNT/AuNP）修饰电极固定凝集素,利用细胞表面的多聚糖（glycans）和凝集素之间的特异性相互作用将细胞吸附在传感器表面,然后结合硫堇（Th）包被金纳米粒子标记的凝集素{lectin-Au-Th}构建“三明治”夹心结构。最后用示差脉冲伏安法（DPV）定量检测硫堇,实现了对细胞表面多聚糖的测定。实验结果表明,甘露糖在正常细胞和肿瘤细胞表面的表达水平普遍较高；唾液酸在肿瘤细胞表面的表达水平要明显高于其在正常细胞表面的表达,研究结果对于揭示肿瘤细胞的生物学行为具有一定的指导意义。同时,依据肿瘤细胞表面唾液酸与接骨木凝集素（SNA）的特异性相互作用,将该电化学生物传感器定量检测了人体肺、肝、前列腺组织中的肿瘤细胞和每个肿瘤细胞表面唾液酸的含量并获得了满意的结果。本方法具有灵敏度高、选择性好的优点,在肿瘤疾病的早期诊断中具有很好的应用前景。

### 论文目录

- 论文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 第一节 电化学生物传感器

- 第二节 纳米材料及其在电化学生物传感器中的应用

- 第三节 大肠杆菌和细胞表面多聚糖的检测意义

- 第四节 本论文的主要研究内容

- 参考文献

- 第二章 Cu@Au复合纳米粒子标记抗体的电化学免疫方法用于水体中大肠杆菌的快速检测

- 1. 引言

- 2. 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.2 平板计数法

- 2.3 Cu@Au复合纳米粒子的制备及大肠杆菌抗体的标记

- 2.4 免疫检测过程

- 3. 结果与讨论

- 3.1 Cu@Au复合纳米粒子的表征

- 3.2 电化学免疫方法的检测机理

- 3.3 免疫反应条件的优化

- 2+的电化学检测条件优化'>3.4 Cu@Au复合纳米粒子的氧化和Cu2+的电化学检测条件优化

- 3.5 电化学免疫技术检测大肠杆菌

- 3.6 其它细菌的干扰实验

- 3.7 地表水中大肠杆菌的检测

- 4. 结论

- 参考文献

- 第三章 基于磁性高分子微球的电化学DNA生物传感器用于水体中大肠杆菌的检测

- 1. 引言

- 2. 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.2 磁性高分子微球的制备

- 2.3 DNA探针的制备

- 2.4 大肠杆菌特异性uid A基因片断提取

- 2.5 大肠杆菌的电化学检测

- 3. 结果与讨论

- 3.1 磁性高分子微球及DNA探针的表征

- 3.2 DNA电化学检测机理

- 3.3 DNA杂交条件的优化

- 3.4 DNA探针的选择性研究

- 3.5 DNA探针用于特定DNA序列的电化学定量检测

- 4. 结论

- 参考文献

- 第四章 基于二茂铁修饰氧化锌纳米棒的信号放大策略用于水体中大肠杆菌的电化学免疫检测

- 1. 引言

- 2. 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.2 大肠杆菌的培养与平板计数法

- dAb-ZnO-Fc}生物复合物的制备'>2.3 {dAb-ZnO-Fc}生物复合物的制备

- 2.4 免疫传感器的制备

- 2.5 大肠杆菌的检测

- 3. 结果与讨论

- 3.1 氧化锌纳米棒修饰氨基前后的表征

- 3.2 电化学免疫方法的检测原理

- 3.3 免疫传感器的电化学表征

- dAb-ZnO-Fc}生物复合物中检测抗体和二茂铁含量的研究'>3.4 {dAb-ZnO-Fc}生物复合物中检测抗体和二茂铁含量的研究

- 3.5 免疫反应条件的优化

- dAb-ZnO-Fc}生物复合物的电化学放大免疫分析'>3.6 基于{dAb-ZnO-Fc}生物复合物的电化学放大免疫分析

- 3.7 电化学免疫技术的重现性、特异性和稳定性研究

- 3.8 实际样品中大肠杆菌的检测

- 4. 结论

- 参考文献

- 第五章 巯基糖衍生物功能化的电化学生物传感器用于活体肿瘤细胞表面多聚糖的竞争检测

- 1. 引言

- 2. 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.2 细胞的培养与处理

- 2.3 {ConA-MWNT-HRP}生物复合物的制备

- 2.4 巯基糖衍生物的合成

- 2.5 巯基糖衍生物功能化的电化学生物传感器的制备

- 2.6 酶放大的电化学检测

- 3. 结果与讨论

- 3.1 巯基糖衍生物功能化的电化学生物传感器的表征

- 3.2 {ConA-MWNT-HRP}生物复合物的表征

- 3.3 巯基糖衍生物功能化的电化学生物传感器的竞争检测机理

- 3.4 检测条件的优化

- 3.5 不同电化学生物传感器性能的比较

- 3.6 电化学检测肿瘤细胞

- 3.7 肿瘤细胞表面甘露糖的检测

- 4. 结论

- 参考文献

- 第六章 凝集素电化学生物传感器用于活体肿瘤细胞表面多聚糖的检测研究

- 1. 引言

- 2. 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.2 {lectin-Au-Th}生物复合物的制备

- 2.3 凝集素电化学生物传感器的制备

- 2.4 细胞表面多聚糖的电化学检测

- 3. 结果与讨论

- 3.1 {lectin-Au-Th}生物复合物的表征

- 3.2 凝集素电化学生物传感器的表征

- 3.3 细胞表面多聚糖的检测机理

- 3.4 不同基底制备电化学传感器的性能比较

- 3.5 细胞表面多聚糖的电化学检测

- 3.6 接骨木凝集素电化学生物传感器用于定量检测肿瘤细胞

- 3.7 肿瘤细胞表面唾液酸表达水平的检测

- 3.8 荧光图像法用于细胞表面多聚糖的检测

- 4. 结论

- 参考文献

- 附录:博士在读期间科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93d38a92c86c29e60d0c982d.html