# 干式变压器漏磁场及温度场分布的研究

### 论文摘要

环氧树脂浇注箔式绕组干式变压器具有防火、防潮、可以深入负荷中心的优点,同时又有安匝分布均衡抗短路能力强的特点,而被广泛的应用于电力系统。但同油浸变压器相比由于散热媒质为空气,导致它的散热性能较差,使得变压器绕组内部温度分布不均而影响变压器的运行寿命,因此对干式变压器温度场分布的准确计算,将对干式变压器的热设计和运行寿命起到十分关键的作用。本文建立了箔式绕组干式变压器的模型,根据变压器的结构模型,结合磁场理论,采用有限元法建立了箔式绕组干式变压器的漏磁场数学模型,用此模型模拟了变压器在似稳场下的漏磁分布,并计算了变压器的横向和纵向漏磁密,根据计算的磁密计算出变压器绕组的涡流损耗。从而得到了变压器绕组的涡流分布,计算出绕组附加损耗及总损耗。在计算出绕组的整体损耗后,根据传热学和流体力学原理,建立二维流体场和温度场的有限元方程,将计算出的损耗作为热源加载到变压器绕组上,采用流固耦合的方法,使流体参数和温度参数交叉运算,得到变压器绕组的温度分布。同时得到热点位置和最热点温度。本文将理论原理和实测结果与模拟计算的漏磁场、涡流损耗和温度分布进行比较,证明本文所得计算结果比较接近实测情况、采用的方法可行,可为变压器的热设计和热点预测提供依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 国内外的研究状况

- 1.3 箔式绕组干式变压器的特点

- 1.4 本文研究内容

- 1.5 课题研究的目的及意义

- 第2章 变压器漏磁场分析与仿真

- 2.1 电磁场基本理论

- 2.2 磁场的计算方法

- 2.2.1 矢量位、标量位的引入

- 2.2.2 似稳电磁场中A- φ 法的数学模型

- 2.3 变压器漏磁场的产生

- 2.4 变压器漏磁场的效应

- 2.5 箔式绕组变压器漏磁场的仿真计算

- 2.5.1 箔式绕组变压器的技术特性

- 2.5.2 场域模型的建立

- 2.5.3 有限元模型的加载

- 2.5.4 漏磁场的计算与分析

- 2.5.5 变压器的纵向漏磁分布

- 2.5.6 变压器的横向漏磁分布

- 2.6 本章小结

- 第3章 变压器绕组的涡流损耗

- 3.1 变压器绕组涡流损耗

- 3.2 变压器绕组涡流损耗的理论计算

- 3.2.1 漏磁场产生的附加损耗

- 3.2.2 变压器绕组纵向涡流损耗

- 3.2.3 变压器绕组横向涡流损耗

- 3.3 变压器绕组涡流损耗的有限元计算

- 3.4 绕组涡流损耗的数值计算与分析

- 3.4.1 箔式绕组涡流分布

- 3.4.2 绕组涡流损耗的计算与分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 变压器绕组的稳态温升

- 4.1 绕组的热源

- 4.2 绕组的散热

- 4.2.1 热传导

- 4.2.2 对流散热

- 4.2.3 辐射换热

- 4.3 变压器的温升

- 4.4 流场和温度场计算的有限元方法

- 4.4.1 流场和温度场边界条件处理和加载

- 4.4.2 流场和温度场的有限元方程

- 4.5 绕组稳态温度场计算结果

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].变压器的经济运行[J]. 新疆化工 2009(03)

- [2].基于振荡波的变压器绕组故障诊断方法研究[J]. 中国电机工程学报 2020(01)

- [3].变压器绕组形变检测方法研究[J]. 电力设备管理 2019(12)

- [4].变压器绕组状态监测系统硬件设计研究[J]. 电力设备管理 2019(12)

- [5].变压器绕组累积形变模拟与仿真[J]. 西安科技大学学报 2020(02)

- [6].关于快速便捷检测变压器绕组材料的试验方法的研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(20)

- [7].直流扰动下变压器绕组振动研究[J]. 东北电力大学学报 2020(01)

- [8].电气试验中电力变压器绕组错误接线探讨[J]. 中国新技术新产品 2020(10)

- [9].高频平面变压器绕组损耗分析及参数优化设计[J]. 电源学报 2020(04)

- [10].电力变压器绕组变形原因分析及测试方法[J]. 科技创新与应用 2020(26)

- [11].变压器绕组振动及预防技术研究[J]. 电力设备管理 2020(08)

- [12].变压器绕组故障振动监测的研究现状[J]. 上海电力大学学报 2020(05)

- [13].基于气压变化下的变压器绕组低频加热除湿方法[J]. 变压器 2020(10)

- [14].电力变压器绕组错误接线的诊断与分析[J]. 科学技术创新 2019(03)

- [15].电力变压器绕组热点健康状态在线评价分析模型研究[J]. 科技通报 2019(11)

- [16].变压器绕组波过程实验教学研究[J]. 当代教育实践与教学研究 2019(20)

- [17].变压器的常见故障及原因分析[J]. 黑龙江科学 2018(18)

- [18].变压器绕组振动监测技术研究综述[J]. 广东电力 2018(08)

- [19].变压器绕组振动特性仿真研究[J]. 云南电力技术 2016(05)

- [20].变压器绕组松动机械特性的相关分析[J]. 机械管理开发 2017(06)

- [21].多次短路冲击下变压器绕组轴向模态分析[J]. 变压器 2017(06)

- [22].电力变压器绕组轴向模态特性试验研究[J]. 广东电力 2017(07)

- [23].关于电气试验中电力变压器绕组错误接线的探讨[J]. 低碳世界 2017(28)

- [24].浅谈变压器绕组技术[J]. 山西农经 2015(09)

- [25].变压器绕组振动特性仿真研究[J]. 云南电力技术 2015(06)

- [26].变压器绕组松动机械特性研究[J]. 云南电力技术 2016(04)

- [27].浅谈接线方式对配电变压器绕组频率响应影响[J]. 科学中国人 2017(24)

- [28].强油导向结构变压器绕组区域温度建模及热点定位[J]. 高电压技术 2020(11)

- [29].基于模态叠加法的变压器绕组振动特性分析[J]. 电测与仪表 2020(22)

- [30].基于状态空间方程的变压器绕组频率响应建模研究[J]. 科技创新与应用 2019(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93f83d2011f967f35bac125e.html