# 市政工程给排水规划设计探讨

引言

给排水既能够为城市的发展奠定良好的基础，又可以给人们的工作和生活带来很大的便利。由于当前社会经济的发展迅速，以往的市政给排水满足不了人们的要求，因此，必须提高市政给排水的规划设计。城市人口的增多，水资源的污染问题也就越来越严重，在给排水规划设计过程中，要将节能环保放在第一位，节能环保也是国家非常重视的问题。

1市政工程给排水规划设计的重要性

（1）在生命的孕育中，水是重要的组成部分，城市居民的一切生活都需要水，因此，城市的发展需要水资源的支持。对于市政给排水的规划设计，应科学合理地进行，给居民的用水带来更大的便利。

（2）对保障城市的优美舒适环境有着重要意义。水环境的污染会严重影响人们的日常生活，而市政给排水建设在某种程度上来说也会对环境造成影响。因此，需要绿色环保为前提，合理地规划市政给排水设计，为人们提供充分优质的水资源，使人们使用的水资源质量越来越高。

2市政工程给排水规划设计的要求

市政给排水的规划设计要结合城市的实际情况和需求，设定出符合当地城市的给排水规划设计的方案措施。

（1）因地制宜，统筹规划水资源的调配和使用

我国的人均水资源占有量与其他国家比起来处于弱势地位，再加上人们生产生活用水量持续增加，过分开采水资源和造成水污染的问题越来越多，从而造成城市过度地缺少优质的水资源，因此，在市政给排水规划设计过程中，必须根据实际情况，充分考察各方面指标条件，制定合理的建设计划，对有限的水资源进行集中的调配管理，力求达到水资源利用率最大化。

（2）满足居民正常的生产生活用水

有效的市政给排水规划设计，不单单能够为人们带来好的服务，还能为其生活提供更多的方便。在给排水设计过程中，需要按照城市居民的实际要求制定出有效的设计方案，使居民不能因缺水而影响正常的生活。在此阶段，还需要以可持续发展为设计原则，给城市的后期发展做好铺垫。

（3）市政给排水系统的建设主要是为城市的长期发展做好基础

给排水系统的规划设计要与工程中的各个系统都连接起来，因为其与各个系统都有很大的联系，各个系统的互相连接，有利于市政给排水后期为人们提供足够的水资源。在给排水系统设计过程中，必须根据当地城市的需求和实际问题，才能合理地设计出充分满足人们生活用水需求的给排水系统，才能更好地促进城市地发展。

（4）工程的建设要注重环保

不合理地规划设计给排水系统，就会破坏人们的生活环境，而且会使水污染的问题日益加重。不能为了城市的发展使生态环境遭受到严重的破坏，这是违背绿色环保设计理念的方法。因此，必须在节能环保的前提下进行给排水规划设计，在此过程中，必须保护周围环境，降低污染物的排放量。同时，需要把水资源有效地分配到城市的各个区域，使其作用发挥到最大。

3市政工程给排水规划设计中存在的问题

（1）给排水系统设计工作者素质不达标

有的设计人员，自身基本知识素养不够，对城市的了解不足，无法准确的把控城市发展的实际情况，导致在设计时习惯直接借鉴其他国家或者地区使用的给排水系统设计方案，这样得出的设计方案很可能不符合本城市的发展需求，不仅造成最终给排水系统的建设质量较差，还可能造成资源的浪费以及其他不必要的损失。设计人员需要充分地了解城市的情况，了解人们的生活情况，城市的发展及经济的状况，从而制定出符合城市要求的有效设计方案。有的设计人员自身道德素质较差，缺乏责任感和安全意识，设计时为利益的驱使而使用不合格的原材料以及没有质量保障的机器设备。或者与相关部门管理人员私下勾结，使用廉价材料代替等。这样不仅工程的质量没有保证，甚至还会造成严重的安全隐患。

（2）整个给排水工程与城市其他系统衔接存在问题

在市政给排水的规划设计中，需要往城市更长远的利益和具体情况出发，将各个系统有效连接，以此保证城市的整体设计更加完善。若各个系统不能够很好地连接在一起，就会导致后续的工作发生很多问题，例如：劳动力和资金的损失，更重要的是，会直接影响人们的日常生活和工作。

4加强市政工程给排水规划设计的措施

4.1区域分配

区域分配是市政给排水规划设计中非常重要的一项工作，因为我国各个地区的水资源分布并不是很均匀，所以，需要了解当地的具体情况，给各个区域提供充分的水资源。需要将水资源的区域实施更加有效地分配，把给排水的规划设计工作更加细致化，避免水资源在人们生活利用中受到外界因素的严重影响，使水资源能够更好地分配，使其使用率达到最大化。

4.2防洪安排

市政工程给排水规划设计就是为了更好地实施防洪工作，因为有些地区的降雨较多，很多时候会出现洪水灾害，实施该项设计能够很好地防止洪灾给人们带来的伤害。城市的洪涝主要有内洪和外洪两种形式，通过蓄水方法可以很好地解决内洪问题，而外洪的解决并不容易。若出现外洪隐患问题，可以通过市政给排水工程实施预防和控制工作，能够很好地缓解防洪设计过程中的压力。

4.3规划设计雨水系统

在市政给排水设计中，因为雨水系统与其他系统并没有联系，经过充分了解城市的具体情况，使雨水系统的作用达到最大化，能为给排水的规划设计带来很多的帮助。在雨水系统规划设计中，有时会出现一些排水事故的突发现象，这就要及时制定有效措施进行解决，例如，雨水排放量突然加大，路面将会累积大量的水资源，将雨水系统的承载压力增加，对于路面交通造成影响，因此需要设计出准确的压力值，对垂直标高进行有效的调整。

4.4规划设计污水系统

规划设计污水系统中，需要积累与此方面相关的设计经验。在市政给排水工程中，主要是集中管理污水消耗，将污水处理点进行有效的规划，利用管道可以使污水流入处理污水的地方。进行有效的规划设计，可以把污水尽快地处理掉。设置多个处理点，形成局部地区为污水系统，尽量缩短污水流入处理点的距离，这样能够降低污水在输送过程中事故的发生率，从而提升污水处理的效果。

5结束语

综上所述，伴随经济和科技的快速发展，城市人口的不断增加，以往的水资源供应已达不到人们的要求，因此，需要提高市政给排水的规划设计，这样才能更好地为城市居民提供足够的水资源，给人们的生活带来便利，同时可以促进城市的良好发展。在给排水规划设计中，还需要将节能环保问题放在首位，只有这样，才能使城市遵循可持续发展的原则，进而提高人们的生活质量。

参考文献：

[1]王丹凤．浅谈城市市政给排水的规划设计[J]．工程技术，2013（5）．

[2]王晓明．城市中给排水工程的整体功能要求与设计理念[J]．科技与发展学报.2008，10（04）：211－213．

[3]王博实，杨忠义．浅论城市市政给排水的规划设计[J]．科技咨询，2010（16）．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/943f504f841b54065645b044.html