# 建筑工程深基坑支护施工技术分析赵伟松

赵伟松

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司广西柳州545000

摘要：为确保拟建项目的地下结构可以成功进行与四周环境的安全，就一定要确保拟建深基坑支护的安全进行，所以增强建筑深基坑支护技术施工管理特别关键，并使用有效的方法切实增强技术管理。唯有这样，才可以在深基坑支护施工的时候很好的做到对施工技术的有效管理，然后可靠的监控施工技术与施工进度与有关状况，有效的提升施工效率与施工质量，提升建筑项目的深基坑支护水平，然后确保项目的成功安全实施，确保建筑物的应用寿命与质量。

关键词：深基坑支护；施工技术；建筑工程；应用要点

引言

由于地表面积的限制，现代建筑工程在地下的部分越来越多，深基坑支护施工也在质量方面有了更严格的要求。在深基坑支护施工过程中，必须以安全性和可靠性为基本原则，结合具体建筑工程的施工情况选择合适的相关技术，实施科学合理的施工方案，确保深基坑支护施工在面临任何突发状况时都能得到有效解决，最大程度上保证深基坑支护施工的质量。

1深基坑支护技术施工的特点

1.1复杂性

在进行深基坑支护施工作业之前，针对建筑施工现场地质情形，应当安排专业的技术人员，开展系统的测量分析工作，进而能够对有关数据信息进行获取，并且确保数据信息的真实性与可靠性，只有这样，才能确保深基坑支护施工方案的最佳化，进而将该技术的支护作用，充分发挥出来，使深基坑支护过程的安全性与可靠性得到诸多保障。现阶段，在建筑工程深基坑支护施工工作中，运用范围最为广泛的测量土压，主要包含朗肯土压法与库仑土压法两种，这两种方法都具有一定的科学理论依据，当然也存在一些缺陷之处，在具体的应用过程中，能确保测量效果的理想化。

1.2地域性

我国国土面积比较广，由于所处的地区不同，其地理环境也会存在着一定差别，土壤结构自然而然存在相关差异性。由于地域性这一特征，在开展深基坑支护施工技术应用工作的过程中，应当与当地土壤结构和地质条件紧密联系起来，确保所选用支护施工方式的科学性与合理性，进而使深基坑支护施工的安全性能得到充分保障，并实现建筑工程施工质量与效率的高效提升。

1.3支护方法多样

目前，我国大型建筑不断增多，深基坑支护施工数量也随之增加，在很多工程实践中，施工人员积累大量深基坑支护技术，给建筑工程施工带来一定便利。从支护方式来看，主要支护方法包括悬臂式支护、混合式支护及重力式挡土支护等；从形式来说，支护技术主要包括支挡型、加固型。每种支护方法均有其适用范围，应根据具体施工要求加以选择。

2深基坑支护技术在建筑施工中的实际应用要点

2.1钢板桩支护结构

在钢板桩支护结构中，对基坑深度以及变形所提出的要求都比较低。通常来说，关于其基坑深度方面应当低于8m。在对钢板桩支护结构进行运用的过程中，施工人员应当针对钢板桩横截面开展剪裁工作，使其能够成为Z形、U形或者直腹板形。一般来说，可以针对钢板桩开展重复使用工作。但是，在对其进行使用的过程中，由于钢板桩支护具有比较大的柔性，应当注意对比较多数量的支撑或者锚拉杆进行运用，进而对其发挥强有力的支撑作用。在开展建筑工程施工工作的过程中，钢板桩支护结构所产生的噪音比较大，应当在偏僻、人员比较少的地区进行运用，切记不可在人群密集地区进行运用。

2.2排桩支护结构

在排桩支护结构中，包括多种多样的桩结构类型，例如混凝土板桩类型、钢板桩类型、人工挖孔桩类型等，并且也包括多样化的应用类型，例如柱列式排桩支护结构、组合式排桩支护结构、连续排桩支护结构等。排桩支护结构不同，其应用范围也就有所不同，针对连续排桩支护结构而言，主要在土质比较松软、难以形成土拱的基坑中对其进行应用。在开展相关施工工作的过程中，针对各个支护桩，施工人员应当对其开展紧密排列工作，并对其进行灌浆，使其防水效果得到充分保障。针对柱列式排桩支护结构而言，其主要在具有良好土质、地下水水位不高，并且已形成土拱的基坑中对其进行应用，在开展施工工作的过程中，可以对挖孔桩进行运用，将其作为基坑的支护结构。针对组合式排桩支护结构而言，主要在土质松软、地下水水位比较高的基坑中进行运用，在进行施工时，施工人员应当利用水泥搅拌形式，来开展柱桩施工工作，利用排桩形式，来促进支护结构的生成，进而确保能够取得良好的防渗漏效果。

2.3护坡桩施工

在现今环保工程建设的施工过程中，对于施工的速度、污染以及噪音情况具有较高的要求。对此，在实际护坡桩施工中则可以对钻孔压浆桩技术进行使用，这是一种水泥浆护壁，通过对碎石的直接投放以及多次补浆方式的应用对无砂混凝土桩进行形成。在实际施工中，需要严格按照我国相关设计要求以及施工方案做好桩位点以及结构轴线的设置，在经过监理人员经过复核检定确认之后再进行施工。其具体施工工艺，即先使用螺旋钻杆钻到预订的深度，通过钻杆芯管的使用从孔底位置按照从下到上的方式将之前已经制备形成的浆液压入到其中，以此使浆液能够升至无塌孔以及地下水的以上位置，在将全部钻杆提出之后向孔内对骨料以及钢筋笼进行投放，之后从孔底位置向上进行多次的高压补浆处理。对于该方式来说，其具有一次成孔的特征，按照多次从下向上的方式注浆成长，能够在地下水以及流砂等容易塌孔等复杂区域顺利成桩。在实际应用当中，需要做好控制的内容有：第一，在复杂地质施工条件下，当长臂螺旋钻杆钻到设计深度之后，需要及时在高压状态下进行注浆处理，即保证注浆压力在5-8MPa之间。通过高压浆方式的应用，能够将孔壁周边位置的水排到空外，同时水泥浆重力作用的存在能够在顺利成孔的基础上使孔壁不发生坍塌情况。第二，该技术具有较快的施工速度，在砂质土层以及普通黏性土当中，能够成桩15-20根长度在10-20m的桩。

2.4土层锚杆施工

（1）在满足设计需求的情况下，测量人员需要将锚杆的具体位置在施工现场放出，对钻杆倾角以及锚杆标高和水平位置进行详细的检查，若一切都满足要求，则可利用锚杆机进行钻孔操作。

（2）在进行钻孔处理时，如果出现异常情况或者建筑物时，需要立即停止钻孔操作，寻找问题发生的原因并及时将其解决，然后继续进行钻孔。在钻孔深度满足设计需要的情况下，空钻出土并将钻杆拔出。对锚索进行检查，确认无异常情况之后下锚索，此外，还需要检查隐蔽工程，并记录检查结果。

（3）在设计标准的要求下，合理确定并选择注浆的配合比以及材料种类，确保浆液内不存在杂物，使用的过程中也需要不停进行搅拌，确保搅拌的均匀性。注浆操作时，需要从孔底进入，采用自下而上的方式完成，当浆液溢出孔口时，停止注浆。

（4）严格按照施工规定对锚杆水平方向孔距进行控制，确保误差在50mm以内，而垂直方向的孔距误差控制在100mm以内。此外，还需要对钻孔底部的偏斜尺寸进行严格的控制，确保在锚杆长度的3%以内。

结束语

对深基坑支护施工而言，相关从业人员必须紧紧跟随市场发展需要，不断提高施工质量，满足建筑工程使用价值。在实际工作中，要做好技术创新，不断积累更多施工经验，结合施工实际情况，正确选择适宜支护技术，并在施工过程中关注每个处理细节的质量问题，严格按照要求开展深基坑施工，促进技术进步的同时，也为建筑工程发展提供必要帮助。

参考文献:

[1]江立波.深基坑支护技术在建筑施工中的应用[J].中华民居(下旬刊),2013(01).

[2]杨文方.岩土工程深基坑支护技术应用探微[J].中国设备工程,2017(13).

[3]王小驹.房建工程深基坑支护技术分析[J].建筑技术开发,2017(12).

[4]朱艳萍.深基坑支护技术在建筑工程施工中的应用浅析[J].黑龙江科技信息,2015(21).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/94a3ee08ff68768143db6d47.html