# 功能磁共振检测肝癌介入治疗后代谢改变的实验研究

### 论文摘要

第一部分兔VX2肝癌模型功能磁共振成像的实验研究目的建立稳定的兔VX2肝癌模型,探讨磁共振扩散、灌注及波谱对该模型进行成像的技术可行性。方法选用16只新西兰大白兔,将VX2瘤组织碎块种植于肝包膜下,建立移植性肝癌模型。2周后将接种成功的VX2兔行常规MRI（包括T1WI、T2WI）、多个b值的扩散加权成像（DWI）、灌注成像（PWI）和磁共振波谱（MRS）,将所有原始图像传输至工作站进行后处理:①设定b值后重建扩散加权图像并生成ADC图;②绘制相对肝血容量图（rHBV）,选取ROI,获得信号强度—时间曲线;③用Function tool 2处理自动获取谱线后,根据基线及代谢峰情况进行质量评分。MRI扫描完毕后行DSA检查,并取肿瘤标本做病理学检查,包括常规H-E染色和免疫组化分析,使用的抗体有抗CD31、抗VEGF、抗p53抗体。结果①肝脏种植成功率93.8%（15/16）,共种植18个病灶,大部分为单发结节（12/15,80%）。②所有肿瘤在DWI上均成功检出,呈高信号,ADC图上呈低信号,b值升高时,DWI图像质量下降;肿瘤在rHBV伪彩图上呈红色,以周边区明显,灌注曲线满意;波谱采集技术成功率为100%,谱线质量为:1分2个,2分3个,3分9个,4分4个。③DSA显示肿瘤由肝左动脉供血,血供丰富。④肿瘤在肝内形成浸润性癌巢,CD31表达于兔肝VX2瘤血管内皮细胞,VEGF和p53分别在肿瘤细胞的胞浆和胞核中染色。结论兔VX2肝癌模型血供丰富,接种成功率高,DSA操作方便,行磁共振功能扩散、灌注和波谱成像成功率高,技术上可行。第二部分应用扩散加权成像早期评价肝癌TACE疗效的研究目的评价磁共振扩散成像在兔VX2肝癌动脉化疗栓塞（TACE）后疗效监测中的作用,并探讨兼顾ADC测量准确性及图像对比噪声比（contrast-tonoiseratio,CNR）的最佳b值。方法选用12只新西兰大白兔,将VX2瘤组织碎块种植于肝包膜下,建立移植性肝癌模型。2周后将接种成功的VX2兔行常规MRI（包括T1WI、T2WI）和多b值扩散加权成像（b=0,200,400,600,1000,2000 s/mm2）。MRI检查后用超液化碘油与阿霉素制成乳化栓塞剂行TACE治疗。治疗后3天行MRI复查,方法同前。扫描完成后将所有原始图像传输至工作站,设定b值后重建扩散加权图像并生成ADC图。由同一名放射科医生在DWI图像上肿瘤区、正常肝实质及背景分别放置感兴趣区（region of interest,ROI）,然后将每个ROI复制到相应的ADC图上。在一系列不同b值的DWI和ADC图上计算每个ROI的信号强度（signal intensity,SI）和ADC值,共测量三次,取平均值,并在所有DWI图像上测量每个肿瘤的CNR。检查完毕后将所有动物处死取肝脏做病理,测量肿瘤坏死范围,以百分数表示,并研究ADC值与肿瘤坏死百分数之间的相关性。使用单因素方差分析（One-way ANOVA）分别对治疗前、后不同b值条件下测得的ADC值、CNR作比较;使用配对t检验对治疗前、后的所有肿瘤ADC值和CNR进行比较;使用Pearson相关分析研究ADC值与肿瘤坏死百分数的关系。结果当b值升高时,DWI图像质量随之下降。同一病灶不同b值所测得的ADC值之间有显著性差异（P＜0.001）,当b=600,1000,2000 s/mm2时,治疗前后的ADC值具有显著性差异（P＜0.05）。同一病灶不同b值条件下的CNR之间有显著性差异（P=0.000）,当b=600,1000 s/mm2时,治疗前、后图像的CNR具有显著性差异（P＜0.05）。TACE治疗后,肿瘤平均坏死率为（89.1±10.6）%,除了b为200时,其它b值均显示ADC值与肿瘤坏死率正相关,尤其当b为1000或2000时,相关性更高（P＜0.01）。结论通过测量ADC值可以早期监测肝癌TACE的疗效;若要兼顾图像的CNR和肿瘤ADC值测量的准确性,则建议b值取1000 s/mm2。第三部分磁共振灌注成像评价兔VX2肝癌TACE疗效的研究目的通过研究兔VX2肝癌TACE治疗后的磁共振灌注（PWI）参数变化,并与微血管密度（MVD）和血管内皮生长因子（VEGF）相对照,探讨PWI在监测肝癌TACE疗效中的价值。方法选用24只新西兰大白兔,将VX2瘤组织碎块种植于肝包膜下,建立移植性肝癌模型。2周后将接种成功的VX2兔行常规MRI（包括T1WI、T2WI）和PWI检查。将24只兔平均分为A、B两组,A组动物MRI检查后用超液化碘油与阿霉素制成乳化栓塞剂行TACE治疗,B组不治疗。治疗后3天A、B两组均行MRI复查,扫描序列及参数同前。扫描完成后将所有原始图像传输至工作站,绘制相对肝血容量图（rHBV）,选取ROI,获得信号强度—时间曲线,测量以下指标:达峰时间（TTP）,最大信号下降率(SRRmax)和最大信号下降斜率（SS）。检查完毕后将所有动物处死取肝脏做免疫组化染色,计算MVD和VEGF染色强度。使用配对t检验比较治疗组和对照组肿瘤的各个灌注参数以及VEGF、MVD有无差别;用Pearson相关分析研究灌注参数与VEGF、MVD有无相关性。结果肿瘤周边高灌注区在rHBV伪彩图上呈红黄色,设ROI获得信号强度—时间曲线,肿瘤高灌注区的曲线呈陡直倒置的峰。A组肿瘤治疗后中央低灌注区范围较治疗前增大,部分肿瘤中央低灌注区的灌注曲线呈不规则的锯齿。治疗组的SRRmax、SS较对照组显著下降（P＜0.05）;TTP较对照组延长,但无显著性差异（P＞0.05）。治疗组肿瘤的MVD较对照组显著下降;VEGF较对照组表达增高,但无统计学差异。SRRmax、SS与对照组及治疗组的MVD均呈正相关,r分别为0.620、0.532,0.731、0.698（P＜0.05）,VEGF与各灌注参数之间均无相关性。结论SRRmax、SS与MVD密切相关,通过PWI检查可评价肿瘤TACE后的血流灌注变化。第四部分应用氢质子波谱早期评价兔VX2肝癌TACE疗效的研究目的探讨1H-MRS作为定量分析方法早期评价肝癌TACE疗效的可行性。方法选用16只新西兰大白兔,将VX2瘤组织碎块种植于肝包膜下,建立移植性肝癌模型。2周后将接种成功的VX2兔行常规MRI（包括T1WI、T2WI）和1H-MRS。MRI检查后用超液化碘油与阿霉素制成乳化栓塞剂行TACE治疗。治疗后3天行MRI复查,扫描序列及参数同前。扫描完成后将所有原始图像传输至工作站,根据基线及代谢峰情况进行质量评分,3分或4分的合格波谱通过SAGE软件进行定量分析,计算Cho与Lip峰高及峰下面积的比值。检查完毕后将所有动物处死取肝脏做病理,观察肿瘤坏死情况。对肿瘤治疗前、后的胆碱与脂质峰峰高和峰下面积比值使用配对t检验进行比较。结果治疗前采集到谱线15个,技术成功率为15/16（93.8%）,合格谱线13个;治疗后采集到谱线13个,技术成功率为13/16（81.3%）,合格谱线10个;治疗前后均获得可分析波谱的肿瘤有10例。治疗后Cho与Lip峰高及峰下面积的比值均较治疗前显著下降（P值分别为0.031和0.023,均＜0.05）。10例治疗前后均获得可分析谱线的肿瘤平均坏死率为（82.5±12.4）%。结论1H-MRS通过相对定量检测Cho/Lip的变化,能早期评价VX2肝肿瘤对TACE治疗的反应,但1H-MRS检查的技术成功率和稳定性还有待提高。

### 论文目录

- 中英文单词缩写

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 第一部分 兔VX2肝癌模型功能磁共振成像的实验研究

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 参考文献

- 图例说明

- 第二部分 应用扩散加权成像早期评价肝癌TACE疗效的研究

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 参考文献

- 图例说明

- 第三部分 磁共振灌注成像评价兔VX2肝癌TACE疗效的研究

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 参考文献

- 图例说明

- 第四部分 应用氢质子波谱早期评价兔VX2肝癌TACE疗效的研究

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 参考文献

- 图例说明

- 综述

- 后记

- 后记（一） 致谢

- 后记（二） 研究生期间发表的文章

### 相关论文文献

- [1].LncRNA-HEIH/EZH_2通路在肝癌中的作用及血清学表达意义[J]. 肿瘤学杂志 2019(12)

- [2].“组合拳式”肝癌精准治疗新策略[J]. 上海交通大学学报(医学版) 2019(11)

- [3].科学家找到“分步式”肝癌精准治疗新策略[J]. 肿瘤防治研究 2019(12)

- [4].肝动脉灌注化疗栓塞对中晚期肝癌患者疗效及生命质量的影响[J]. 医疗装备 2020(01)

- [5].《中医肿瘤学杂志》肝癌专刊[J]. 中医肿瘤学杂志 2020(01)

- [6].氯喹对肝癌细胞体内外生长的影响及其与自噬的关系[J]. 中国普通外科杂志 2020(01)

- [7].中央型肝癌三维可视化精准诊疗中国专家共识（2020版）[J]. 中国实用外科杂志 2020(04)

- [8].148例肝癌术后患者灵性健康现状及影响因素分析[J]. 护理学报 2020(06)

- [9].重视中晚期肝癌的降期转化治疗[J]. 临床肝胆病杂志 2020(02)

- [10].得了肝癌,抗病毒治疗还重要吗?[J]. 肝博士 2020(01)

- [11].对接受放疗的肝癌患者实施有针对性护理干预的效果分析[J]. 实用临床护理学电子杂志 2020(05)

- [12].索拉非尼联合顺铂治疗肝癌患者临床观察[J]. 中华肿瘤防治杂志 2019(S1)

- [13].联合肝癌患者病理和预后相关蛋白数据构建肝癌预后决策树模型[J]. 安徽医学 2020(03)

- [14].放射介入治疗对中晚期肝癌患者生活质量的改善效果[J]. 中国社区医师 2020(15)

- [15].肝癌患者的饮食与保健护理[J]. 医学食疗与健康 2020(08)

- [16].多成员多维度延续性护理模式对晚期肝癌患者介入治疗后的影响观察[J]. 中国医药科学 2020(09)

- [17].安宁疗护在终末期肝癌患者中的应用效果[J]. 河南医学研究 2020(19)

- [18].晚期不可切除肝癌降期治疗的研究进展[J]. 肝胆胰外科杂志 2020(07)

- [19].临终综合护理用于晚期肝癌患者护理中的效果[J]. 中外医疗 2020(17)

- [20].原发性肝癌患者中性粒细胞与淋巴细胞比值及血小板与淋巴细胞比值的变化及临床意义[J]. 湖南师范大学学报(医学版) 2020(04)

- [21].阿司匹林在肝癌防治中的应用进展与争议[J]. 临床肝胆病杂志 2020(08)

- [22].氩氦刀联合肝动脉栓塞化疗在不可手术的中晚期肝癌患者中的疗效分析[J]. 肝脏 2020(09)

- [23].肝癌预后影响因素研究进展[J]. 右江民族医学院学报 2020(05)

- [24].肝癌外科治疗的演变与发展[J]. 临床肝胆病杂志 2020(10)

- [25].日常传统饮食对肝癌风险影响的研究现状[J]. 实用临床护理学电子杂志 2019(23)

- [26].心理干预用于肝癌护理中的临床价值[J]. 全科口腔医学电子杂志 2019(24)

- [27].肝癌肝移植治疗[J]. 中华肝脏外科手术学电子杂志 2019(06)

- [28].热疗辅助放疗治疗晚期肝癌的疗效[J]. 郑州大学学报(医学版) 2019(06)

- [29].2012～2016年龙口市肝癌的疾病负担研究[J]. 预防医学论坛 2018(03)

- [30].64层螺旋CT鉴别肝癌及肝脏局灶性结节增生的价值分析[J]. 心电图杂志(电子版) 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/95b788f8b48ce80d624acbd4.html