# 建筑施工中的框架剪力墙施工技术浅谈

天元建设集团有限公司山东省临沂市276000

摘要：框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑施工中得到广泛的应用，使整个工程建筑施工更加简单化，同时也促进了整个建筑工程的质量和安全。但是随着近几年施工工程的结构日趋复杂化，框架剪力墙结构建筑施工技术也面临着诸多问题，如果不加以解决，不仅会造成施工单位的损失，同时也会为整个建筑带来安全风险。因此相关单位需要加大对于框架剪力墙结构建筑施工技术的管理，使其在保障施工安全的基础上，创新其施工技法，从而促进整个施工工程的安全化和系统化。

关键词：建筑施工；框架剪力墙；施工技术

引言

随着经济的发展和社会的进步，建筑工程作为城市建设中重要的组成部分，其技术的应用一直是人们关注的焦点。框架剪力墙结构建筑施工技术，是一种新型的建筑施工模式，其本身具有一定的安全性和可靠性，被广泛应用在当今的建筑工程施工中。但是其中也存在一定的问题，这些问题的出现严重影响了整个施工单位的工作进度，同时对于城市的发展也具有一定的消极作用，本文主要研究框架剪力墙结构建筑施工技术的含义，并分析其在建筑工程中的施工技术。

1关于建筑施工中框架剪力墙施工技术的阐述

建筑施工中的框架剪力墙结构是建筑工程项目施工过程中的重要施工技术，尤其是在高层建筑中，作用格外明显。在建筑施工中的框架剪力墙结构中，剪力墙和框架是可以同时受力的，具体分为水平荷载和竖向荷载，分别由剪力墙和框架承受。在建筑工程项目的整个施工环节，通常都是运用框架剪力墙结构达到提升施工质量和施工效率的目的。建筑施工中的框架剪力墙结构，因为是钢筋混凝土构造，所以其在承受力和水平力等方面所受的力相对而言都是均匀的。与此同时，建筑施工中的框架剪力墙结构还能够按照建筑工程项目施工的具体要求展开灵活且合理的布置，以便能够最大限度地满足建筑施工的要求。所以，在建筑工程项目的施工中，建筑施工企业要对建筑施工中的框架剪力墙施工技术有足够的重视，为建筑施工的框架剪力墙结构全面发展打下良好的基础。

2框架剪力墙结构建筑施工技术存在的问题

（1）框架节点应力集中而且显著，在实际的施工过程中，不利于施人员掌握框架的基本构造，承重能力不均匀，不能提供大空间的房屋，在一定程度上会对建筑整体的质量大打折扣；（2）框架结构的侧力刚度小，基本属于柔性结构框架，如果在强震的作用下，结构会发生强烈的位移，容易造成非结构性破坏；（3）框架结构在建设的过程中，钢筋水泥的用量比较大，构建的总数也相对较多，需要进行多次吊装，也需要大量的技术人员进行接头，浪费人力和物力资源。同时框架剪力墙结构受环境和季节的影响较大，因此工期较短。

3框架剪力墙结构建筑施工技术探讨

3.1对施工设备进行必要的管理

大多数建筑工程都会在市内选址，因此也就对施工环境提出了世纪的要求和规划：在施工的过程中，需要对工程设备和器械进行管理，使其南瓜符合施工质量的需要。在建筑主楼一侧的位置搭建一台塔式臂长为60m的起重机，其整个回转半径会将整个楼体覆盖住，其主要的工作任务是负责完成材料的垂直与水平方向的运输工作。同时需要在施工现场设置一台可以加工钢筋的调直机与切断机。在进行具体的砌体作业时，还需要设置一台或是多台搅拌机。在整个施工工程达到一定的层数之后，在施工主楼的对应一侧还需要设置运货以及乘人电梯，为了方便运输货物材料以及施工人员的输送工作。

3.2钢筋工程技术

在建筑施工中的框架剪力墙施工过程中，框架剪力墙经常使用的材料是钢筋，钢筋工程技术主要表现在选取钢筋和布置钢筋两个方面。众所周知，钢筋质量和建筑工程项目的施工质量两者之间有直接性关系，并且钢筋施工技术水平能够对建筑工程项目的施工工期带来关键性的影响。另外，钢筋工程技术的应用还设计到绑扎搭接和电渣压力焊接技术等等。在具体的施工过程中，建筑施工企业应该按照钢筋工程技术应用中有可能涉及到的问题展开全面、深入的探究，事先做好重要问题的应急预案准备，这样一旦施工过程中出现一些问题，工作人员就可以在最短的时间内进行处理。所以，面对建筑施工中的框架剪力墙施工任务，我们必须对钢筋工程技术的应用问题有足够重视，并且还要针对钢筋工程技术应用中包含的问题展开深入、细致的研究和分析，为其质量满足建筑施工标准打下良好的基础。

3.2模板施工技术

（1）使层板与木枋系统的施工技术分析。在施工的过程中，主要是采取层板与木枋结合的方式进行实际的施工需要。在框架剪力墙结构施工的过程中，为了能够提升结构的整体质量，需要充分重视柱与梁结构之间的关系，对模板环境材料选择和细节问题进行必要的处理工作。在进行墙体模板选择的过程中，应该注意对原材料质量的控制，选择梁板的厚度大约为18mm，最好是采用多和胶层模板。同时，在施工过程中，需要注意对不同楼层高度需要选择合适的拼接方式，以此来保障基本的建筑施工质量和安全。（2）高支撑模板支架施工作业。在开始进行安装之前，需要在楼板弹出钢筋的位置，以墨线为基准放置垫板以及其他底座，同时还需要设置横向与纵向的扫地杆。横向扫地杆需要固定在与其处于水平距离的下方立杆上；纵向扫地杆则是需要将扣件固定在不超过20cm的立杆上。在安装支架的时候，需要在每搭完一部架之后，就要检测其水平与垂直方向的距离。

3.3混凝土工程

在框架剪力墙结构施工的过程中，会或多或少地使用到混凝土施工技术。因此在实际的施工过程中，为了能够保障施工的质量，需要对混凝土工程做进一步的技术要求。一般情况下，混凝土需要在一次范围内浇筑完成，保障楼层的墙体质量与高度符合图纸的预先规划。同时在框架剪力墙结构施工的过程中，需要选择混凝土作为主要的施工材料，为了避免在浇筑之后出现麻面以及蜂窝等质量上的问题，需要严格按照浇筑的标准进行作业，采取高频振动器振捣。

3.4放线测量技术

在建筑施工中的框架剪力墙施工中，随着放线测量技术的不断应用，建筑工程测量数据的准确性得到有效提升。现在面对实际的高层建筑施工，都要求对建筑进行放线测量。通常情况下，对于建筑施工中的框架剪力墙施工中的放线测量问题，工作人员会运用激光经纬仪或者是全站仪等测量仪器进行测量，在测量的过程中应该按照施工设计图纸和放线的相关要求展开严格性的操作。在整个建筑施工中的框架剪力墙施工中，放线测量技术的应用将会产生比较大的影响。所以，面对具体的施工过程，加强对建筑施工中的框架剪力墙施工技术研究的重视程度是非常具有现实意义的。

结语

综上所述可知，时代在发展，社会在进步，框架剪力墙结构施工技术在建筑施工中的应用，不仅大大提升了整个建筑工程施工的质量和安全性，同时也为施工单位带来了一定的经济效益。同时在整个框架剪力墙结构技术应用的过程中，需要对设备以及相关的技术进行直接的处理，使其能够符合整个建筑施工的技术要点，同时满足不同建筑需求的规划。在促进整个工程质量的同时，也能够完善框架剪力墙结构技术在施工中的应用，从而促进建筑事业的发展和创新。

参考文献

[1]范鹏科.建筑施工中的框架-剪力墙施工技术研究[J].城市建筑，2014，（21）.

[2]麦少潘.建筑施工中的框架剪力墙施工技术浅谈[J].房地产导刊，2013，（6）.

[3]赖传先.刍议某商住楼框架剪力墙结构主体工程施工技术的要点[J].建材发展导向，2011（07）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96c54d1c67c9b3a64cc92fb9.html