# 框架剪力墙结构建筑施工技术研究魏宏

广东南方职业学院广东省江门市529000

摘要：框架剪力墙的结构较为简单，并且不需要投入太多的资金成本，施工工期也比较短，更容易进行实际施工，所以其在现代建筑施工中被广泛应用。框架剪力墙在建筑施工中被广泛应用，也对施工作业人员提出了更为严格的要求，要求施工作业人员一定要及时提升自身工作能力，使用合理有效的施工措施，对施工环节进行能够严格管控，实现预期的施工目标。

关键词：框架剪力墙；?结构；?建筑；?施工技术

1框架剪力墙结构的主要特性

首先，框架剪力墙结构通常是由梁与柱一同支撑的状态下构建而成，其建设材料主要有混凝土以及钢筋，与此同时，悬臂梁和框架剪力墙结构能够组合成垂直关系，由此便能够具备较强的承压性。

其次，框架剪力墙结构还拥有较为优质的硬度，若是该结构的压力状态超出特定范围，那么便会发生硬度变化的现象。因此，为了可以进一步强化框架剪力墙结构的可靠性，则应该对其抗压性以及抗震性展开展开适宜的优化，从而对群体住宅建筑地基的弯曲矩阵情况展开科学的管控。

最后，框架剪力墙结构所具备抗裂性也较为优质，主要是由于该结构具备较强的抗震性，在对群体住宅建筑工程展开设计以及建设以前，建设企业还应该对该结构与建设材料硬度之间的融合展开全面的考量。因此，群体住宅建筑工程参与建设的施工者在对该结构展开建设时，需要对框架剪力墙结构的主要特性进行充分的了解，尽可能的展现出起应用的价值与作用。

2框架剪力墙相关的放线测量

为了能够确保建筑物的质量，要求对所有施工细节进行严格管控，施工作业人员一定要认真负责，在施工过程中减小误差，确保施工质量以及施工工期与预期保持一致。

针对当前很多房建工程项目的施工筹备工作而言，最先要做的都是放线测量。放线测量过程中一定要做到精准与高质、高效，放线测量的质量会对框架剪力墙的施工质量产生直接影响。精准的施工要求精准的测量，并且要积极应用现代化的仪表仪器等。要求所有设备都能够正常运转，保持良好的性能，及时进行校准，确保数据信息的精准性。要由经验丰富的技术工作者进行放线测量，确保放线测量与工程建筑施工都能够满足相关要求。并且在完成施工作业之后，对施工成果实施细致有效的检查，保证所有参数数据都是精准无误的。当多次测量的结果是一致的，才能够保证数据信息是精准而有效的，如果两次测量的结果是不同的，就要多次进行测量，并且要查找和修正出现问题的原因。

3框架剪力墙相关的钢筋工程

3.1选择钢筋

在建筑工程项目的实际施工中，钢筋材料的实际应用非常广泛。钢筋工程属于非常关键的施工环节，材料选择方面尤为关键，可是其中也时常出现各种问题，原材料的选择不够合理会产生质量问题，不但会对剪力墙质量产生不良影响，还会导致整个建筑物结构产生质量问题。因此，在实际施工过程中，要严格遵守钢筋材料的使用准则，遵照结构设计要求应用钢筋，以免实际施工中存在质量安全隐患，一定要严格遵守相关规定与规范要求，特别是在对钢筋原材料进行选择的时候，一定要格外注意。

3.2梁柱节点

钢筋材料在整个建筑工程当中被广泛应用，同时对钢筋原材料的处理也是非常关键的。当前科学技术的快速发展为人们的生活、工作等提供了巨大便利，人们更是将计算机应用到了建筑工程的施工作业中，可基于计算机模拟梁柱节点的放样，对整个施工作业提供精准明确的样板，不但能够保证施工作业的有序进行，更能够对梁柱节点存在的问题进行有效处理。依据计算机制作出来的精准样板，在实际施工中对建筑物的细节位置进行有效处理，能够规避产生人为形式的失误，科学有效地实施快速施工。

3.3施工与样板

施工作业人员会对施工质量产生直接影响，只有施工作业人员具备良好施工能力，才能够保证有序施工的开展，施工作业人员之间进行有序配合，遵照样板相关规定进行施工，就会让整体工程有序实施下去，不但能够避免失误的产生，降低安全隐患相关问题，更能够切实强化建筑工程的施工成效，强化建筑工程的施工质量。

4框架剪力墙相关的模板工程

在框架剪力墙的实际施工中，通常有这样的要求：

4.1内外侧模板的相关设计

完成了对内外侧模板的相关设计之后才能够开始施工，因此这一步非常关键，在设计过程中一定要注意的就是外侧模板要比内侧模板长出大约25cm为宜，实际施工中要求施工作业人员根据模板的实际情况确定。

4.2墙模吊装

实际施工过程中一定要对安全问题进行关注，以免产生意外事故，因此针对施工环境的相关要求也是非常关键的，为了确保顺利完成墙模吊装，防止意外事故的产生，一定要对光线进行合理有效的选择，通常都要在选择在白天来进行。墙模吊装过程中需要着重关注质量，这会对整个建筑物的质量产生巨大的影响。对墙模实施精准吊装才能够确保吊装质量，确保建筑物的整体质量不被影响。

5框架剪力墙相关的混凝土工程

框架剪力墙当中的混凝土工程是非常关键的，其会影响框架剪力墙的刚度与抗震性，还能够对框架剪力墙使用寿命进行有效延长。在建筑工程的实际施工中为了能够顺利实施混凝土浇筑，需要使用合理有效的施工方式，同时要重视整体施工的顺序。在混凝土施工开始之前一定要明确所有原材料的调配比例，以免因为配合比不合理产生混凝土塌落的问题。

5.1裂缝的有效预防

在混凝土浇筑过程中，时常产生程度不同的裂缝问题，这一问题可使用这几种方式进行防治。首先要使用质量优良的混凝土原材料，并且要遵照预定的比例进行调配，并需要遵照相关规定进行试配，浇筑过程中的使用量要适中。此外可在混凝土中添加少量的减水剂，这是为了减少混凝土当中的水分，强化密实程度，强化密实程度以免出现裂缝问题。通常在高温状态下混凝土会产生开裂的问题，所以尽量要避免在高温天气条件下浇筑混凝土，当无法满足低温条件时，要合理使用降温措施。三是针对技术以及数据信息的关键性，一定要确保技术以及数据信息的有效支持。在浇筑施工开始之前，使用现代化的仪器以及科学有效的方式，对温度进行合理有效的检测，温度会对数据信息产生巨大影响，因此在实际施工中，一定要对温度参数的变化实施有效测量与记录，为混凝土施工提供数据信息的有效支持，以免出现裂缝问题。

5.2浇筑顺序

在混凝土工程的实际施工中，要严格遵照浇筑顺序，不能对施工步骤进行随意调换。在实际施工中，较为广泛的施工方式就是强度等级不同时，要把柱子顶部的混凝土进行有效固定，并且加固底部位置的夹板，支护后才能够实施混凝土浇筑施工。

5.3养护

针对混凝土施工作业而言，不能够缺失的环节就是要对混凝土实施养护，混凝土养护工作的落实，就是要规避混凝土产生裂缝等较为常见的问题，养护工作的关键内容就是要对混凝土进行保湿，固定时间进行洒水处理，实现保湿处理的功效。

6结束语

当前社会经济与科学技术的快速发展过程中，建筑行业也获得了快速的发展，也促进了施工技术的创新和发展，强化对施工技术的有效管理，在实际施工中不但能够确保施工工期的实现，更能够确保施工质量，积极应用现代化的先进技术，强化相关工作者的技术能力，重视细节，确保施工作业的有序进行。

参考文献：

[1]尹小兰.研究框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用[J].建材与装饰，2017（14）.

[2]王燕.框架剪力墙结构建筑施工技术研究[J].建筑技术开发，2019，46（03）：25-27.

[3]刘庆吉.框架剪力墙结构建筑施工技术研究[J].现代物业（中旬刊），2018，412（01）：113.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96e36c24fc0537eaf843af72.html