# 基于智能技术下电气自动化控制系统的研究

(上海旺铭机电工程有限公司200072)

摘要：随着智能技术和电子计算机技术的快速发展，电气自动化控制技术水平也在不断提升，并且在电力系统中得到了非常广泛的应用。促进电力系统呈现智能化、自动化的发展趋势，极大的提高了电力系统的运营能力。笔者针对目前电气自动化控制技术发展的趋势进行深入分析，并且总结了电气自动化控制技术在电力系统中的应用。

关键词：电力系统；电气自动化控制；应用效果

引言：从上世纪80年代开始，随着计算机网络技术的发展不断成熟，对于计算机局部电气自动化管理的技术开始出现，但是并没有得到大范围的推行。由于当时技术水平的限制，所以在电气自动化系统控制应用的过程中，非常容易出现故障，对于电气自动化控制的发展起到了一定的局限。但与此同时，电气自动化控制技术得到了极大提升，并且基本体系和基本结构都已经确立随着高速网络技术，人工智能技术、计算机处理能力的发展与突破，对于电子自动化控制技术起到了非常深远的作用。利用这些先进的技术，能够真正的实现电气自动化控制。

一、电气自动化控制技术概述

从目前来看，电气自动化控制技术最重要的就是远程遥感集成控制以及远距离监控，随着时代的进步与发展，电气自动化控制技术不断成熟，对于电力系统的智能化和自动化的水平，也有极大的促进作用。电气自动化控制技术，能够极大的提高电网覆盖规模以及覆盖效率，并且随着电网结构复杂化。能够有效的针对电网复杂性，广泛性和功能性进行改进。实现电网自动安全的运行。对于电网系统中出现的各种问题，也能够通过电气自动化控制技术，进行及时的检测与解决，并且发出告警信号，提醒电力系统操作人员及时做出反馈和处理[1]。

从目前来看，我国大部分电气自动化控制系统都能够集成信息自动采集的功能，这样可以将电气系统多个设备或者子系统进行整合，形成有机整体。更好的促进数据之间的传输与整合。例如，电气自动化控制系统能够将电网、电力系统、进行统一连接，并且接收监测系统、测量系统的信息数据，根据特殊的程序编码进行分类存储，从而为管理人员提供重要的参考依据。

电气自动化系统通过与IT计算机服务系统进行连接，重点采用集中控制的处理方式，可以将所有的自动化数据进行整合与收集，促进了电气自动化系统处理器的运算能力，这样能够在最快时间内配电厂、电力系统等子系统的数据进行处理，及时发现故障或者低效运行的设备，保证电气自动化系统能够正常、稳定、持续的运行。

电气DCS系统主要的功能就是针对各个电气设备的运行状况进行实时监控，并且针对运行状态进行集中处理，通常采用分布式结构运行。电气DCS系统控制部分是整个系统的关键，所以该部分通常安装在主控室内，包括了计算机、CRT、外围设备。其中CRT能够显示系统运行的实时状态、参数变化、操作指导等内容。而且CRT还能够为系统运行提供详细的诊断报告与画面显示，针对模拟量越限时，能够及时的发出报警信息，并且自动打印越限对象的名称、编号、参数变化、越限时间等内容。

二、电力系统电气自动化控制系统的应用分析

（一）电气自动化技术在电气管理中的应用

电气自动化技术为电气管理提供了电力系统中流量电流、电压和公路等数据信息，进而为电气管理的准确性提供支持。此外，电气管理的最终目的是为了保证系统运行的稳定性和可靠性，采用电气自动化技术往往可以减少人工操作和控制带来的误差，即其误差精度可以控制在0.002左右，使得电气自动化控制技术的突破性价值得以体现。当然，电气自动化技术的应用减轻了电气管理的工作量，提高了电气管理的工作效率。一般来说，基于电气自动化操作的电气管理工作量大概是传统技术操作下工作量的1/10，甚至更少。

（二）电气自动化技术在电网调度中的应用

在电气自动化技术的作用下，支持电网系统正常稳定运行的各结构，如电力系统、和其它下级调度中心形成了一个统一的整体，有效保障了各个操作之间的融合性和自动化控制操作实现的便利性。由于电气自动化技术是一种高度统一的集中自动化控制方式，可以实时监控整个电气系统的运行状态，并及时的解决其中存在的问题。据相关试验研究得出，在电气自动化技术的支持下，电气系统的反应速度处于0.01-0.05s的范围内，几乎是运行过程的同步跟踪。由此可见，电气自动化控制技术的应用，保证了电网调度的可靠性、稳定性和安全性，可以最大程度降低系统问题带来的损失。

（三）电气自动化控制技术在电力系统自身运行中的应用

电气自动化技术是电力系统建立升级版科学管理模式和自动控制模式的基础。电气自动化技术为电力系统自动监控系统的优化提供了支持，一方面可以保障监控系统及时的对电力系统自身运行问题响应，另一方面也可以优化监控视角，保证监控无盲区[2]。此外，基于电力系统运行的升级版科学管理模式需要电气自动化技术提供更加准确、全面的数据信息，例如基于全微机化控制模式的电磁装置设备技术就是一个非常有代表性的例子。另外，没有电气自动化技术的支持，电力系统自动控制模式仅限于对自动化设备的使用，缺少较为系统的技术支持体系。综上可以说明，电气自动化技术是推动电力工程事业不断向前发展的重要动力，同时也是实现电网智能化的根本支持。电力系统电气自动化控制系统的功能要点主要表现在三个方面，分别是控制、保护和精准测量，这是操作性强的具体表现。未来，电气自动化技术必然会更加“强大”，不仅要完成一体化功能的升级和优化，还要致力于精简设备、降低能耗和通过智能控制完成各种命令发布等特点的建设[3]。随着计算机技术和智能技术的不断发展，电力事业工作者有理由相信电气自动化技术的操作性价值会使电力事业面向更加辉煌的未来。

三、电气自动化控制系统的应用案例——时代金融中心大厦智能化系统项目

（一）工程概况

陆家嘴B3-5时代金融中心大厦，位于上海浦东新区陆家嘴贸易区B3-5地块,在银城中路与银城东路交叉口,占地面积约为9,629平方米，总建筑面积约为101,096平方米，楼高46层及三层地下停车库。其中地上建筑面积为84905平方米，地下建筑面积为16191平方米。

（二）自动化系统工程承包的工程范围

自动化系统工程具体建设内容包括以下系统的设计、供应、安装、调试、开通、验收和维护保养工作。本智能化系统工程包括：远程计量系统、停车库自动门栅系统、楼宇自控系统、智能建筑集成管理系统,过电压保护系统等，共计13个子系统。

（三）应用效果

通过利用自动化系统进行工作，能够实现大楼内部管理自动化、智能化。不仅提高了居民的用户体验，同时还可以为整个大楼内部提供多样化的使用场景，满足大楼的办公和居住需求，让整个楼宇项目更加的立体与规范，并且还能够保障大楼内部的安全稳定运行。

结论：综上所述，电力系统电气自动化控制系统的应用是现代技术创新发展的结果。电气自动化技术的操作性强，且操作方式简单，不仅给电气管理、电网调度和电力系统自身功能的优化带来了便利，同时也为电气领域的智能化发展奠定了坚实的技术基础。在进行电气自动化技术的操作时，一方面可以有效降低传统技术作用下的风险指数，简化操作流程。另一方面凭借该技术的灵敏性还可以实现电力事业发展的高经济性。

参考文献：

[1]陈名.浅析电力系统中电气自动化技术的应用[J].低碳世界,2018(01):85-86.

[2]孙鑫.电力系统中电气自动化控制技术的应用[J].中国新技术新产品,2018(01):11-12.

[3]陈名.解析电气自动化控制技术在电力系统中应用[J].低碳世界,2017(35):141-142.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9958d3b7bd83021b546dc07e.html