# 分布式配电室智能监控系统设计与实现

### 论文摘要

配电室是电力系统中一种常见的基础设施,它一般用于电压的降压,将高电压降压后输送进千家万户。配电室的正常运行和安全检测在电力系统建设中具有重要的地位。但是,由于配电室部署位置分布,配电室一般呈密封状态,对配电室的监控和故障排除困难。如何更方便和低成本的实现对分布式配电室的监控,是电力监管部门面临的重要课题。本文对目前电网中配电室存在的问题进行了研究,利用硬件处理技术、网络传输技术、通讯技术、物联网相关技术、数据库新技术的研究和应用而建立的配电室智能监控系统,通过数据采集、数据传输、精确计量、综合计算、远程监控、双向互动,加之有效的管理制度、实现对配电室的远程监测和控制,分别对配电室的温湿度变化情况、通风情况、开关柜温度情况、空调设备的运行状态以及室内积水等情况进行实时的监测和分析,对出现异常的情况会主动报警,并结合几个子功能的有机结合,提出了基于异常的报警联动处理机制,为及时发现电网中配网问题提供了技术手段,结合相应的管理手段,实现配电室和管理端的双向互动,达到“二低三高”的目的,即降低电力成本、降低资金压力、提高供电质量、提高资金回笼,提高优质服务,从而为保证配电设备的安全运行提供了强有力的保障,从而来提高电网质量为用电企业更好的服务。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 项目的背景及建设意义

- 1.2 国内外现状与发展趋势

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本课题的研究意义与价值

- 1.4 本课题的主要研究内容

- 1.5 论文组织结构

- 第二章 系统需求分析

- 2.1 系统的体系结构

- 2.1.1 系统架构模式需求

- 2.1.2 总体实现需求

- 2.1.3 系统使用技术介绍

- 2.2 系统设计目标

- 2.3 系统功能需求分析

- 2.4 数据库的需求分析

- 2.5 系统非功能性需求分析

- 2.6 本章小结

- 第三章 系统的详细设计

- 3.1 系统设计

- 3.1.1 系统架构

- 3.1.2 系统特点

- 3.2 功能模块设计

- 3.2.1 系统管理

- 3.2.2 基础数据管理

- 3.2.3 视频监控

- 3.2.4 配电柜测温

- 3.2.5 温湿度监控

- 3.2.6 空调设备监测与控制

- 3.2.7 积水监测与告警

- 3.2.8 报警联动处理流程

- 3.2.9 综合分析

- 3.3 数据库设计

- 3.3.1 设计概述

- 3.3.2 表设计

- 3.3.3 存储过程设计

- 3.3.4 数据库实施与维护

- 3.4 本章小结

- 第四章 系统实现与测试

- 4.1 系统的实现

- 4.1.1 系统登录

- 4.1.2 系统管理

- 4.1.3 参数管理

- 4.1.4 配电柜温度监测

- 4.1.5 温湿度监控

- 4.1.6 空调设备监测

- 4.1.7 图像视频监控

- 4.1.8 综合分析

- 4.1.9 数据库连接的实现

- 4.2 测试

- 4.2.1 测试方法

- 4.2.2 测试环境

- 4.3 测试内容

- 4.3.1 测试主要内容

- 4.3.2 测试过程

- 4.3.3 测试结果

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/997f4faff729a9a9edc197fc.html