# 电镀废水论文-党伟,王莉莉,张婷婷

导读:本文包含了电镀废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:酒糟,吸附剂,电镀废水,六价铬

### 电镀废水论文文献综述

党伟,王莉莉,张婷婷[1]（2020）在《氨化酒糟吸附剂去除电镀废水中六价铬研究》一文中研究指出以酿酒过程中产生的酒糟为原料,制备得到氨化酒糟吸附剂,用于去除电镀废水中的六价铬〔Cr(Ⅵ)〕,利用FTIR、EDS、BET和SEM等对吸附剂组成和结构进行分析和表征,在不同的pH及吸附剂投加量条件下研究其对Cr(Ⅵ)吸附性能的影响。结果表明:氨化酒糟吸附剂表面引入了大量的氨基,氮元素占比达到4. 40%,其比表面积增至25. 67 m~2/g;当平衡pH为2. 7时,Cr(Ⅵ)的饱和吸附量达到150. 45 mg/g,平均吸附速率达到1 791. 90 mg/(g·h);经过5次再生循环后,氨化酒糟吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附量达到98. 44 mg/g,吸附性能损失率仅为19. 60%。(本文来源于《环境工程技术学报》期刊2020年01期）

于湘,徐安文[2]（2019）在《水合物处理电镀废水中氯离子的方法研究》一文中研究指出本文用一氟二氯乙烷(HCFC-141b)形成水合物R141b,研究水合物形成过程中诱导时间、溶液电导性的变化。在加入十二烷基硫酸钠(SDS)和搅拌作用下,可缩短水合物生成的诱导时间;监测了模拟电镀废水中氯离子在生成R141b水合物前后浓度的变化。实验结果表明:R141b水合物可将电镀废水中氯离子浓缩,并提取一部分回水,对回收电镀废液中的氯离子处理起到一定作用。(本文来源于《价值工程》期刊2019年36期）

邱敬贤,刘君,梁凤仪[3]（2019）在《电化学法处理电镀废水的研究进展》一文中研究指出电镀废水的成分差异大且含有大量的重金属及有毒有害物质,对环境的污染严重,常规方法比较难以处理。而电化学法由于其处理效率高、可回收重金属等优点,在电镀废水的处理中得到了迅速发展。简述了电镀废水的分类、特点及危害,详细介绍了电絮凝、电催化氧化、电解法、电浮选以及电沉积等电化学技术在电镀废水中的研究进展,并对电化学的发展趋势进行了展望。(本文来源于《再生资源与循环经济》期刊2019年10期）

朱遂一,吴亚琼,霍明昕,林雪,曲展[4]（2019）在《电镀废水中低浓度镍和锌离子的高效富集研究》一文中研究指出电镀废水中低浓度重金属离子的处理普遍采用混凝沉淀法,由此产生了大量重金属污泥,其安全处置过程复杂且成本较高.基于此,本文研究了一种资源化回收电镀废水中低浓度镍离子(Ni~(2+))和锌离子(Zn~(2+))的方法.结果表明,电镀废水经过铁盐混凝后,产生的沉淀溶解于硝酸中,得到硝酸溶解液中Ni~(2+)和Zn~(2+)浓度分别高达2.3 g·L~(-1)和1.5 g·L~(-1),而杂质铁(Fe~(3+))浓度为12.2 g·L~(-1).将硝酸溶解液直接进行水热处理,溶液中Ni~(2+)和Zn~(2+)浓度不变,残留铁浓度为1.76 g·L~(-1).向硝酸溶解液中添加乙酰丙酸(C_5H_8O_3)后进行水热处理,Ni~(2+)和Zn~(2+)浓度依然不变,但溶液中残留铁浓度仅为0.78 mg·L~(-1).硝酸溶解液中铁的去除主要源于水热条件下铁的水解和缩聚转化为高结晶度的赤铁矿.添加乙酰丙酸能够同时降低溶液中NO~-_3浓度和提升pH值,促进溶液中铁的水解和缩聚.(本文来源于《环境科学学报》期刊2019年10期）

邱敬贤,刘君,黄献[5]（2019）在《电化学法处理电镀废水的研究进展》一文中研究指出电镀废水的成分差异大且含有大量有毒有害的重金属物质,对环境的污染严重,常规方法难以处理,而电化学法由于其处理效率高、可回收重金属等优点在电镀废水的处理中得到了迅速发展。本文简述了电镀废水的分类、特点及危害,详细介绍了电絮凝、电催化氧化、电解法、电浮选以及电沉积等电化学技术在电镀废水处理中的研究进展,并对其发展趋势进行了展望。(本文来源于《电镀与精饰》期刊2019年10期）

郭春红,孙好芬[6]（2019）在《氧化还原反应在电镀废水处理中的应用》一文中研究指出根据电镀废水的水质情况、化学指标等,氧化还原反应是处理电镀废水的一种重要方法。含氰和含铬电镀废水处理时须先在碱性环境下去通过氧化反应除去氰根,再使用还原剂还原六价铬,然后使用沉淀剂形成沉淀并进行分离;含铜的电镀废水中由于存在的络合铜对水处理造成了不便,水合肼化学还原法、铁碳微电解法及载铁竹炭非均相Fenton催化处理法均能发生破络反应,使铜废水治理得以进行。为电镀废水的综合治理提供了一定的理论依据。(本文来源于《山东化工》期刊2019年19期）

张颍,孙文潭,郑琳琳[7]（2019）在《电絮凝法处理电镀废水实验研究》一文中研究指出以安徽某电镀工业园的电镀废水为原水样,采用电絮凝法对其进行处理,探究不同电解时间、电流强度、温度等因素条件的变化对水样的COD_(Cr)值的影响。通过单因素实验得出:COD_(Cr)反应较适宜条件为:电解时间是120min,电流强度是1.0A,温度是35℃,COD_(Cr)去除率为89.94%。(本文来源于《低碳世界》期刊2019年09期）

尚庆丽[8]（2019）在《浅析电镀废水处理技术的研究现状及趋势》一文中研究指出本文首先分析了现阶段电镀废水处理技术的常见处理策略,即化学法与物理法,同时将新的排放标准结合起来探究了电镀废水处理技术的核心发展趋势,以供参考。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年25期）

潘瑞松,韩颖[9]（2019）在《两级A/O组合系统对电镀废水尾水的处理效能》一文中研究指出采用两级A/O组合系统以电镀废水尾水为研究对象,通过人工配水阶段和实际废水阶段实现系统的快速启动。经50 d后该组合系统对实际重金属废水尾水中的氮、碳有较稳定的去除效果,出水水质能到达国家一级A排放标准。该组合系统在处理实际电镀废水期间,该组合系统对COD的平均去除率为83%,出水COD在50 mg/L以下;对NH+4-N的平均去除率高达97%,出水NH+4-N的平均浓度为0. 49 mg/L;对TN的平均去除率为65%,出水TN的平均浓度为9. 25 mg/L,出水水质可达到一级A排放标准。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）》期刊2019-08-30）

李晓芳[10]（2019）在《活性炭吸附处理电镀废水的研究》一文中研究指出电镀废水它本身的水质就是较为复杂的,而且在水处理过程中的成分也不容易被控制。电镀废水富含重金属离子、氟化物以及氢化物等毒性较大的物质,一般来说传统的化学沉淀方式和传统的吸附方式不利于对电镀废水进行有效的处理。现阶段已经是我国环保工程开展以来较难解决的一项难题,本文结合我国当前的水质情况,针对电镀废水的处理提出采用活性炭吸附的方式,通过对电镀废水的处理,可以有效的检验活性炭的处理方式是否可以在最优参数的运用下有效的测定水质,确保水资源的排放符合标准。(本文来源于《石化技术》期刊2019年08期）

### 电镀废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文用一氟二氯乙烷(HCFC-141b)形成水合物R141b,研究水合物形成过程中诱导时间、溶液电导性的变化。在加入十二烷基硫酸钠(SDS)和搅拌作用下,可缩短水合物生成的诱导时间;监测了模拟电镀废水中氯离子在生成R141b水合物前后浓度的变化。实验结果表明:R141b水合物可将电镀废水中氯离子浓缩,并提取一部分回水,对回收电镀废液中的氯离子处理起到一定作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电镀废水论文参考文献

[1].党伟,王莉莉,张婷婷.氨化酒糟吸附剂去除电镀废水中六价铬研究[J].环境工程技术学报.2020

[2].于湘,徐安文.水合物处理电镀废水中氯离子的方法研究[J].价值工程.2019

[3].邱敬贤,刘君,梁凤仪.电化学法处理电镀废水的研究进展[J].再生资源与循环经济.2019

[4].朱遂一,吴亚琼,霍明昕,林雪,曲展.电镀废水中低浓度镍和锌离子的高效富集研究[J].环境科学学报.2019

[5].邱敬贤,刘君,黄献.电化学法处理电镀废水的研究进展[J].电镀与精饰.2019

[6].郭春红,孙好芬.氧化还原反应在电镀废水处理中的应用[J].山东化工.2019

[7].张颍,孙文潭,郑琳琳.电絮凝法处理电镀废水实验研究[J].低碳世界.2019

[8].尚庆丽.浅析电镀废水处理技术的研究现状及趋势[J].科技经济导刊.2019

[9].潘瑞松,韩颖.两级A/O组合系统对电镀废水尾水的处理效能[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）.2019

[10].李晓芳.活性炭吸附处理电镀废水的研究[J].石化技术.2019

本文来源: https://www.lw50.cn/article/99f5de29d9d6299b3ba4aab8.html