# 供电装表接电工作中的安全问题及对策探想

（国网永登县城郊供电公司甘肃省兰州市永登县730300）

摘要：近几年，随着我国社会经济的迅速发展，各行各业都得到了巨大了发展机遇，为了满足各行各业不断增加的用电需求，供电工程对供电装表接电工作的要求越来越高。我国供电装表接电工作的安全问题关系到我国供电系统的安全，因此，为了保证我国电力系统能够安全稳定的运行，供电企业的技术人员应该进一步的提高供电装表接电工作的安全性。本文就供电装表接电工作中的安全问题进行分析，并提出一些解决问题的对策，希望可以提高技术人员的工作质量和操作水平，给供电装表接电工作安装的安全提供保障。

关键词：供电工程；装表接电；安全问题；对策

伴随我国经济的高速发展，各种行业对电力的需求也一直上升，为了满足人们的用电需求，供电企业不断改进供电装表接电工作技术。因为电和人们的生产、生活息息相关，因此，供电装表接电工作既要满足人们的用电需求，又要保证人们的用电安全。供电表装接电工作中一旦出现安全问题，不仅会影响人类的正常生活，还会给施工人员和用户带来生命健康问题。因此，加强供电装表接电工作的安全管理是非常重要的。本文就供电装表接电工作中的安全问题及对策浅谈一些自己的看法，希望可以提高供电系统的运行效率，在满足人们用电需求的基础上，保障人们的用电安全。

一、供电工程中装表接电工作的注意事项

随着现代化进程的发展速度不断增加，供电工程在迎来巨大发展机遇的同时也面临着严峻的挑战。装表接电工作是供电工程的重要组成部分，也是保障供电系统安全运行的关键。众所周知，电和人们的生产生活有着密不可分的关系，因此，为了保证人们的生命健康问题，不仅要保证电力系统的安全稳定运行，还要降低用电安全事故的发生。供电装表接电的工作就是对电表进行安装、检测、维护，因此，保证供电装表接电工作的安全可以为供电系统的整体安全提供保障[1]。随着人们不断增加的用电需求，装表接电工作的相关技术已经得到了改进，为了提高供电工程的安全性和稳定性，装表接电在实际操作中，应该注意一下几点：（1）单相电子式电能表内部烧毁引起的短路问题；（2）三相电能表在表尾烧坏时引发的短路问题；（3）接线时发生的短路故障；（4）更换老式机械表时引起的短路问题。装表接电工作中出现的安全问题绝大部分都是因为工作人员的疏忽大意导致的，因此，为了降低电力系统运行的安全隐患，必须加强工作人员的安全意识和责任意识[2]。工作人员在进行供电装表接电工作时，一定要严格遵守供电工程中装表接电工作的注意事项，减少用电安全事故的发生率。

二、供电工程中装表接电工作的安全问题

要想保证我国供电系统运行的安全性和稳定性，就需要提升我国供电工程装表接电的安全。众所周知，只有全面分析出供电工程中装表接电工作的安全问题，才能根据问题制定出行之有效的解决对策。下面对供电工程中装表接电工作的安全问题进行具体的分析：

（一）不同类型电表引发的安全问题

随着人们用电需求的不断增加，装表接电的电表类型逐渐增加，在满足装表接电工作技术的需要时，也存在着一些问题，影响着电路运行的安全。因为新电表和老电表的接线顺序及进出线的型号存在着一定的差异，因此，工作人员在安装过程稍不注意就会引发安全问题。另外，随着电表种类的增加，其主要功能也不断增加，为了这些新型电表能够在供电工程正常使用，工作人员在装表接电的工作中，末端校正使用的软铜线很容易接触到火线，从而损害了内部元件，导致电路出现短路的问题[3]。除此之外，三相电表也是引发安全问题的一种电表。因为这种电表的电路比较复杂，对于工作人员而言，安装这种电表有着一定的难度，如果在尾部绝缘出现损害时进行安装，极有可能引发安全问题。例如：在没有停电的情况下，和表计、外壳有所接触。

（二）用户用电计量表和偷电产生的安全问题

供电装表接电工作的安全问题还体现在用户用电计量表和偷电方面。用户用电计量表的安全问题是指供电企业的施工人员在对用户用电计量表进行安装的时候没有对用电客户进行详细的询问，从而导致用户用电的电表计量和实际计量有所差异，从而损害了公民的经济利益；偷电安全问题是指一些不法人员运用一些不正当的手段将改变电路的连接方式，达到逃避缴纳电费的目的。

（三）电力负荷和电源点布置造成的安全问题

随着城市化进程的加快，各种用电设备增多的同时，用电的需求也日益增加，因此，供电系统中电力负荷的增加逐渐暴露出一些安全问题影响着电力系统运行的稳定。要想解决供电装表接电工作的安全问题，就要保证对供电系统的电负荷进行合理的分配。另外，布置不合理的电源点也会导致供电装表接电工作中存在安全问题，工作人员在供电装表接电工作时，一旦产生对电源点的布置不合理现象，电路运行时就会出现差异性，从而造成线路的安全问题。由此可见，电力负荷和电源点布置也会给供电装表接电工作带来安全问题，从而影响着电力系统的安全运行。

三、供电工程中装表接电工作的解决对策

根据调查发现，供电装表接电工作中的安全问题绝大多数都是因为工作人员的粗心大意造成的，因此，只要提高工作人员的综合素质和安全意识，供电装表接电工作中的安全问题很多都是可以避免的。下面就供电工程装表接电工作的解决对策进行具体的分析：

（一）保证供电装表安装的合理性

为了降低安全事故的发生，保障电力系统的安全运行，工作人员在进行供电装表安装的过程中，就应该保证供电装表安全的合理性。在安装之前，对各个电表安装的注意事项和安装流程有明确的认知，不断提高自身的专业素质和操作水平，科学合理的进行安装工作，在供电装表安装的过程中一旦发现问题，及时抽根烟库，为供电装表接电的安装质量和安全提供保障。

（二）监督和管理装表接电的工作

通过对供电装表接电工作安全问题的分析，我们发现，提高工作人员的细心程度和责任意识，可以有效防止安全事故的发生。因此，要加强监督和管理装表接电的工作，对施工的现场进行实时监控，从而保证施工的质量。另外，还应该定期的对用户用电计量表进行检查，防止用户用电计量表安全问题的发生。

（三）电负荷和电源节点分配合理

合理分配电负荷和电源节点，不断提高供电工程的设计人员和施工人员的安全意识，在供电装表接电工作中，利用现代的科学技术，为电负荷和电源节点的合理分配提供技术保障，从而提高供电工程的安全性。

结语：

综上所述，供电装表接电工作的安全问题关系到电力工程运行的稳定。因此，为了保证电力企业的经济效益，就必须解决供电装表接电工作中的安全问题。根据本文内容，不难得知，供电装表接电工作的问题主要有不同类型的供电表在安装的过程中，因为接线顺序和进出线的型号有所差异，所以可能会导致供电装表接电工作中出现短路问题，另外，在供电装表接电工作中还存在着用户用电计量的结果和实际计量的结果有所差异，给供电系统带来损失，从而损害人民的经济问题和偷电问题。为了保障供电系统的安全，应该提高供电表接电技术人员的专业知识和职业素养，只有保证供电装表安装的合理性，才能降低安装过程中的安全隐患，另外，还应该加强对供电装表接电工作的监督和管理，对用电的电路定期的进行检查，为线路使用的安全性提供有效的保障。除此之外，供电装表接电工作人员在分配电负荷和电源节点时，还应该确保方案的合理，从而为我国供电系统的安全运行提供保障。

参考文献：

[1]赵彦峰，吕国，孟凡兴.供电装表接电工作中的安全问题及对策探索[J].产业与科技论坛，2016，02（1）：61-62.

[2]李期铸.探析装表接电过程中安全隐患和其对策[J].电子世界，2015，15（3）：160-161.

[3]陈晨晗.供电工程装表接电工作重要性及管理对策的探究[J].科技创新导报，2015，18（5）：201-202.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9af3ef0e43a1f7df24150d53.html