# 面向无线能量传输的射频信号在生物体内传播规律的实验研究

### 论文摘要

植入式器件和系统在生物医学上的应用越来越广泛,然而能量问题一直是植入式器件的一个技术难题。无线能量传输技术为解决植入式器件的寿命问题提供了新的技术途径,无线能量传输中普遍采用电感耦合方式。提高电感线圈之间的耦合效率、掌握射频信号在生物体内的传播特性、选取最佳射频信号频率是实现长期稳定的植入式器件无线能量传输的重要环节。本文的主要工作是参考生物电磁学的研究方法,结合电感耦合能量传输理论,设计搭建了射频能量传输的测试平台。此平台以网络分析仪为核心,配合简单的生物模型。生物模型包括实验容器,调节装置和测试溶液。通过对空间中两个平面电感之间的位置关系建立模型,然后通过调节固定装置上电感之间的位置,进而测试对应位置参数下的能量衰减。在测试平台的基础上,对射频能量在空气中、HBSS溶液中、人体体表以及动物体内四种环境下的衰减做了大量的测试实验。通过多次测量取得有效数据。经过对测试数据的拟合分析,基本总结出了在该模型下,RF无线能量传输中的能量衰减在不同频率下,受横向、纵向、角度变化的影响,并且建立了空间中两平面电感耦合能量传输的衰减模型。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 无线能量传输技术

- 1.1.1 简介

- 1.1.2 Bio-MEMS 中的应用研究

- 1.1.3 RF 信号在生物体内传播规律的研究

- 1.2 论文的安排

- 第二章 电感耦合能量传输理论与MEMS 电感的设计

- 2.1 电磁场传播理论

- 2.1.1 麦克斯维方程组

- 2.1.2 平面电磁波在介质中的传播规律

- 2.2 电感耦合能量传输理论

- 2.2.1 线圈自感的理论计算

- 2.2.2 线圈互感的理论计算

- 2.2.3 线圈的耦合效率计算

- 2.2.4 电路分析模型

- 2.3 高Q 值MEMS 电感的设计与制备

- 2.3.1 螺旋电感的物理模型

- 2.3.2 螺旋电感参数设计和优化

- 2.3.3 螺旋电感的工艺流程

- 2.3.3 电感的性能测试与分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 射频信号传播测试方案

- 3.1 模拟人体环境中测试射频信号传输的实验平台

- 3.1.1 实验模型与方案

- 3.1.2 实验装置的设计与制作

- 3.1.3 实验步骤

- 3.2 实验材料的准备

- 3.2.1 接收端和发射端电感的制备

- 3.2.2 模拟人体体液的选择

- 3.3 人体和动物实验

- 3.3.1 人体体表实验方案

- 3.3.2 植入动物体内的实验方案

- 3.4 实验数据的采集与校准

- 3.4.1 射频能量衰减的定义

- 3.4.2 系统误差的消除

- 3.5 本章小结

- 第四章 测试结果分析

- 4.1 空气中测试结果分析

- 4.1.1 RF 能量衰减与电感间距离的关系

- 4.1.2 RF 能量衰减与电感平面夹角的关系

- 4.1.3 RF 能量衰减空间分布图

- 4.1.4 RF 能量衰减空间函数分布

- 4.2 HBSS 溶液中测试结果分析

- 4.2.1 RF 能量衰减与电感间距离的关系

- 4.2.2 RF 能量衰减与电感平面夹角的关系

- 4.2.3 RF 能量衰减空间分布图

- 4.2.4 RF 能量衰减空间函数分布

- 4.3 人体体表与动物实验结果

- 4.3.1 人体体表实验

- 4.3.2 动物实验

- 4.4 总结—数据对比分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结和展望

- 附录

- 附录一 生物电磁学

- 附录二 Matlab 代码

- 参考文献

- 硕士期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].航天器多通道近场无线能量传输系统设计[J]. 北京航空航天大学学报 2020(01)

- [2].微波无线能量传输的空间匹配理论[J]. 微波学报 2020(01)

- [3].微波无线能量传输与收集应用系统的研究进展及发展趋势[J]. 空间电子技术 2020(02)

- [4].超表面多波束天线技术及其在无线能量传输中的应用[J]. 空间电子技术 2020(02)

- [5].激光无线能量传输技术的发展[J]. 激光技术 2020(05)

- [6].空间网络无线能量传输技术研究进展[J]. 空间电子技术 2018(02)

- [7].集总参数电磁人工超材料在无线能量传输中的应用[J]. 信息通信 2016(11)

- [8].涂层超导体无线能量传输理论研究与实验验证（英文）[J]. 低温物理学报 2016(04)

- [9].磁谐振耦合无线能量传输的研究综述[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [10].一种基于磁耦合谐振式的高效率双频无线能量传输系统[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [11].压电直流无线能量传输系统研究[J]. 电声技术 2016(10)

- [12].磁耦合无线能量传输天线研究[J]. 价值工程 2017(07)

- [13].无线能量传输在电动汽车中的应用[J]. 现代盐化工 2017(01)

- [14].无线能量传输负载自适应的频率分叉边界控制[J]. 电源学报 2017(02)

- [15].基于无线能量传输的充电平台设计及其性能分析[J]. 电子测量技术 2017(05)

- [16].压电换能器无线能量传输技术研究[J]. 电声技术 2017(Z1)

- [17].磁耦合谐振无线能量传输的实现[J]. 信息记录材料 2017(03)

- [18].磁耦合谐振式无线能量传输系统的频率特性[J]. 电子科学技术 2017(05)

- [19].无线能量传输技术在军事领域的应用[J]. 信息通信 2016(02)

- [20].用于无线能量传输系统的微带天线设计[J]. 电子测试 2016(08)

- [21].激光无线能量传输技术应用及其发展趋势[J]. 航天器工程 2015(01)

- [22].无线能量传输——外星&地球科技大比拼[J]. 飞碟探索 2016(02)

- [23].可植入人体医疗设备的无线能量传输系统仿真分析[J]. 中国医学物理学杂志 2020(11)

- [24].基于互感线圈的能量传输系统设计[J]. 常州工学院学报 2019(05)

- [25].磁耦合谐振式无线能量传输技术效率分析[J]. 浙江电力 2020(02)

- [26].基于改进型发射线圈的无线能量传输系统优化[J]. 计算机仿真 2020(01)

- [27].穿透金属无线能量传输系统磁场辐射特性分析[J]. 计算机仿真 2020(07)

- [28].耦合谐振式无线能量传输技术发展现状研究[J]. 信息记录材料 2017(04)

- [29].基于负磁超材料增强的无线能量传输系统设计[J]. 微波学报 2015(06)

- [30].一种高效率微波无线能量传输系统[J]. 空间电子技术 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9af453d72e7e0a83a081ab3e.html