# IEC61850标准在配网自动化系统馈线保护装置中的研究

### 论文摘要

IEC61850标准――“变电站内通信网络与系统”作为在变电站自动化领域的最新国际标准,定义了变电站内智能电子设备之间的通讯和系统要求,反映了变电站自动化的发展方向和趋势,引起国内外电力行业的广泛关注。本文对IEC61850标准在配网自动化系统馈线保护装置中的应用进行了分析与研究,主要工作包括:介绍IEC61850标准产生的背景、主要特点及标准系列的进展情况;设计了符合IEC61850标准的馈线保护装置的接口部分――和光纤以太网兼容的保护接口;使用C++语言对IEC61850标准的第7-3部分（变电站和馈线装置的基本通讯结构-公共数据类）进行建模;最后展望了IEC61850标准的应用前景以及目前在实现过程中的难点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 变电站综合自动化的发展概述

- 1.3 变电站通讯协议的发展历史

- 1.4 制定IEC61850 标准的原因

- 1.5 制定IEC61850 标准的目的

- 1.6 制定IEC61850 标准参考的相关标准

- 1.7 本论文的主要研究成果

- 第二章 IEC61850 的内容和特点

- 2.1 IEC61850 的内容

- 2.2 IEC61850 的特点

- 2.2.1 使用面向对象（object-oriented）的建模技术

- 2.2.2 采用分布、分层的技术

- 2.2.3 对数据对象进行标准化、统一化的建模

- 2.2.4 采用与具体的通讯网络相独立的抽象通讯服务接口（ACSI）

- 2.2.5 采用系统和工程管理

- 第三章 基于 IEC61850 标准的馈线保护装置的模型

- 3.1 IEC61850 标准的7-4 部分简介

- 3.1.1 各个逻辑节点组介绍

- 3.2 符合IEC61850 标准的馈线保护装置的模型

- 3.3 本章小结

- 第四章 使用 C++语言对IEC61850 标准的第7-3 部分建模

- 4.1 IEC61850 标准的7-3 部分简介

- 4.2 使用C＋＋语言对 IEC61850 标准的第7-3 部分（公共数据类）建模

- 4.3 本章小结

- 第五章 符合 IEC61850 标准的馈线保护装置的接口硬件电路的设计

- 5.1 传统的微机保护的硬件概述

- 5.2 符合 IEC61850 标准的馈线保护装置的接口硬件电路的设计

- 5.3 符合 IEC61850 标准的馈线保护装置的接口硬件电路的原理图

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 IEC61850 标准颁布对使用者和生产商的影响和意义

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].试论农网配网自动化系统的几个问题[J]. 供电企业管理 2017(05)

- [2].通信技术在配网自动化系统中的应用分析[J]. 科技风 2020(01)

- [3].配网自动化系统数据智能录入软件的设计与应用[J]. 电子测试 2020(03)

- [4].一种基于责任区的配网自动化系统动态坐席管理工具[J]. 科技风 2020(07)

- [5].连州供电局配网自动化系统现状分析及提升[J]. 科技创新导报 2019(35)

- [6].基于EPON技术的配网自动化系统研究与实现[J]. 电子设计工程 2020(06)

- [7].配网自动化系统的通信方式研究[J]. 通信电源技术 2020(06)

- [8].配网自动化系统中线路故障快速定位方法分析[J]. 现代制造技术与装备 2020(01)

- [9].基于SCADA的智能配网自动化系统设计与实现[J]. 电子设计工程 2020(07)

- [10].智能开关在配网自动化系统的应用[J]. 湖北农机化 2020(03)

- [11].智能分布式配网自动化系统的应用[J]. 中国新技术新产品 2019(16)

- [12].10kV配网自动化系统建设与规划[J]. 中国高新科技 2019(19)

- [13].配调一体配网自动化系统的实现[J]. 电气技术与经济 2019(05)

- [14].探究10kV配网自动化系统及故障处理[J]. 科技视界 2017(33)

- [15].配网自动化系统信息交互深度融合[J]. 农村电气化 2018(04)

- [16].论10kV配网自动化系统的管理与应用[J]. 农家参谋 2018(17)

- [17].配网自动化系统规划及实施中应注意的问题研究[J]. 电工技术 2016(11)

- [18].配网自动化系统故障处理[J]. 华电技术 2016(12)

- [19].县区级配网自动化系统的研究与应用[J]. 电子世界 2017(03)

- [20].10kV配网自动化系统建设与设计研究[J]. 低碳世界 2017(02)

- [21].10kV配网自动化系统介绍及调试过程中所遇问题的相关解决方法浅析[J]. 电器工业 2017(02)

- [22].农配网自动化系统安全经济运行的实现方式分析[J]. 中国高新技术企业 2017(05)

- [23].浅谈10kV配网自动化系统及故障处理[J]. 通讯世界 2017(07)

- [24].刍议10kV配网自动化系统的常见问题及对策[J]. 低碳世界 2017(11)

- [25].对配网自动化系统的分析与探讨[J]. 电子世界 2017(15)

- [26].滨海配网自动化系统平台相关问题的探讨[J]. 科技创新导报 2017(25)

- [27].EPON技术在电力配网自动化中的应用[J]. 中国高新科技 2017(08)

- [28].地区配网自动化系统建设研究[J]. 电子世界 2017(19)

- [29].10kV配网自动化系统的应用探析[J]. 机电信息 2015(33)

- [30].浅谈配网自动化系统规划及实施中应注意的问题[J]. 机电信息 2015(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9b6110c4ccad2e06360b0d08.html