# 电力施工中的输电线路施工质量

(国网山西省电力公司晋中供电公司山西省030600)

摘要：对于输电线路工程来说，施工质量控制问题与输电线路质量关系密切。从建设角度来看，输电线路施工质量的高低对电力系统的正常运行产生直接影响。近年来，我国电力行业发展迅速，体现在用户规模及施工质量、施工水平都得到显著提高。因此，需要采取有效措施予以改进，对输电线路施工质量进行提升，进而保证电力行业的可持续发展。

关键字：电力施工;输电线路;施工质量

1电力施工中输电线路施工质量控制的重要性分析

对输电线路的施工质量进行控制不仅可使得施工进度得到保证，不会出现“赶工期”的情况，还能对工程成本进行有效控制，同时对提升电力行业的经济效益也有一定作用。在对输电线路施工时，为了保障输电线路施工质量，对施工人员的专业技术要求也较高。施工人员既需要有专业施工知识作为辅佐，也需要有高超的操作技能，这样才能保证质控目标得以实现。在施工建设过程中，输电线路的质量对工程成本、进度及安全都产生影响，因此，需要对输电线路施工严格管控，使得工程可顺利安全开展。

2输电线路施工质量管理的目的和原则

2.1输电线路施工质量管理目的

随着国民经济的高速发展，大众对电力的需求越来越大，呈现逐年上涨的趋势。因此，国家为了为大众营造便利的生活条件，满足人们对电力的实际需求，出台了全新的标准，提出了全新的要求，且对输电线路进行了全面掌控。输电线路作为电能运输的重要设备，影响着传输的安全性和稳定性，因此，在施工期间，必须注重这一环节的工作，比如设计合理的施工方案，选择合适的施工工艺，提升电力企业经济效益的同时，实现高质量的供电工作。综上所述，可以给出电力施工中的输电线路施工质量控制目的：增强施工的安全性和质量，实现企业经济发展目标，造福大众。

2.2输电线路施工质量管理原则

对于电力施工中的输电线路施工质量问题，需要先建立完善的安全管理制度，对参与施工工作人员的义务和职责进行划分，把安全施工和管理意识落实到每个工作人员身上，从而保证电力施工中的输电线路施工质量。与此同时，在施工期间要全面贯彻“安全为主、预防为辅的综合控制”原则，做好重点控制工作，不可出现丝毫差错，为大众用电安全性进行保障。

3输电线路施工质量控制中存在的问题

3.1施工质量控制意识薄弱

在对输电线路施工质量控制中存在的问题进行分析中可以看出，第一点问题就是施工质量控制意识薄弱。意识是行动的指南，在意识的作用下，人们才会开展行动，所以说意识是极为关键的。但就输电线路的施工质量控制工作进行分析中可以看出，大部分施工单位的质量控制意识薄弱。施工单位在施工过程中，一味的追求经济利益，为了赶工期，减少施工成本投入，在施工过程中忽视了质量控制工作，这样浅薄的施工质量控制意识，导致了施工质量控制工作的落实较为肤浅，更多的时候是走形式，控制工作的实质性作用并没有体现出来。

3.2施工质量控制体系不健全

在对输电线路施工质量控制工作落实情况进行分析中可以看出，此工作的落实缺乏体系的支撑，在无体系支撑情况下，此控制工作的落实较为随意，并没有相应的规章制度来进行约束。这样就导致了质量控制工作缺乏系统性，施工单位想到哪就在哪开展质量控制工作。另外，输电线路施工质量控制体系的不健全，使得这一质量控制工作在施工单位中的地位逐渐下降，所得到的工作支持减少，很多施工质量控制工作人员的工作积极性、工作热情被消磨掉，进而导致了输电线路施工质量控制工作的开展敷衍了事，工作作用无法充分地发挥出来。

3.3对现场巡检人员缺乏科学监督

电力工程在施工过程中，巡检人员在质量控制上起着重要作用。巡检人员在工作当中，是否对杆塔进行认真查看，工程管理人员无从得知。除此之外，笔者发现由于各巡检人员专业水平存在一定的差异，并且对于巡检项目上各巡检人员有着自身的理解，进而导致出现漏检，甚至误检的情况发生，造成实际记录不准确。就目前巡检人员的记录方式来看，主要以手工管理储存为主，因此遗漏或错误的情况常常发生。

3.4施工质量控制没有贯彻落实到施工全过程中

输电线路的施工质量控制工作，应该被贯彻落实到所有的施工过程中，但就实际情况进行分析中可以看出，很多施工单位只是在重点施工阶段进行质量控制，在图纸设计、杆塔架设等环节中都没有开展质量控制工作。这样的做法局限了施工质量控制工作作用的发挥，对输电线路施工工作的落实有着不利的影响。

4电力工程输电线路施工质量控制

4.1准备阶段的质量控制

对于输电线路来说，其施工质量控制要贯穿到施工全过程当中，特别是在准备阶段更是要加强质量控制，从而为后续的顺利施工打下良好基础。在施工准备阶段要严格审查施工图纸以及方案内容，确保施工方案的合理性，这也是确保施工质量以及施工周期的基础和前提，要给予足够的重视。在进行施工方案审查过程中要严格控制关键施工技术的质量情况，特别是施工材料、机械设备质量等等。要选择那些具有合格资质的施工材料供应商提供的材料，并且要加强材料运输以及存储方面的质量控制。除了对材料以及设备质量进行初次审核之外，还需要进行抽样复查，最大程度上确保进入到施工现场材料的质量。另外，要对施工中所用机械设备质量进行详细检测，确保施工机械设备应用的可靠性。

4.2施工过程中的质量控制

在施工过程中要特殊注意杆塔周边区域的土质以及环境情况，若是发现实际情况和设计方案具有比较大的偏差就需要进行及时修改和更正，确定出合适的施工工艺之后再进行施工。明确杆塔位置以及尺寸的准确性后再进行浇筑施工。为了能够有效确保输电线路的施工质量，需要按照具体情况来选择相匹配的杆塔。对于地势较为平坦的区域来说，可以采用钢筋混凝土杆塔以及预应力混凝土杆塔；对于运输和施工比较困难的区域来说，可以采用铁塔。在架线施工过程中要尽可能采用站立展放形式的架线，并且要确保挂线侧耐张塔位置的尾线余度充足。在进行光缆施工时需要采取相应的避雷措施，在架设光缆之前要对其进行测试，之后进行架设以及连接位置，同时要选择合适的配盘以及相应的接头盒。

4.3竣工阶段的质量控制

竣工阶段是输电线路施工质量控制的最后阶段，是确保高质量施工的最后一环，所以要进行严格控制。竣工验收中要设置专门人员进行质量控制，以便及时发现质量问题及时处理解决。一定要加强竣工验收材料方面的归集整理，在此过程中要加强资料监督，防止出现“造假账”的情况，同时要将整理之后的数据交由项目主管机构实施检查，确认无误后将相关资料进行及时的移送，保证相关管理机构能够将验收检查工作做到位。

结束语：输电线路的施工在电力工程的建设中是非常重要的，具有电力输送以及电能分配等功能。随着科技的发展和人们对能源的开发以及电力输送距离的增加，相关技术越来越复杂，这也就导致安全问题增加。因此，做好电力工程输电线路施工技术及质量的控制，对电力工程的建设以及工程的质量起着非常重要的作用。

参考文献：

[1]柏林.电力施工中输电线路施工质量控制分析[J].现代工业经济和信息化,2017,7(03):63-64.

[2]徐广秋.浅谈电力施工中输电线路施工质量控制[J].中国新技术新产品,2016(21):131-132.

[3]黄达洋.电力工程施工中输电线路质量控制要点分析[J].建材与装饰,2016(32):211-212.

[4]刘勇.电力工程施工中输电线路质量控制的探讨[J].低碳世界,2014(17):33-34.

[5]李英明.输电线路在电力工程施工中的质量控制要点[J].黑龙江科学,2014,5(04):149.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c0ea29ba8920623c561d23c.html