# 某在役工业厂房结构可靠性评估与寿命预测

### 论文摘要

任何结构的兴建都是为了使用,也就是使已建结构完成其预定的功能。但是,由于结构在长期的自然环境和使用环境的双重作用下,构件出现老化,钢筋出现锈蚀等损伤,导致结构功能逐渐降低。因此,加强对在役已建结构物可靠性鉴定评估及寿命预测的研究,科学有效评估结构的损伤规律和损伤程度,重新确定其服役寿命,合理提高其使用率,保障生命安全,减少负效益,使之更好为社会服务,具有重要的社会意义和巨大的经济效益,已是一个紧迫和严峻的课题。本文综合运用建筑结构基本理论、材料学、结构检测技术、可靠度鉴定评估理论、结构寿命预测分析理论、工程结构耐久性、各种检测鉴定规范及可靠性鉴定分析系统等基本理论和分析方法,对某铸铁一分厂一期工程结构主体进行检测,可靠度鉴定评估及剩余寿命预测分析等各方面开展相关技术分析研究,确定厂房结构合理的使用年限,本文主要研究工作包含以下几个方面的内容：（1）阐述了结构物检测鉴定评估的原因及意义,概述了该工业厂房主体结构概况及存在的病害。（2）基于《工业厂房可靠性鉴定标准GBJ144-90》鉴定规范,通过现场调查检测及分析,对厂房结构布置、承重结构系统、围护结构等系统进行了鉴定评级,进而评定结构综合等级,归纳总结一些提高结构耐久性的建议,为预测结构合理寿命提供必要的依据。（3）基于《工业建筑可靠性鉴定标准GB50144-2008》鉴定规范,通过现场调查检测及分析,对清理工厂和铸工场的地基基础、上部承重结构和围护结构等系统进行了鉴定评级,进而评定其综合等级,归纳总结提高结构耐久性的建议,为预测结构合理寿命提供必要的依据。（4）基于相关检测鉴定评估结果,结合结构剩余使用寿命预测理论的研究方法,对处于不同时期的厂房结构进行耐久性评估,验证第一次预测结果的可行性及待改造加固建议处理完毕之后给出下一个目标使用年限。（5）对本文研究工作进行总结,并对今后研究的主要方向进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的意义

- 1.2 可靠性研究现状

- 1.3 工程概况

- 1.4 本文所做主要工作

- 第二章 在役厂房结构第一次鉴定评估

- 2.1 厂房的结构布置的鉴定评级

- 2.2 厂房的承重结构系统的鉴定评级

- 2.3 厂房围护结构的鉴定评级

- 2.4 厂房的综合鉴定评级

- 2.5 鉴定结论

- 第三章 在役厂房结构第二次鉴定评估

- 3.1 铸铁车间清理工场的鉴定评级

- 3.2 铸铁车间铸工场的鉴定评级

- 第四章 在役厂房结构剩余寿命预测研究

- 4.1 在役厂房结构寿命预测方法研究

- 4.2 第一次评估后结构寿命预测及结果

- 4.3 第二次评估后结构寿命预测

- 第五章 结论和展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钢结构在工业厂房结构设计中的应用[J]. 化工管理 2020(07)

- [2].工业厂房结构设计研究[J]. 建筑技术开发 2017(12)

- [3].钢结构设计在工业厂房结构设计中的应用探讨[J]. 建材与装饰 2020(13)

- [4].某水电站内源振动引起厂房结构振动反应分析[J]. 水力发电 2017(02)

- [5].有限元分析软件在电站厂房结构中的应用[J]. 中国战略新兴产业 2017(36)

- [6].烟岗电站厂房结构振动研究[J]. 水利规划与设计 2012(06)

- [7].浅谈选矿厂厂房结构形式的演变[J]. 有色金属设计 2008(04)

- [8].工业厂房结构设计中钢结构设计的应用研究[J]. 建材与装饰 2016(03)

- [9].关于发布国家标准《有色金属工业厂房结构设计规范》的公告[J]. 吉林勘察设计 2015(04)

- [10].工业厂房结构改造设计的分析与思考[J]. 绿色环保建材 2017(08)

- [11].对工业厂房结构设计的分析[J]. 中外企业家 2019(03)

- [12].藏木水电站脉动压力下厂房结构动力响应分析[J]. 水电站设计 2017(01)

- [13].水电厂主体厂房结构的施工管理[J]. 民营科技 2013(08)

- [14].浅谈国外工程厂房结构设计[J]. 科技创新导报 2013(06)

- [15].旧工业厂房结构安全鉴定方法探讨——以西安某旧工业厂房为例[J]. 工业安全与环保 2017(04)

- [16].基于钢结构的工业厂房结构体系设计思路浅析[J]. 科技资讯 2010(22)

- [17].浅谈厂房结构的振动梁设计[J]. 露天采矿技术 2013(03)

- [18].惠州抽水蓄能电站厂房结构振动分析与研究[J]. 广东水利水电 2008(07)

- [19].在役厂房结构耐久性评估[J]. 河南建材 2013(02)

- [20].厂房结构的抗震措施的讨论[J]. 科技创新与应用 2013(09)

- [21].现浇混凝土空心楼盖技术在医药厂房结构设计中的应用[J]. 门窗 2013(10)

- [22].在役工业厂房建筑维护管理分析评价[J]. 工业安全与环保 2016(05)

- [23].浅议厂房结构设计常见问题[J]. 中国新技术新产品 2012(07)

- [24].设备振动对厂房结构安全影响测试分析[J]. 住宅科技 2012(03)

- [25].轻型门式刚架厂房结构设计探讨[J]. 建筑技术开发 2016(03)

- [26].复杂作业环境下转炉炼钢系统改扩建施工技术[J]. 建筑 2014(18)

- [27].氯碱工业厂房结构的防腐蚀设计[J]. 山西建筑 2010(23)

- [28].水力脉动对水电站机组及厂房结构的影响研究与振动控制综述[J]. 长江科学院院报 2016(10)

- [29].预制装配式混凝土厂房结构体系的设计与应用[J]. 建筑 2014(22)

- [30].抽水蓄能电站厂房结构动力特性研究[J]. 水电与新能源 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9cd6fc91d18ba7e2278a5e7d.html